## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3967
RS | Šifra | #1581-1
RN | Način | C
RO | Opis | Žilna proteza - brez srebra
AO | Velja od | 2025-10-12
AD | Velja do | 2027-10-11
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008450 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO 16MM/2x8MM dolžine 50CM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,49 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #465124 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO 16MM/2x8MM dolžine 50CM kat.št. IGK1608 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008450 | 1 |  | IGK1608 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | P | #963600 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO dvokraka Hemagard 16MM/2x8MM, dolžine 50CM kat.št. HGK1608 Maquet |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008450 | 1 |  | HGK1608 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008451 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO 18MM/2x9MM dolžine 50CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,49 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #465125 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO 18MM/2x9MM dolžine 50CM kat.št. IGK1809 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008451 | 1 |  | IGK1809 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | P | #963601 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO dvokraka Hemagard 18MM/2x9MM, dolžine 50CM kat.št. HGK1809 Maquet |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008451 | 1 |  | HGK1809 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008452 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 16MM dolžine 20CM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,49 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #465126 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 16MM dolžine 20CM kat.št. IGK0016-20 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008452 | 1 |  | IGK0016-20 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | P | #963602 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO tubularna Hemagard premera 16MM, dolžine 20CM kat.št. HGK001620 Maquet |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008452 | 1 |  | HGK001620 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008453 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 18MM dolžine 20CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,49 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #465127 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 18MM dolžine 20CM kat.št. IGK0018-20 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008453 | 1 |  | IGK0018-20 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | P | #963603 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO tubularna Hemagard premera 18MM, dolžine 20CM kat.št. HGK001820 Maquet |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008453 | 1 |  | HGK001820 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008454 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROFEMORALNI IN ILIOFEMORALNI PREDEL premera 8mm, dolžine 40cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,35 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #465128 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROFEMORALNI IN ILIOFEMORALNI PREDEL premera 8mm, dolžine 40cm kat.št. IGKUT0008-40 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008454 | 1 |  | IGKUT0008-40 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | P | #963604 | PROTEZA ŽILNA tubularna Hemagard ultra tanka premer 8MM, dolžine 40CM kat.št. HGKUT0008-40 Maquet |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008454 | 1 |  | HGKUT0008-40 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008455 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROFEMORALNI IN ILIOFEMORALNI PREDEL z zunanjo oporo premera 8mm, dolžine 70cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, s spiralno zunanjo oporo specificirane dolžine, debeline 0,35 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #465129 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROFEMORALNI IN ILIOFEMORALNI PREDEL z zunanjo oporo premera 8mm, dolžine 70cm kat.št. IGKUT0008RS15 Getinge (Interv |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008455 | 1 |  | IGKUT0008RS15 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | P | #963605 | PROTEZA ŽILNA tubularna z zunanjo oporo Hemagard ultra tanka premer 8MM, dolžine 70CM (40-15-15) kat.št. HGKUT0008RS15 Maquet |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008455 | 1 |  | HGKUT0008RS15 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008456 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROPOPLITEALNI PREDEL premera 6mm, dolžine 70cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,35 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #465130 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROPOPLITEALNI PREDEL premera 6mm, dolžine 70cm kat.št. IGKUT0006-70 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008456 | 1 |  | IGKUT0006-70 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | P | #963606 | PROTEZA ŽILNA tubularna Hemagard premera 6MM, dolžine 70CM kat.št. HGKUT0006-70 Maquet |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008456 | 1 |  | HGKUT0006-70 | Maquet | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011954 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 20MM dolžine 20CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza za aorto - pletena, poliesterska, prevlečena s kolagenom - premera 20mm in dolžine 20cm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #974341 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 20MM dolžine 20CM kat.št. IGK0020-20 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011954 | 1 |  | IGK0020-20 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011955 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO 20MM/2x10MM dolžine 50CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - bifurkacijska proteza za aortobifemoralni obvod - pletena, prevlečena s kolagenom - proksimalnega premera 20mm in distalnega premera 10mm ter dolžine 50cm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #974342 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO 20MM/2x10MM dolžine 50CM kat.št. IGK2010 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011955 | 1 |  | IGK2010 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011956 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 22MM dolžine 20CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza za aorto - pletena, prevlečena s kolagenom - premera 22mm in dolžine 20cm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #975660 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 22MM dolžine 20CM kat.št. IGK0022-20 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011956 | 1 |  | IGK0022-20 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011959 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 20MM dolžine 30CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza za aorto - tkana, poliesterska, prevlečena s kolagenom - premera 20mm in dolžine 30cm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #975665 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 20MM dolžine 30CM tkana kat.št. IGW0020-30 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011959 | 1 |  | IGW0020-30 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011960 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 22MM dolžine 30CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza za aorto - tkana, prevlečena s kolagenom - premera 22mm in dolžine 30cm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #975666 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 22MM dolžine 30CM tkana kat.št. IGW0022-30 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011960 | 1 |  | IGW0022-30 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012205 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 24MM dolžine 20CM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza za aorto - pletena, prevlečena s kolagenom | [7 empty] | komplet
CP | P | #976410 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 24MM dolžine 20CM kat.št. IGK0024-20 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012205 | 1 |  | IGK0024-20 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012214 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROPOPLITEALNI PREDEL premera 8mm, dolžine 70cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - pletena z zasukano pentljo (reverse lockknit), poliestrska, prevlečena z govejim križno vezanim kolagenom tip 1, debeline 0,35 mm in s prepustnostjo za vodo manj kot 5 mL/cm2min pri 120 mmHg - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #976582 | PROTEZA ŽILNA ZA FEMOROPOPLITEALNI PREDEL premera 8MM, dolžine 70CM kat.št. IGK0008-70 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012214 | 1 |  | IGK0008-70 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012243 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 24MM dolžine 40CM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza za aorto - pletena, prevlečena s kolagenom | [7 empty] | komplet
CP | P | #976579 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 24MM dolžine 40CM kat.št. IGK0024-40 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012243 | 1 |  | IGK0024-40 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012244 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 24MM dolžine 15CM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza za aorto - tkana, prevlečena s kolagenom | [7 empty] | komplet
CP | P | #976580 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 24MM dolžine 15CM tkana kat.št. IGW0024-15 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012244 | 1 |  | IGW0024-15 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012245 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 24MM dolžine 30CM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza za aorto - tkana, prevlečena s kolagenom | [7 empty] | komplet
CP | P | #976581 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO premera 24MM dolžine 30CM tkana kat.št. IGW0024-30 Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012245 | 1 |  | IGW0024-30 | Getinge (Intervascular SAS) | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012283 | PROTEZA ŽILNA ZA AORTO TKANA dolžine 50CM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - iz poliestra, prekrita s kolagenom - dolžine 50cm - različnih premerov: od 12x6mm, do 24x12mm - navesti vse dimenzije, kar jih je v prodajnem programu (Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi.) | [7 empty] | komplet