## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3969
RS | Šifra | #1581-3
RN | Način | C
RO | Opis | Žilna proteza - PTFE
AO | Velja od | 2025-10-12
AD | Velja do | 2027-10-11
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008463 | PROTEZA ŽILNA PTFE ZA FEMOROPOPLITEALNI IN DISTALNI PREDEL premera 6mm, dolžine 80cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tanka stena iz okrepljenega dvoplastnega ePTFE s povprečno poroznostjo zunanje površine 50 um in notranje 20 um - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos - lahko tudi žilna proteza PTFE, s povprečno poroznostjo zunanje površine 60um, ki ustreza vsem tehničnim zahtevam. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963613 | PROTEZA ŽILNA PTFE Vascugraft Neo premera 6MM, dolžine 80CM kat.št. V1103536 B.Braun |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008463 | 1 |  | V1103536 | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008464 | PROTEZA ŽILNA PTFE ZA FEMOROPOPLITEALNI IN DISTALNI PREDEL premera 8mm, dolžine 80cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tanka stena iz okrepljenega dvoplastnega ePTFE s povprečno poroznostjo zunanje površine 50 um in notranje 20 um - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos - lahko tudi žilna proteza PTFE, s povprečno poroznostjo zunanje površine 60um, ki ustreza vsem tehničnim zahtevam. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963614 | PROTEZA ŽILNA PTFE Vascugraft Neo premera 8MM, dolžine 80CM kat.št. V1103538 B.Braun |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008464 | 1 |  | V1103538 | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011958 | PROTEZA ŽILNA PTFE Z OJAČANO SPIRALO 6MMx80CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tubularna proteza iz ePTFE z odstranljivo ojačitveno spiralo iz PTFE za periferne obvode. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #972124 | PROTEZA ŽILNA PTFE Vascugraft Neo PTFE premera 6MM, dolžine 80CM Thin Wall kat.št. V1103636 B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011958 | 1 |  | V1103636 | B.Braun | [5 empty] | komplet