## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3970
RS | Šifra | #1581-4
RN | Način | C
RO | Opis | Žilna proteza - ostalo
AO | Velja od | 2025-10-12
AD | Velja do | 2027-10-11
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008467 | KRPA ŽILNA iz umetnega materiala dimenzij 1x7CM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - iz poliesteruretana (PUR) - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 4kos - lahko tudi žilna krpica, dimenzije 1 cm x 7.5 cm iz poliestra prekritega s kalogenom. - Lahko tudi ustrezno žilno krpico iz poliestra, dimenzije 10mm x 75mm. | [7 empty] | E
CP | P | #463701 | KRPA ŽILNA Hemagard 1x7,5CM kat.št. HGK10/75CP (1) Getinge Group (sc=1kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008467 | 1 |  | HGK10/75CP (1) | Getinge Group | [5 empty] | E
CP | P | #465131 | KRPA ŽILNA Unigraft Patch 1x7CM iz umetnega materiala kat.št. 1107401 B.Braun Aesculap |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008467 | 1 |  | 1107401 | B. Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #963617 | KRPA ŽILNA Vascular Patch 1x7CM kat.št. 1107348 B.Braun |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008467 | 1 |  | 1107348 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N009083 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 10F |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šant z dvema balonoma (modrim in belim), T-portom in označitvijo položaja šanta, fleksibilen in odporen na knikanje | [7 empty] | E
CP | P | #465133 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 10F 15CM Pruitt F3 Inlying kat.št. 2011-12M LeMaitre Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009083 | 1 |  | 2011-12M | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #963821 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 10F 15CM kat.št. LM-2011-12 LeMaitre |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009083 | 1 |  | LM-2011-12 | LeMaitre | [5 empty] | E
CP | N | #N009084 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE BREZ BALONOV |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šant, ki je iz mehkega in fleksibilnega poliuretana z atravmatskima koncema ter označitvijo položaja in vrvico za lažjo odstranitev 22.12.2020: škatla mora vsebovati Komplet šantov enakih dolžin in različnih premerov, ki so iz mehkega in fleksibilnega poliuretana z atravmatskima koncema ter označitvijo položaja in vrvico za lažjo odstranitev. | [7 empty] | E
CP | P | #963820 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE BREZ BALONOV - SET 14,5CM, (8F,10F,12F,14F) kat.št. LM-2020-05 LeMaitre (sc=5set) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009084 | 1 |  | LM-2020-05 | LeMaitre | [5 empty] | E
CP | N | #N009085 | ŽILNI TOURNIQUET |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pretisni pripomoček, sestavljen iz vrvice, plastičnega zatiča in gumijastega tulca, ki služi pretisnjenju karotidnih arterij pri operaciji ter fiksaciji šanta na pravem mestu. | [7 empty] | E
CP | P | #963819 | SET ŽILNI TOURNIQUET kat.št. 8888585000 Argyle (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009085 | 1 |  | 8888585000 | Argyle | [5 empty] | E
CP | N | #N009128 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 9F |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šant z dvema balonoma (modrim in belim), T-portom in označitvijo položaja šanta, fleksibilen in odporen na knikanje | [7 empty] | E
CP | P | #465134 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 9F 15CM Pruitt F3 Inlying kat.št. 2012-12M LeMaitre Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009128 | 1 |  | 2012-12M | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E
CP | P | #963822 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 9F 15CM kat.št. LM-2012-12 LeMaitre |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009128 | 1 |  | LM-2012-12 | LeMaitre | [5 empty] | E
CP | N | #N010888 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 3-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 22mm | [7 empty] | E
CP | P | #465135 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm 22MM SURGIPRO*II kat.št. VP-762-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010888 | 1 |  | VP-762-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465136 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm 22MM Prolene kat.št. EH7586H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010888 | 1 |  | EH7586H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010889 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 3-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #465137 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm 26MM SURGIPRO*II kat.št. VP-522-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010889 | 1 |  | VP-522-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465138 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm 26MM Prolene kat.št. 8522H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010889 | 1 |  | 8522H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010890 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 3-0 in dolžine 90cm, krivina igle 3/8, velikost igle 20mm | [7 empty] | E
CP | P | #465139 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm 22MM SURGIPRO*II kat.št. VP-532-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010890 | 1 |  | VP-532-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N010891 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 3-0 in dolžine 90cm, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #975662 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm 26MM Prolene Blu kat.št. W8522 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010891 | 1 |  | W8522 | Ethicon LLC | [5 empty] | E
CP | N | #N010892 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 120cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 3-0 in dolžine 120cm, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #975663 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 120cm 26MM Prolene Blu kat.št. W8895 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010892 | 1 |  | W8895 | Ethicon LLC | [5 empty] | E
CP | N | #N010893 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 120cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 3-0 in dolžine 120cm, krivina igle 3/8, velikost igle 26mm 28.7.2023: lahko tudi šiv dolžine 90 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #465141 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm SURGIPRO*II kat.št. VP-956 Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010893 | 1 |  | VP-956 | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465143 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. EH7788H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010893 | 1 |  | EH7788H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010894 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 3-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 22mm | [7 empty] | E
CP | P | #465144 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm SURGIPRO*II kat.št. VP-762-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010894 | 1 |  | VP-762-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465145 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. EH7586H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010894 | 1 |  | EH7586H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010895 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 120cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 3-0 in dolžine 120 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #465146 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 120cm Prolene kat.št. W8534 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010895 | 1 |  | W8534 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | P | #465147 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 135cm SURGIPRO*II kat.št. VPF-354-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010895 | 1 |  | VPF-354-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N010896 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 3-0 in dolžine 120cm, krivina igle 1/2, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #465148 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 90cm SURGIPRO*II kat.št. VP-976-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 12 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010896 | 1 |  | VP-976-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465149 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 3-0 DOLŽINA 120cm Prolene kat.št. W8895 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 12 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010896 | 1 |  | W8895 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010897 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 4-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #465151 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm SURGIPRO*II kat.št. VP-975-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 144 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010897 | 1 |  | VP-975-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465152 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. W8845 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 144 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010897 | 1 |  | W8845 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010898 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 4-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 17mm | [7 empty] | E
CP | P | #465153 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. W8935 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 12 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010898 | 1 |  | W8935 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | P | #465154 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm SURGIPRO*II kat.št. VP-935-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 12 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010898 | 1 |  | VP-935-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N010899 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 4-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 26mm | [7 empty] | E
CP | P | #465155 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. 8521H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010899 | 1 |  | 8521H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | P | #465156 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm SURGIPRO*II kat.št. VP-521-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010899 | 1 |  | VP-521-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N010900 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 4-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 20mm | [7 empty] | E
CP | P | #465157 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. W8761G Ethicon LLC (12) |  |  |  | 12 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010900 | 1 |  | W8761G | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | P | #465158 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm SURGIPRO*II kat.št. VP-331-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 12 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010900 | 1 |  | VP-331-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N010901 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 4-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 17mm | [7 empty] | E
CP | P | #465159 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 4-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. 8557H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 72 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010901 | 1 |  | 8557H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010902 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 5-0 in dolžine 90cm, krivina igle 1/2, velikost igle 17mm | [7 empty] | E
CP | P | #465160 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. 8934H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 108 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010902 | 1 |  | 8934H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010903 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 5-0 in dolžine 90 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 17 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465161 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. 8556H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 108 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010903 | 1 |  | 8556H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010904 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 5-0 in dolžine 90 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 13 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465150 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm SURGIPRO* kat.št. VPF-711-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 144 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010904 | 1 |  | VPF-711-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465162 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 90cm Prolene kat.št. EPH8716H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 144 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010904 | 1 |  | EPH8716H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010905 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 5-0 in dolžine 75 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 13 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465163 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 5-0 DOLŽINA 75cm Prolene kat.št. W8816 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010905 | 1 |  | W8816 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010906 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 6-0 DOLŽINA 75cm |  |  |  | 264 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 6-0 in dolžine 60cm, krivina igle 1/2, velikost igle 13 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465164 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 6-0 DOLŽINA 60cm Prolene kat.št. W8815 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 264 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010906 | 1 |  | W8815 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010907 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 6-0 DOLŽINA 75cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 6-0 in dolžine 75 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 13 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465165 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 6-0 DOLŽINA 75cm Prolene kat.št. 8711H Ethicon LLC (36) |  |  |  | 72 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010907 | 1 |  | 8711H | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010908 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 7-0 DOLŽINA 60cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo priostreno konico (taper cut) debeline 7-0 in dolžine 60 cm, krivina igle 3/8, velikost igle 9 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465166 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 7-0 DOLŽINA 60cm SURGIPRO*II kat.št. VP-704-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 144 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010908 | 1 |  | VP-704-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465167 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 7-0 DOLŽINA 60cm Prolene kat.št. W8704 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 144 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010908 | 1 |  | W8704 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010909 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 7-0 DOLŽINA 60cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polipropilena (monofilament) z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 7-0 in dolžine 60 cm, krivina igle 3/8, velikost igle 9 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465168 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 7-0 DOLŽINA 60cm SURGIPRO*II kat.št. VP-702-X Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 12 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010909 | 1 |  | VP-702-X | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #465169 | ŠIV ZA ŽILNE ANASTOMOZE Z DVOJNO IGLO 7-0 DOLŽINA 60cm Prolene kat.št. W8702 Ethicon LLC (12) |  |  |  | 12 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010909 | 1 |  | W8702 | Ethicon LLC, USA | [5 empty] | E
CP | N | #N010910 | NERESORBILNI ŠIV ZA PREŠITJE PREŠITJE PRITOKOV ARTERIJ |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polietilena, neresorbilni, prevlečen, z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 2-0 in dolžine 90 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 20 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465170 | NERESORBILNI ŠIV ZA PREŠITJE PRITOKOV ARTERIJ Ti CRON* 2/0 90cm 1/2 kroga CV-316 kat.št. 3369-51 Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010910 | 1 |  | 3369-51 | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N010911 | NERESORBILNI ŠIV ZA PREŠITJE PREŠITJE PRITOKOV ARTERIJ |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv iz polietilena, neresorbilni, prevlečen, z dvojno iglo z okroglo konico (taper) debeline 2-0 in dolžine 90 cm, krivina igle 1/2, velikost igle 25 mm | [7 empty] | E
CP | P | #465171 | NERESORBILNI ŠIV ZA PREŠITJE PRITOKOV ARTERIJ TI CRON* 2/0 90cm 1/2 kroga CV-305 kat.št. 2914-51 Covidien - Medtronic (36) |  |  |  | 36 | NIT | 1 | [9 empty] | #N010911 | 1 |  | 2914-51 | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N011815 | KATETER ZA VSTAVLJANJE FIBRA |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis, sterilen, za 1x uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #975157 | KATETER ZA VSTAVLJANJE FIBRA 300-600 Venosled 1LMN CVC 14Gx70CM kat.št. 331 704 (72021) Intra |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011815 | 1 |  | 331 704 (72021) | Intra | [5 empty] | E
CP | N | #N011816 | ADAPTER ZA FIBER |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis, sterilen, za 1x uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #976339 | ADAPTER ZA FIBER Intrafix kat.št. IN010 015 Meiser Medical |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011816 | 1 |  | IN010 015 | Meiser Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011817 | KLEŠČE ZA SNEMANJE PLAŠČA FIBER |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis | [7 empty] | E
CP | P | #975159 | KLEŠČE ZA SNEMANJE PLAŠČA FIBER 600U kat.št. MS1-28S-40-FS (86377) Micro Electronics Inc. |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011817 | 1 |  | MS1-28S-40-FS (86377 | Micro Electronics Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N011818 | REZILO ZA SNEMANJE PLAŠČA FIBER |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis | [7 empty] | E
CP | P | #975160 | REZILO ZA SNEMANJE PLAŠČA FIBER kat.št. 40002 (101795) Fotona |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011818 | 1 |  | 40002 (101795) | Fotona | [5 empty] | E
CP | N | #N011819 | FIBER OPTIČNI ZA EVLA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z žilni laser XP Dynamis, sterilen, za 1x uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #975089 | OPTIČNI FIBER 600µm kat.št. 113667 Oberon GmbH |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011819 | 1 |  | 113667 | Oberon GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N011882 | KRPA ŽILNA iz umetnega materiala dimenzij 1x7,5CM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - iz poliesteruretana (PUR) - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos - dimenzije 1 cm x 7.5 cm iz poliestra prekritega s kolagenom. - ultra tanka | [7 empty] | E
CP | P | #466373 | KRPA ŽILNA Hemacarotid Patch 1x7,5 kat.št. HEK10/75CPUT (1) Getinge (Intervascular SAS) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011882 | 1 |  | HEK10/75CPUT | Getinge Group (Intervascular SAS) | [5 empty] | E
CP | N | #N011961 | TRAK POLIESTERSKI ZA ŽILNE OPERACIJE dolžine od 50-75CM |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #975664 | TRAK Polyester Tape 2x75CM BEL Pre-Cut kat.št. 8886 8618-00 Covidien (sc=2x36zav=72niti) |  |  |  | 216 | NIT | 1 | [9 empty] | #N011961 | 1 |  | 8886 8618-00 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N011963 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET DOLŽINA CEVI 15,2CM |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet je sestavljeni iz dveh obarvanih cevi dolžine 15,2cm, ki imajo na enem koncu pritrjen čep. Ti čepi odpravljajo uporabo sponk, tako da potisnejo čep na konec cevi, kjer izstopa ligatura – trak. Žične zanke so priložene vsakemu kompletu. Sterilno pakirano, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #975670 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET DOLŽINA CEVI 15,2CM kat.št. 79010 Medtronic (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011963 | 1 |  | 79010 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N011964 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET DOLŽINA CEVI 19,1CM |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet je sestavljeni iz dveh obarvanih cevi dolžine 19,1cm, ki imajo na enem koncu pritrjen čep. Ti čepi odpravljajo uporabo sponk, tako da potisnejo čep na konec cevi, kjer izstopa ligatura – trak. Žične zanke so priložene vsakemu kompletu. Sterilno pakirano, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #975671 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET DOLŽINA CEVI 19,1CM kat.št. 79012 Medtronic (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011964 | 1 |  | 79012 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N011965 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET PEDIATRIČNI, DOLŽINA CEVI 10,2CM |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet je sestavljeni iz dveh obarvanih cevi dolžine 10,2cm, ki imajo na enem koncu pritrjen čep. Ti čepi odpravljajo uporabo sponk, tako da potisnejo čep na konec cevi, kjer izstopa ligatura – trak. Žične zanke so priložene vsakemu kompletu. Sterilno pakirano, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #975672 | SET ŽILNI DLP TOURNIQUET PEDIATRIČNI DOLŽINA CEVI 10,2CM kat.št. 79016 Medtronic (sc=40kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011965 | 1 |  | 79016 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012206 | KRPA ŽILNA iz govejega perikarda dimenzij 2x8CM, debeline 0,4MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kolagenski bioskafold, iz govejega perikarda, acelularne krpice, biokompatibilne, ni potrebno izpiranje, dimenzij 2x8cm, debeline 0,4mm. | [7 empty] | E
CP | P | #976537 | KRPA ŽILNA iz govejega perikarda dimenzij 2x8CM, debeline 0,4MM VascuCel Collagen Bioscaffold kat.št. EV2080 LeMaitre Vascular |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012206 | 1 |  | EV2080 | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N012207 | KRPA ŽILNA iz govejega perikarda dimenzij 2x9CM, debeline 0,35-0,75MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vaskularna krpa iz govejega perikarda, kjer je tveganje BSE zanemarljivo, dimenzije 2x9cm, debeline 0,35-0,75mm. | [7 empty] | E
CP | P | #976538 | KRPA ŽILNA iz govejega perikarda dimenzij 2x9CM, debeline 0,35-0,75MM XenoSure Biologic Patch kat.št. 2BV9M LeMaitre Vascular |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012207 | 1 |  | 2BV9M | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N012208 | PROTEZA ŽILNA BIOSINTETIČNA za periferne rekonstrukcije ravna, premera 6MM in dolžine 65CM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompozitne strukture, zgrajena iz poliesterske mreže v matriksu ovčjega fibrokolagenskega tkiva, biokompatibilna, stabilizirana in neantigena, ravna, premera 6mm | [7 empty] | E
CP | P | #976539 | PROTEZA ŽILNA BIOSINTETIČNA 6MM dolžine 65CM Omniflow II Vascular Prosthesis kat.št. 751-665M LeMaitre Vascular |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012208 | 1 |  | 751-665M | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N012209 | PROTEZA ŽILNA BIOSINTETIČNA za periferne rekonstrukcije ravna, premera 8MM in dolžine 65CM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompozitne strukture, zgrajena iz poliesterske mreže v matriksu ovčjega fibrokolagenskega tkiva, biokompatibilna, stabilizirana in neantigena, ravna, premera 8mm | [7 empty] | E
CP | P | #976540 | PROTEZA ŽILNA BIOSINTETIČNA 8MM dolžine 65CM Omniflow II Vascular Prosthesis kat.št. 751-865M LeMaitre Vascular |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012209 | 1 |  | 751-865M | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N012210 | VALVULOTOM ZA REZANJE VENSKIH ZAKLOPK, območje rezanja 1,5-6MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Valvulotom s hidrofilno prevleko, kateter OD 1,0MM, delovna dolžina 98CM, razpon rezil s premerom od 1,5-6MM, z markerji globine. | [7 empty] | E
CP | P | #976541 | VALVULOTOM ZA REZANJE VENSKIH ZAKLOPK, območje rezanja 1,5-6MM kat.št. 1009-00M LeMaitre Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012210 | 1 |  | 1009-00M | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N012246 | PROTEZA ŽILNA BIOSINTETIČNA za periferne rekonstrukcije ravna, premera 6MM in dolžine 40CM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompozitne strukture, zgrajena iz poliesterske mreže v matriksu ovčjega fibrokolagenskega tkiva, biokompatibilna, stabilizirana in neantigena, ravna, premera 6mm | [7 empty] | E
CP | P | #976583 | PROTEZA ŽILNA BIOSINTETIČNA 6MM dolžine 40CM Omniflow II Vascular Prosthesis kat.št. 751-640M LeMaitre Vascular |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012246 | 1 |  | 751-640M | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E
CP | N | #N012247 | PROTEZA ŽILNA BIOSINTETIČNA za periferne rekonstrukcije ravna, premera 8MM in dolžine 40CM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompozitne strukture, zgrajena iz poliesterske mreže v matriksu ovčjega fibrokolagenskega tkiva, biokompatibilna, stabilizirana in neantigena, ravna, premera 8mm | [7 empty] | E
CP | P | #976584 | PROTEZA ŽILNA BIOSINTETIČNA 6MM dolžine 40CM Omniflow II Vascular Prosthesis kat.št. 751-840M LeMaitre Vascular |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012247 | 1 |  | 751-840M | LeMaitre Vascular | [5 empty] | E