
SPECIFIKACIJE

	Naročnik
	Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	270-11/2023

	Predmet javnega naročila
	Črpalka za laparoskopijo


Ponujena oprema: 
Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

	Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:

	Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve

	1. Laparaskopska črpalka združuje funkcijo irigacije in sesanja v eni napravi.
	     

	2. Volumen sesanja in dovajanja tekočine do 2 l/min pomaga ustvariti jasen pogled med laparaskopsko operacijo.
	

	3. Lahko se uporablja na vozičku ALI ali pritrdi na stojalo.
	     

	4. Sodobna zasnova črpalke je zmanjšana na bistvene elemente in komplete cevi je mogoče vstaviti z eno roko v treh preprostih korakih.
	

	5. Razpon omrežne napetosti AC 100-240 V
	     

	6. Napajalno frekvenčno območje 50 / 60 Hz
	

	7. Zaščitni razred IP 41
	

	8. Razvrstitev IIa
	

	9. Maks. raven hrupa < 80 dB (a)
	

	10. Maks. podtlak sesanja -60 kPA
	

	11. Maks. tlak črpalke 450 mmHg
	

	12. Maks. zmogljivost 2 l / min. Lahko črpalka z maksimalnim pretokom 1,3 l /min. 
	

	13. Natančnost pretoka ± 10 %
	

	14. Dimenzije cca.(š x v x g) 210 x 148 x 260 mm (+/- 15%) 
	


Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj 
navedenim opisom.


V/na � FORMTEXT ��     �, dne � FORMTEXT ��     ��
�
�
�
�
�
Zastopnik/prokurist (ime in priimek)


�
Podpis�
Žig�
�



� FORMTEXT ��     ��
�
�
�
 








Stran 2 od 2

