## List1
Rekonstrukcija prostora operaterja za MR
Popis del:
Zap.št. | Opis | Količina | Enota | Cena/enota | Znesek
1 | Ureditev gradbišča z vsemi pripravljalnimi deli in končnim finalnim čiščenjem | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava preboja v opečni steni, komplet z izdelavo armirano betonskih preklad ter zidarsko obdelavo prebojev, komplet z odvozom ruševin na trajno deponijo | kpl | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža notranjih vrat dim. 80 x 120 cm, leseno krilo ter kovinski podboj | kpl | 2 |  | 0
4 | Dobava, izdelava in montaža kabin iz funder max plošč (higienik izvedba z odpornostjo na mokro čiščenje); komplet z vrat 2 kos; dim. Kabine 90 x 90x 220 cm, v ceni vključeno tudi sedalo, obešalnik ter ogledalo | kos | 2 |  | 0
5 | Odstranitev obstoječe talne obloge ter zaokrožnice ter odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom stroškov deponiranja | m2 | 27 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja nove talne obloge, enakega tipa kot v MR kletki, komplet z zaokrožnicami in vsemi zaključki | m2 | 27 |  | 0
7 | Odstranitev umivalnika s pripadajočo opremo | kos | 1 |  | 0
8 | Montaža kuhinjskega pulta dim. 60 x 180 cm, vključno s pralnim koritom iz kerrock-a ter mešalno baterijo s komolčnim odpiranjem, kotnim ventilom za toplo in mrzlo vodo ter odtočnim sifonom | kos | 1 |  | 0
9 | Odstranitev obstoječih vhodnih vrat, komplet z zidarsko obdelavo špalet | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža novih avtomatskih drsnih steklenih enokrilnih vrat dim. Cca. 130 x 210 +60 cm (nadsvetloba) v ALU okvirju, vključno z napisom "Magnetna resonanca MRI", nameščenih v notranjost prostora, aktivacija preko kontrole pristopa/senzorja, ter vezana na požarno centralo | kos | 1 |  | 0
11 | Odstranitev obstoječega rastrskega stropa komplet z vsemi instalacijami, ter dobava in vgradnja rastrskega stropa dim. 60 x 60 cm, v enaki izvedbi kot v MR kletki | m2 | 27 |  | 0
12 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe pohištvene opreme | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava, dograditev in montaža prezračevalnih difuzorjev v mednadstropju; dovodi fi 160, odvodi 2 x fi 125, vključno z reg. Loputo in zračno komoro ter toplotno in zvočno izoliranimi prezračevalnimi kanali dolžine cca. 20 m | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža led sijalk za spuščen strop, vključno s predstikalno napravo in enopolnim stikalom pri vratih | kos | 2 |  | 0
15 | Demontaža in ponovna montaža varnostne razsvetljave v spuščen strop | kos | 1 |  | 0
16 | Nastavitve in meritve prezračevanja s primopredajnim zapisnikom | kos | 1 |  | 0
17 | Izvedba dezinfekcije vode s predpisanim primopredajnim zapisnikom pooblaščene institucije | kos | 1 |  | 0
18 | Izvedba meritev električnih instalacij s primopredajnim zapisnikom pooblaščene institucije | kos | 1 |  | 0
19 | Slikopleskarska obdelava sten komplet 2x glajenje ter 2x barvanje s pralno barvo | m2 | 90 |  | 0
23 | Nepredvidena dela | % | 7 |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
DDV 22 % |  |  |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV: |  |  |  |  | 0