## REKAPITULACIJA
Naročnik: SB „DR. FRANCA DERGANCA“ NOVA GORICA
Objekt: Oddelek za invalidno mladino in rehabilitacijo – vhodni nadstrešek
Št. projekta:
Datum: December 2021
Zadeva:
Popis del in predizmere s predračunom za gradbeno-obrtniška dela
Splošna opomba!
Pri izvedbi predmetnih del je striktno upoštevati vse zahteve v vezi varstva pri delu tako zaposlenih kot mimoidočih. vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov. izvajalec del si mora delovišče ogledati na licu mesta. v ceni je zajeti vse morebitne stroške, ki bi nastali kot posledica utesnjenega delovišča.
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
2 | ODSTRANJEVALNA DELA | 0
3 | kROVSKA DELA | 0
4 | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
5 | MAVČNO KARTONSKA DELA | 0
6 | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
7 | FASADERSKA DELA | 0
8 | MIZARSKA DELA | 0
12 | RAZNA DELA | 0
| skupaj | 0
| Skupaj brez ddv eur | 0
| Ddv 22 % | 0
| Skupaj z ddv eur | 0

## OBRTNIŠKA DELA
Vse naprave in elementi v popisu so navedeni primeroma. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Vsa komercialna imena in opisi elementov so navedeni izključno z namenom opisati želeno kvaliteto opreme. Izvajalec lahko ponudi enakovredno ali boljšo. Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita projektant arhitekture in investitor. V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. Pred vgradnjo vseh materialov je potrebno uskladiti tehnične lastnosti materiala s požarno študijo. V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka in za vse izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti. Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji o gradbenih proizvodih, z zagotovljenim pogojem STS.
I./ | PRIPRAVLJALNA DELA | enota | količina | cena/enoto | vrednost [€]
1.01 | Ureditev gradbišča skladno s splošnim opisom in vsemi zahtevami koordinatorja za varnost. | kos | 1 |  | 0
1.02 | Izdelava izvedbenih načrtov in dokumentacije | kos | 1 |  | 0
1.03 | Lahki delovni odri na delovnih stolicah 1x tlorisna površina | m2 | 26.21 |  | 0
1.04 | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 6 m vključno z najemnino. | m2 | 66.62 |  | 0
1.05 | Zaščita obstoječe fasadne keramike in tlakov | kos | 1 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ | ODSTRANJEVALNA DELA: | enota | količina | cena/enoto | vrednost [€]
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno Izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
Pri vseh pozicijah je potrebno upoštevati vse prenose. Vključen je tudi iznos materiala iz objekta In deponiranje na stalno deponijo s plačilom vseh prispevkov.
2.01 | Demontaža dela obstoječega mavčnokartonskega stropa v vetrolovu | m2 | 2.62 |  | 0
2.02 | izdelava odprtin v obstoječi mavčno kartonski zapori nad vhodnimi vrati. Odprtine za ojačitvene diagonale. Dimenzija odprtin 30x30cm | kom | 2 |  | 0
2.03 | Odstranitev dela tankoslojne fasade , vključno s toplotno izolacijo – rezanje utorov za montažo kovinske konstrukcije | m2 | 3.29 |  | 0
2.04 | Odstranitev dela tankoslojne fasade , vključno s toplotno izolacijo – strop nad vhodom | m2 | 4.7 |  | 0
| ODSTRANJEVALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III./ | KROVSKA DELA: | enota | količina | cena/enoto | vrednost [€]
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
3.01 | Dobava in izdelava lesenega poda iz OSB plošč v naklonu, debeline 2cm, vključno z leseno podkonstrukcijo iz moralov/plohov - izvedba naklona | m2 | 11.675 |  | 0
3.02 | Dobava in vgradnja PU tekoče hidroizolacijske „membrane“ komplet z vsem pritrdilnim materialom in prenosi. Hidroizolacija povlečena na kovinsko atiko in pod fasado (20cm višje od atike) | m2 | 12.546 |  | 0
| KROVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA | enota | količina | cena/enoto | vrednost [€]
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Pri vseh postavkah obvezno upoštevati tudi grafični del načrta arhitekture. Pri kovinskih delih vključena protikorozijska zaščita, vidni deli prašno barvani v barvi po izboru projektanta. V ceno je vključena tudi izdelava delavniških načrtov, ki jih potrdita odgovorni vodja projekta, ter iženir gradbenih konstrukcij!
4.01 | Dobava in montaža kovinske nadstrešnice dim 3,9mx2,91m, sestavljne iz škatlastih profilov in zaključena s čelno masko iz ploščatega jekla. Kovinska konstrukcija nadstrešnice je konzolna, vijačena v obstoječ AB nosilec. Škatlasti profili so dim 120x60x4, 60x40x2,5 in 50x50x3. Ploščato jeklo je dim 8x320mm. Uporabljeno jeklo S235.
| škatla 120x60x4 (9,44m) | kg | 98.93 |  | 0
| škatla 120x60x4 (1,09m x 4kom) | kg | 45.69 |  | 0
| škatla 120x60x4 (3,76m) | kg | 39.4 |  | 0
| škatla 60x40x2,5 (2,82m x 6kom) | kg | 59.22 |  | 0
| škatla 50x50x3 (1,98m x 2kom) | kg | 16.83 |  | 0
| ploščato jeklo 8x320mm (9,45m) | kg | 125.78 |  | 0
| ploščato jeklo 8x70mm (1,06m x 2kom) | kg | 9.33 |  | 0
| pritrdilne pločevine 200x100x6mm (4kom) | kg | 3.77 |  | 0
4.02 | Izdelava kovinskih prelivov iz nadstrešnice. Kovinski prelivi izvedeni iz kovinskih cevi fi80m, z odkapnim nosom, privarjeni na čelno masko nadstrešnice (ploščato jeklo)
| Cev 80 x2,5mmx250mm | kom | 2 |  | 0
4.03 | Izdelava in montaža kovinskega korita za vodo dim 65x84x154cm. Korito izdelano iz ploščatega jekla debeline 12mm. Vključno s pritrdilnim materialom. | kg | 355.23 |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V./ | MAVČNO KARTONSKA DELA
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963). Upoštevati tudi SIST EN 13501 - požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb
5.01 | Dobava materiala in krpanje odprtin v spuščenih stropovih, kompletno z bandažiranjem in kitanjem stikov, kot priprava za slikopleskarska dela. Upoštevati je tudi kitanje z akrilnim kitom med stropom in zidom
| krpanje odprtin z mavčnokartonskimi ploščami | m2 | 1.78 |  | 0
| krpanje odprtin s cementnimi gradbenimi ploščami | m2 | 0.84 |  | 0
5.02 | Dobava materiala in krpanje odprtin v mavčnokartonskih stenah, kompletno z bandažiranjem in kitanjem stikov, kot priprava za slikopleskarska dela. Upoštevati je tudi kitanje z akrilnim kitom med steno in zidom . Zapora nad vhodnimi vrati. | m2 | 0.32 |  | 0
| MAVČNO KARTONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI./ | SLIKOPLESKARSKA DELA | enota | količina | cena/enoto | vrednost [€]
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Vse barve mora potrditi arhitekt.
6.01 | Dvakratno slikanje stropov iz že armiranih mavčnokartonskih plošč. Slikanje z disperzijsko barvo, glajenje celotne površine z disperzijskim kitom s predhodno impregnacijo, Finalna površina mora biti gladka, ravna in enakomerno pobarvana.
| vhodni vetrolov | m2 | 10.96 |  | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII./ | FASADERSKA DELA
7.01 | Krpanje utorov izvedenih v fasadi. Izdelava kontaktne izolacijske fasade s toplotno izolacijo in zaključnim tankoslojnim silikonskim slojem (1,5mm). Toplotna izolacija lepljena in sidrana s sidri. Vključno z izdelavo XPS izolacije v območjih coklov, ter odkapnimi in priključnimi sistemskimi profili .
| kamena volna 20cm | m2 | 1.2 |  | 0
| XPS 6cm | m2 | 1.24 |  | 0
7.02 | Dobava in lepljenje toplotne izolacije v območju nadstrešnice. Toplotna izolacija lepljena in sidrana s sidri. Kamena volna 12cm debeline. | m2 | 1.95 |  | 0
7.03 | Izdelava zaključnega tankoslojnega silikonskega sloja (1,5mm). Zaključni sloj izveden po celotnem ometanem delu zahodne fasade nad nadstreškom. Ometani del ki poteka od klinkerja do vrha parapeta v nadstropju. Zaključni sloj enak zaključni slojem na preostanku objekta! | m2 | 31.13 |  | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII./ | MIZARSKA DELA
8.03 | dobava in montaža lesene stropne obloge iz oljenih macesnovih desk dimenzije 4x2cm , razmik med elementi 5-7mm, kvaliteta lesa 1a-1. Stropna obloga vijačena v leseno podkonstrukcijo (impregnirana podkonstrukcija). Vijačenje elementov se izvede z inox pritrdilnim materialom. Vključno s toplotno izolacijo, vetrno zaporo ter sidranjem v kovinsko konstrukcijo.
| kamena volna 4cm | m2 | 4.46 |  | 0
| brez toplotne izolacije | m2 | 10.49 |  | 0
| MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX./ | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enoto | vrednost [€]
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
9.01 | Finalno čiščenje objekta po končanju vseh del: tlaki, okna, vrata, fasadna keramika. | kpl | 1 |  | 0
| RAZNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0