## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3564
RS | Šifra | #1537-2
RN | Nacin | C
RO | Opis | Ušesne proteze-proteze
AO | Velja od | 2023-12-24
AD | Velja do | 2025-12-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009446 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE NAKOVALCA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelana proteza služi za premostitev med stremencem in kladivcem ali bobnicem. Omogoca nastavitev funkcionalne dolžine od 0,75 do 3,5 mm. Priloženi so plasticni diski za tocno dolocitev pravilne dolžine proteze. Glavo proteze je s posebnimi klešcicami možno upogniti za bolj stabilen stik s kladivcem. Tehta od 4-5 mg in je kompatibilna z MRI. | [7 empty] | komplet
CP | P | #012002 | PROTEZA UŠESNA TTP-VARIAC PARTIAL Z DISKOM kat.št. 1002020 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009446 | 1 |  | 1002020 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009447 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE NAKOVALCA IN STREMENCA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelana proteza služi za premostitev med plošcico stremenca in rocajem kladivca ali bobnicem. Omogoca nastavitev funkcionalne dolžine od 3.0 do 7.0 mm. Poleg proteze so plasticni diski za tocno dolocitev pravilne dolžine proteze. Glavo proteze je s posebnimi klešcicami možno upogniti za bolj stabilen stik s kladivcem. Tehta od 4-5 mg in je kompatibilna z MRI. | [7 empty] | komplet
CP | P | #012003 | PROTEZA UŠESNA TTP-VARIAC TOTAL Z DISKOM kat.št. 1004020 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009447 | 1 |  | 1004020 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009448 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE STREMENCA dolžina: 4,00mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že dolocena, zato je potrebno imeti na zalogi vec razlicno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960645 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 4,00mm premer:0,6mm kat.št. 1006 255 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009448 | 1 |  | 1006 255 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009449 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE STREMENCA dolžina: 4,5mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že dolocena, zato je potrebno imeti na zalogi vec razlicno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960647 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 4,5mm premer:0,6mm kat.št. 1006 257 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009449 | 1 |  | 1006 257 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009450 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE STREMENCA dolžina: 4,25mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že dolocena, zato je potrebno imeti na zalogi vec razlicno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960646 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 4,25mm premer:0,6mm kat.št. 1006 256 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009450 | 1 |  | 1006 256 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009451 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE STREMENCA dolžina: 5,00mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že dolocena, zato je potrebno imeti na zalogi vec razlicno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960649 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 5,00mm premer:0,6mm kat.št. 1006 259 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009451 | 1 |  | 1006 259 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009452 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE STREMENCA dolžina: 4,75mm premer:0,6mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za namestitev te nove proteze je potreben tudi instrument Soft Clip Hook, kat. Št. 8 000 127. Opis: iz titanija izdelana proteza služi za vstavitev v ovalno okence do 0,2 mm globoko. Na drugem delu proteze je sponka za stabilno pritrditev na dolgi izrastek nakovalca. Dolžina proteze je že dolocena, zato je potrebno imeti na zalogi vec razlicno dolgih protez. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960648 | PROTEZA UŠESNA SOFT CLIP dolžina: 4,75mm premer:0,6mm kat.št. 1006 258 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009452 | 1 |  | 1006 258 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009453 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE DELA NAKOVALCA 2,25mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelan podaljšek nakovalca, kadar manjka del te košcice in ni stika z glavico stremenca. | [7 empty] | komplet
CP | P | #954447 | PROTEZA UŠES. KOTNA PLESTER - TITAN 2,25 MM kat.št.1002 610 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009453 | 1 |  | 1002 610 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009454 | PROTEZA UŠESNA ZA NADOMEŠCANJE DELA NAKOVALCA 3,25mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelan podaljšek nakovalca, kadar manjka del te košcice in ni stika z glavico stremenca. | [7 empty] | komplet
CP | P | #954449 | PROTEZA UŠES. KOTNA PLESTER - TITAN 3,25 MM kat.št.1002 612 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009454 | 1 |  | 1002 612 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009455 | PROTEZA UŠESNA ZA PODLAGO TOTALNE PROTEZE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelan podstavek za namestitev na plošcico stremenca. Na tem podstavku je kroglica, katera ustreza vdolbini na spodnjem delu TORP. S tem se bistveno izboljša tako stabilnost TORP kot tudi prenos zvocnih tresljajev. Skupaj gre merilna naprava SIZER, kat. Št. 8 000 555. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960459 | PROTEZA UŠESNA OMEGA KONEKT kat.št. 1004 930 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009455 | 1 |  | 1004 930 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009456 | PROTEZA UŠESNA TROKAR UŠESNA CEVKA iz titana |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | cevka je oblikovana kot snemljivi del trokarja. Zato ni potrebno imeti drugih instrumentov za paracentezo in namestitev cevke v bobnic. S tem se izognemo tudi zapletom – prevelika ali premajhna zareza pri paracentezi, krvavitev. Cevka je izdelana iz titana (1015 075). Potreben je nosilec proteze – rocaj (trocar handle), kat. št. 8000 143 | [7 empty] | komplet
CP | P | #960705 | PROTEZA UŠESNA TROKAR UŠESNA CEVKA iz titana kat.št. 1015 075 Kurz |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009456 | 1 |  | 1015 075 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009457 | PROTEZA UŠESNA TROKAR UŠESNA CEVKA iz pozlacenega srebra z antibakterijskim ucinkom |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | cevka je oblikovana kot snemljivi del trokarja. Zato ni potrebno imeti drugih instrumentov za paracentezo in namestitev cevke v bobnic. S tem se izognemo tudi zapletom – prevelika ali premajhna zareza pri paracentezi, krvavitev. Cevka je izdelana iz pozlacenega srebra z antibakterijskim ucinkom (1015 074). Potreben je nosilec proteze – rocaj (trocar handle), kat. št. 8000 143 | [7 empty] | komplet
CP | P | #960704 | PROTEZA UŠESNA TROKAR UŠESNA CEVKA iz pozlacenega srebra z antibakterijskim ucinkom kat.št. 1015 074 Kurz |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009457 | 1 |  | 1015 074 | Kurz | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009458 | PROTEZA UŠESNA KLADIVCE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz titanija izdelan nadomestek kladivca služi za stabilno oporo bobnicu, obenem pa zagotavlja dober stik s PORP ali TORP, ce imata slednji primeren utor, v katerega se namesti rocaj MRP. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960458 | PROTEZA UŠESNA KLADIVCE kat.št. 1006 960 Kurz |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009458 | 1 |  | 1006 960 | Kurz | [5 empty] | komplet