SPECIFIKACIJE ZA GEL BLAZINE:

* 2 kosa gel opora za koleno dim.(premer, višina, dolžina) 220x10x320 mm, material naj bo silikon , segrevanje v grelni omarici
* 2 kosa gel opora za koleno dim. 245x10x395 mm, material naj bo silikon, segrevanje v grelni omarici
* 2 kosa gel ščitnik dim. 100x70x180 mm, material naj bo silikon, segrevanje v grelni omaRICI
* 2 kosa gel zaščita za pete dim. 175x30x190mm, material naj bo silikon, segrevanje v grelni omarici
* 1 kos gel pozicioner mali dim.100x60x290mm , material naj bo silikon, segrevanje v grelni omarici
* 1 kos gel polkrožna blazina dim. 140x110x505mm, material naj bo silikon, segrevanje v grelni omarici