## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4001
RS | Šifra | #1587
RN | Način | C
RO | Opis | Brizge in sonde za medicinsko uporabo
AO | Velja od | 2026-01-19
AD | Velja do | 2028-01-18
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000479 | OBLIŽ ZA FIKSACIJO NASOGASTRIČNE SONDE ster. |  |  |  | 4350 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obliž za fiksacijo nasogastrične sonde | [7 empty] | E
CP | P | #050972 | NASOFIX ster. kat.št. 70600.06.630 Dahlhausen (sc=150kos) |  |  |  | 4350 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000479 | 1 |  | 70600.06.630 | Dahlhausen | [5 empty] | E
CP | P | #460330 | OBLIŽ ZA FIKSACIJO NASOGASTRIČNE SONDE za odrasle ster. kat.št. NG0120CE Bard |  |  |  | 4350 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000479 | 1 |  | NG0120CE | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N002738 | KONEKT STOŠČASTI ZA ENFIT SISTEM ZA HRANJENJE |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | stožčasti konekt, ki omogoča povezavo med lijakastim nastavkom želodčne sonde in hranilnim sistemom z ENFIT konektom; ne vsebuje latexa | [7 empty] | E
CP | P | #461507 | KONEKT STOŠČASTI ZA ENFIT SISTEM ZA HRANJENJE kat.št. 7149-00 Halyard |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002738 | 1 |  | 7149-00 | Halyard | [5 empty] | E
CP | P | #962146 | KONEKT STOŠČASTI ZA ENFIT SISTEM ZA HRANJENJE kat.št. 589828 Vygon |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002738 | 1 |  | 589828 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N005946 | BRIZGA 1ML TUBERKULINSKA |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, graduacija 1 ml, guma na batu, brez latexa in PVC-ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično lahko tudi graduacija 0,01ml | [7 empty] | E
CP | P | #012114 | BRIZGA 1ML TUBERKULINSKA kat.št. TUB1ML Rays |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005946 | 1 |  | TUB1ML | Rays | [5 empty] | E
CP | P | #461508 | BRIZGA 1ML TUBERKULINSKA kat.št. S-3001TU jzma |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005946 | 1 |  | S-3001TU | jzma | [5 empty] | E
CP | P | #464574 | BRIZGA 1ML TUBERKULINSKA kat.št. CHTUB01 Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005946 | 1 |  | CHTUB01 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465290 | BRIZGA 1ML TUBERKULINSKA dicoTuber kat.št. TU-U20-1-BL Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005946 | 1 |  | TU-U20-1-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #967055 | BRIZGA 1ML TUBERKULINSKA Omnifix-F Solo kat.št. 9161406V B.Braun (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005946 | 1 |  | 9161406V | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N005947 | BRIZGA 10ML TRODELNA |  |  |  | 42000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer slip, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, možnost graduacije do 12 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično lahko tudi graduacija do 12 ml | [7 empty] | E
CP | P | #054863 | BRIZGA 10ML TRODELNA možnost graduacije do 12ml kat.št. 1310248 Vogt Medical Vertieb GmbH |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005947 | 1 |  | 1310248 | Vogt Medical Vertieb GmbH | [5 empty] | E
CP | P | #461509 | BRIZGA 10ML TRODELNA Emerald LS kat.št. 307736 Becton Dickinson |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005947 | 1 |  | 307736 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #463060 | BRIZGA 10ML TRODELNA Luer Slip kat.št. S-3010LS micsafe (sc=100kos) |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005947 | 1 |  | S-3010LS | micsafe | [5 empty] | E
CP | P | #464575 | BRIZGA 10ML TRODELNA kat.št. S10E Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005947 | 1 |  | S10E | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #465291 | BRIZGA 10ML TRODELNA dicoNEX kat.št. 010ML-3CZ-BL Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005947 | 1 |  | 010ML-3CZ-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #967190 | BRIZGA 10ML TRODELNA Luer kat.št. 10LC Rays |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005947 | 1 |  | 10LC | Rays | [5 empty] | E
CP | P | #967622 | BRIZGA 10ML TRODELNA kat.št. CH03010L Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005947 | 1 |  | CH03010L | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N005948 | BRIZGA 10ML LuerLock |  |  |  | 27000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer lock, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, graduacija 10 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #012115 | BRIZGA 10ML Luer Lock kat.št. CH03010LL Chirana |  |  |  | 27000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005948 | 1 |  | CH03010LL | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #461510 | BRIZGA 10ML LuerLock kat.št. S-3010LL jzma |  |  |  | 27000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005948 | 1 |  | S-3010LL | jzma | [5 empty] | E
CP | P | #465292 | BRIZGA 10ML LuerLock dicoNEX kat.št. 010ML-3CZ-LL-BL Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 27000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005948 | 1 |  | 010ML-3CZ-LL-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #970793 | BRIZGA 10ML LuerLock kat.št. S10LL Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 27000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005948 | 1 |  | S10LL | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N005949 | BRIZGA 10ML PREDNAPOLNJENA S FR |  |  |  | 51000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za prebrizgavanje IV katetrov; 3-delna; luer lock; za enkratno uporabo; velik Luer Lock zamašek; prednapolnjena s sterilno fiziološko raztopino; debela guma na batu; premer bata 10- ml brizge; brez konzervansov; brez latexa rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi | [7 empty] | E
CP | P | #465293 | BRIZGA 10ML PREDNAPOLNJENA S FR Polyflush kat.št. 90318 Polymed (sc=480kos) |  |  |  | 51000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005949 | 1 |  | 90318 | Polymed | [5 empty] | E
CP | P | #961311 | BRIZGA 10ML PREDNAPOLNJENA S FR kat.št. 306585 Becton Dickinson |  |  |  | 51000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005949 | 1 |  | 306585 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N005950 | BRIZGA 1ML INSULINSKA |  |  |  | 14000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna, za enkratno uporabo, graduacija 1 ml, guma na batu, brez latexa in PVC-ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #461511 | BRIZGA 1ML INSULINSKA kat.št. 303174 Becton Dickinson |  |  |  | 14000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005950 | 1 |  | 303174 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #465294 | BRIZGA 1ML INSULINSKA z iglo 0,40x13mm (100 I.U/ml) dicoSULIN kat.št. IN-U100-1-BL Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 14000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005950 | 1 |  | IN-U100-1-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #954130 | BRIZGA 1ML INSULINSKA 100 I.E. kat.št. s-3001IN JZMA |  |  |  | 14000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005950 | 1 |  | s-3001IN | JZMA | [5 empty] | E
CP | P | #966976 | BRIZGA 1ML INSULINSKA 100 I.U.. kat.št. CHINS01-FLAT RUBBER Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 14000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005950 | 1 |  | CHINS01-FLAT RUBBER | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N005952 | BRIZGA 2ML TRODELNA |  |  |  | 50000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer slip, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, možnost graduacije do 3 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično 6.11.20 Lahko enakovredno 3ml brizgo z graduacijo 3ml in 2ml brizgo z graducijo 2ml. | [7 empty] | E
CP | P | #051297 | BRIZGA 2ML TRODELNA možnost graduacije do 3ml kat.št. CH03002L Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005952 | 1 |  | CH03002L | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #463061 | BRIZGA 2ML TRODELNA Luer Slip kat.št. S-3003LS micsafe (sc=100kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005952 | 1 |  | S-3003LS | MICSAFE | [5 empty] | E
CP | P | #465295 | BRIZGA 2ML TRODELNA dicoNEX kat.št. 002ML-3CZ-BL Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005952 | 1 |  | 002ML-3CZ-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465296 | BRIZGA 2ML TRODELNA Comfort kat.št. S02 Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005952 | 1 |  | S02 | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #465297 | BRIZGA 2ML TRODELNA Emerald LS kat.št. 307727 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005952 | 1 |  | 307727 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N005953 | BRIZGA 20ML Luer Lock |  |  |  | 44000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer lock, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, graduacija 20 ml, merilna skala natančna na 1ml , guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #012165 | BRIZGA 20ML Luer Lock kat.št. CH03020LL Chirana |  |  |  | 44000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005953 | 1 |  | CH03020LL | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465299 | BRIZGA 20ML Luer Lock Comfort kat.št. S20LL Chemil (sc=50kos) |  |  |  | 44000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005953 | 1 |  | S20LL | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N005954 | BRIZGA 20ML TRODELNA možnost graduacije do 22ml |  |  |  | 31000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer slip, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, možnost graduacije do 22 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično Lahko 20 ml brizgo z graduacijo do 20 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #054864 | BRIZGA 20ML TRODELNA možnost graduacije do 22ml kat.št. 62418 Chirana T.Injecta |  |  |  | 31000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005954 | 1 |  | 62418 | Chirana T.Injecta | [5 empty] | E
CP | P | #054865 | BRIZGA 20ML TRODELNA možnost graduacije do 22ml kat.št. CH03020L Chirana |  |  |  | 31000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005954 | 1 |  | CH03020L | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465300 | BRIZGA 20ML TRODELNA Luer Slip možnost graduacije do 22ml dicoNEX kat.št. 020ML-3CZ-BL Zarys (sc=50kos) |  |  |  | 31000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005954 | 1 |  | 020ML-3CZ-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465301 | BRIZGA 20ML TRODELNA možnost graduacije do 22ml Comfort kat.št. S20E Chemil (sc=50kos) |  |  |  | 31000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005954 | 1 |  | S20E | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N005955 | BRIZGA 2ML Luer Lock |  |  |  | 35000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer lock, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, graduacija 2 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično lahko tudi volumen 3 ml | [7 empty] | E
CP | P | #461513 | BRIZGA 2ML Luer Lock kat.št. S-3002 LL jzma |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005955 | 1 |  | S-3002 LL | jzma | [5 empty] | E
CP | P | #465302 | BRIZGA 2ML Luer Lock dicoNEX kat.št. 003ML-3CZ-LL-BL Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005955 | 1 |  | 003ML-3CZ-LL-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465303 | BRIZGA 2,5ML Luer Lock Comfort kat.št. S02LL Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005955 | 1 |  | S02LL | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #962143 | BRIZGA 2ML Luer Lock kat.št. CH03002LL Chirana |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005955 | 1 |  | CH03002LL | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N005956 | BRIZGA 3ML PREDNAPOLNJENA S FR |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za prebrizgavanje IV katetrov; 3-delna; luer lock; za enkratno uporabo; velik Luer Lock zamašek; prednapolnjena s sterilno fiziološko raztopino; debela guma na batu; premer bata 10-ml brizge; brez konzervansov; brez latexa | [7 empty] | E
CP | P | #465304 | BRIZGA 3ML PREDNAPOLNJENA S FR Polyflush kat.št. 90311 Polymed (sc=720kos) |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005956 | 1 |  | 90311 | Polymed | [5 empty] | E
CP | P | #961309 | BRIZGA 3ML PREDNAPOLNJENA S FR kat.št. 306583 Becton Dickinson |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005956 | 1 |  | 306583 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #967252 | BRIZGA 3ML PREDNAPOLNJENA S FR kat.št. 306573 Becton Dickinson |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005956 | 1 |  | 306573 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N005957 | BRIZGA 5ML Luer Lock |  |  |  | 50000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer lock, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, graduacija 5 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #012122 | BRIZGA 5ML Luer Lock kat.št. 55LL Rays |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005957 | 1 |  | 55LL | Rays | [5 empty] | E
CP | P | #461514 | BRIZGA 5ML Luer Lock kat.št. S-3005LL jzma |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005957 | 1 |  | S-3005LL | jzma | [5 empty] | E
CP | P | #465305 | BRIZGA 5ML Luer Lock dicoNEX kat.št. 005ML-3CZ-LL-BL Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005957 | 1 |  | 005ML-3CZ-LL-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #967000 | BRIZGA 5ML Luer Lock kat.št. CH03005LL Chirana |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005957 | 1 |  | CH03005LL | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #967007 | BRIZGA 5ML Luer Lock kat.št. 309649 Becton Dickinson (sc=125) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005957 | 1 |  | 309649 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #967885 | BRIZGA 5ML Luer Lock kat.št. S05LL Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005957 | 1 |  | S05LL | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N005959 | BRIZGA 5ML |  |  |  | 42000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer slip, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, možnost graduacije do 6 ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično Lahko 5 ml brizgo z graduacijo do 5 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #054862 | BRIZGA 5ML TRODELNA Luer Slip možnost graduacije do 6ml kat.št. 1310244 Vogt Medical Vertieb GmbH |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005959 | 1 |  | 1310244 | Vogt Medical Vertieb GmbH | [5 empty] | E
CP | P | #054879 | BRIZGA 5ML TRODELNA Luer Slip možnost graduacije do 6ml kat.št. CH03005L Chirana |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005959 | 1 |  | CH03005L | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465306 | BRIZGA 5ML Comfort kat.št. S05 Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005959 | 1 |  | S05 | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #465307 | BRIZGA 5ML TRODELNA Luer Slip dicoNEX kat.št. 005ML-3CZ-BL Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 42000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005959 | 1 |  | 005ML-3CZ-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N005960 | BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna, kateter nastavek, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #036528 | BRIZGA 50ML TRODELNA KATETER NASTAVEK kat.št. 1310347 Vogt Medical Vertieb GmbH |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005960 | 1 |  | 1310347 | Vogt Medical Vertieb GmbH | [5 empty] | E
CP | P | #036529 | BRIZGA 50ML TRODELNA KATETER NASTAVEK z Luer adapterjem kat.št. CH03050CLA Chirana |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005960 | 1 |  | CH03050CLA | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #036531 | BRIZGA 50ML TRODELNA KATETER NASTAVEK z Luer adapterjem kat.št. B948371D Beroject (sc=20kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005960 | 1 |  | B948371D | Beroject | [5 empty] | E
CP | P | #465308 | BRIZGA 50-60ML KATETER NASTAVEK dicoNEX kat.št. 050ML-3CZ-CEW-BL Zarys (sc=25kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005960 | 1 |  | 050ML-3CZ-CEW-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465309 | BRIZGA 50/60ML KATETER NASTAVEK Comfort kat.št. S60CAT Chemil (sc=25kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005960 | 1 |  | S60CAT | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N005961 | BRIZGA 50ML Luer Lock |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna, luer lock, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #461516 | BRIZGA 50ML Luer Lock kat.št. S-3050LL jzma |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005961 | 1 |  | S-3050LL | jzma | [5 empty] | E
CP | P | #464576 | BRIZGA 50/60ML Luer Lock kat.št. S60LL Chemil (sc=25kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005961 | 1 |  | S60LL | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #465310 | BRIZGA 50-60ML Luer Lock dicoNEX kat.št. 050ML-3CZ-LL-PI Zarys (sc=25kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005961 | 1 |  | 050ML-3CZ-LL-PI | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #965399 | BRIZGA 50ML Luer Lock kat.št. CH03050LL Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005961 | 1 |  | CH03050LL | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N005962 | BRIZGA 50ML Luer |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna, luer slip, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #461517 | BRIZGA 50ML Luer kat.št. S-3050LS jzma |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005962 | 1 |  | S-3050LS | jzma | [5 empty] | E
CP | P | #463062 | BRIZGA 50ML Luer kat.št. CH03050L Chirana (sc=50kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005962 | 1 |  | CH03050L | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465311 | BRIZGA 50-60ML Luer Slip dicoNEX kat.št. 050ML-3CZ-BL Zarys (sc=25kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005962 | 1 |  | 050ML-3CZ-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #967097 | BRIZGA 60ML Luer kat.št. 60LE Everyrays (sc=25kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005962 | 1 |  | 60LE | Everyrays | [5 empty] | E
CP | N | #N005963 | BRIZGA 5ML PREDNAPOLNJENA S FR |  |  |  | 50000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za prebrizgavanje IV katetrov; 3-delna; luer lock; za enkratno uporabo; velik Luer Lock zamašek; prednapolnjena s sterilno fiziološko raztopino; debela guma na batu; premer bata 10-ml brizge; brez konzervansov; brez latexa rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi | [7 empty] | E
CP | P | #461518 | BRIZGA 5ML PREDNAPOLNJENA S FR OMNIFLUSH kat.št. EM-3513575 B.Braun (sc=100kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005963 | 1 |  | EM-3513575 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #463063 | BRIZGA 5ML PREDNAPOLNJENA S FR SALINE SX - POSIFUSH NOV kat.št. 306581 Becton Dickinson (sc=30kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005963 | 1 |  | 306581 | BD | [5 empty] | E
CP | P | #465312 | BRIZGA 5ML PREDNAPOLNJENA S FR Polyflush kat.št. 90319 Polymed (sc=720kos) |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005963 | 1 |  | 90319 | Polymed | [5 empty] | E
CP | P | #961310 | BRIZGA 5ML PREDNAPOLNJENA S FR kat.št. 306584 Becton Dickinson |  |  |  | 50000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005963 | 1 |  | 306584 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N005964 | SONDA ČREVESNA CH 18 |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dolžina 400 mm, cev iz medicinskega PVC-ja; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; gladek,zaokrožen, zaprt vrh, dve stranski odprtini prilagojeni dimenziji cevi; gladka površina, sterilna in netoksična,brez latexa; sterilizirana z etilenoksidom, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje z indikatorjem sterilizacije; rok uporabe 5 let | [7 empty] | E
CP | P | #461519 | SONDA ČREVESNA CH 18 400MM kat.št. 54827 Tik |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005964 | 1 |  | 54827 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #463064 | SONDA ČREVESNA CH 18 400MM kat.št. 68 04 18 Asid Bonz (sc=100kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005964 | 1 |  | 68 04 18 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #508128 | SONDA ČREVESNA CH 18 40CM kat.št. 19-18.100 Medinorm |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005964 | 1 |  | 19-18.100 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | N | #N005965 | SONDA ČREVESNA CH 22 |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dolžina 400 mm, cev iz medicinskega PVC-ja; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; gladek,zaokrožen, zaprt vrh, dve stranski odprtini prilagojeni dimenziji cevi; gladka površina, sterilna in netoksična,brez latexa; sterilizirana z etilenoksidom, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje z indikatorjem sterilizacije; rok uporabe 5 let | [7 empty] | E
CP | P | #050832 | SONDA ČREVESNA CH 22 40CM kat.št. 19-22.100 Medinorm |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005965 | 1 |  | 19-22.100 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | P | #461520 | SONDA ČREVESNA CH 22 400MM kat.št. 54829 Tik |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005965 | 1 |  | 54829 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #463065 | SONDA ČREVESNA CH 22 400MM kat.št. 68 04 22 Asid Bonz (sc=100kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005965 | 1 |  | 68 04 22 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N005966 | SONDA ČREVESNA CH 25 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dolžina 400 mm, cev iz medicinskega PVC-ja; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; gladek,zaokrožen, zaprt vrh, dve stranski odprtini prilagojeni dimenziji cevi; gladka površina, sterilna in netoksična,brez latexa; sterilizirana z etilenoksidom, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje z indikatorjem sterilizacije; rok uporabe 5 let | [7 empty] | E
CP | P | #052072 | SONDA ČREVESNA CH 25 40CM kat.št. 19-25.100 Medinorm |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005966 | 1 |  | 19-25.100 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | P | #461521 | SONDA ČREVESNA CH 25 400MM kat.št. 54830 Tik |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005966 | 1 |  | 54830 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #463066 | SONDA ČREVESNA CH 25 400MM kat.št. 68 04 25 Asid Bonz (sc=100kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005966 | 1 |  | 68 04 25 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N005967 | SONDA ČREVESNA CH 28 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dolžina 400 mm, cev iz medicinskega PVC-ja; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; gladek,zaokrožen, zaprt vrh, dve stranski odprtini prilagojeni dimenziji cevi; gladka površina, sterilna in netoksična,brez latexa; sterilizirana z etilenoksidom, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje z indikatorjem sterilizacije; rok uporabe 5 let | [7 empty] | E
CP | P | #051742 | SONDA ČREVESNA CH 28 40CM kat.št. 19-28.100 Medinorm |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005967 | 1 |  | 19-28.100 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | P | #461522 | SONDA ČREVESNA CH 28 400MM kat.št. 54831 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005967 | 1 |  | 54831 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #463067 | SONDA ČREVESNA CH 28 400MM kat.št. 68 04 28 Asid Bonz (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005967 | 1 |  | 68 04 28 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N005968 | SONDA ČREVESNA CH 30 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dolžina 400 mm, cev iz medicinskega PVC-ja; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; gladek,zaokrožen, zaprt vrh, dve stranski odprtini prilagojeni dimenziji cevi; gladka površina, sterilna in netoksična,brez latexa; sterilizirana z etilenoksidom, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje z indikatorjem sterilizacije; rok uporabe 5 let | [7 empty] | E
CP | P | #046931 | SONDA ČREVESNA CH 30 40CM kat.št. 19-30.100 Medinorm |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005968 | 1 |  | 19-30.100 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | P | #461523 | SONDA ČREVESNA CH 30 400MM kat.št. 54832 Tik |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005968 | 1 |  | 54832 | TIK | [5 empty] | E
CP | P | #463068 | SONDA ČREVESNA CH 30 400MM kat.št. 68 04 30 Asid Bonz (sc=100kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005968 | 1 |  | 68 04 30 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N005969 | SONDA ČREVESNA CH 32 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dolžina 400 mm, cev iz medicinskega PVC-ja; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; gladek,zaokrožen, zaprt vrh, dve stranski odprtini prilagojeni dimenziji cevi; gladka površina, sterilna in netoksična,brez latexa; sterilizirana z etilenoksidom, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje z indikatorjem sterilizacije; rok uporabe 5 let | [7 empty] | E
CP | P | #039934 | SONDA ČREVESNA CH 32 40CM kat.št. 19-32.100 Medinorm |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005969 | 1 |  | 19-32.100 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | P | #461524 | SONDA ČREVESNA CH 32 400MM kat.št. 54833 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005969 | 1 |  | 54833 | TIK | [5 empty] | E
CP | N | #N005970 | SONDA ČREVESNA CH 35 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dolžina 400 mm, cev iz medicinskega PVC-ja; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; gladek,zaokrožen, zaprt vrh, dve stranski odprtini prilagojeni dimenziji cevi; gladka površina, sterilna in netoksična,brez latexa; sterilizirana z etilenoksidom, za enkratno uporabo, posamezno pakiranje z indikatorjem sterilizacije; rok uporabe 5 let | [7 empty] | E
CP | P | #052670 | SONDA ČREVESNA CH 35 40CM kat.št. 54834 Tik |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005970 | 1 |  | 54834 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005971 | SONDA ŽELODČNA CH 10 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna, dolžina 800 mm; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, 2 stranski odprtini; oznake v intervalih po 10 cm Naročnik iz strokovnih zahtev umika zahtevo za barvno kodiran nastavek za ločevanje velikosti sonde tako, da po novem pravilno glasijo: "za enkratno uporabo, sterilna, dolžina 800 mm, zaokrožen zaprt vrh, 2 stranski odprtini, oznake v intervalih po 10 cm." lahko sonda, ki ima lijakast in ENFit nastavek, če to pomeni, da je na isti sondi možnost obeh nastavkov (lijakast in ENFit nastavek), lahko dolžina 100 cm. Lahko dolžine 75 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #320072 | SONDA ŽELODČNA CH 10 80CM kat.št. 54869 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005971 | 1 |  | 54869 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005972 | SONDA ŽELODČNA CH 12 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna, dolžina 800 mm; barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, 2 stranski odprtini; oznake v intervalih po 10 cm Naročnik iz strokovnih zahtev umika zahtevo za barvno kodiran nastavek za ločevanje velikosti sonde tako, da po novem pravilno glasijo: "za enkratno uporabo, sterilna, dolžina 800 mm, zaokrožen zaprt vrh, 2 stranski odprtini, oznake v intervalih po 10 cm." lahko sonda, ki ima lijakast in ENFit nastavek, če to pomeni, da je na isti sondi možnost obeh nastavkov (lijakast in ENFit nastavek),lahko dolžina 100. Lahko 125 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #016639 | SONDA ŽELODČNA CH 12 80CM kat.št. 54870 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005972 | 1 |  | 54870 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005973 | SONDA ZA HRANJENJE CH 6,5 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 500 mm; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm lahko sonda za hranjenje CH6,5, dolžina 50 cm, cm oznake v intervalih po 5cm. | [7 empty] | E
CP | P | #961125 | SONDA ZA HRANJENJE (radiopačna) FREKA CH 6,5 50CM kat.št. 7980961 Freka-Paed |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005973 | 1 |  | 7980961 | Freka-Paed | [5 empty] | E
CP | N | #N005974 | SONDA ZA HRANJENJE CH 8 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 600 mm, zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm lahko dolžina 80 cm, lahko dolžina 50 cm. Lahko dolžine 75 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #463069 | SONDA ZA HRANJENJE CH 8 (radiopačna 80CM kat.št. NST8-80 Avanos (sc=50kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005974 | 1 |  | NST8-80 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #465313 | SONDA ZA HRANJENJE CH 8 kat.št. NGP8/75L HMC (sc=25kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005974 | 1 |  | NGP8/75L | HMC | [5 empty] | E
CP | P | #465314 | SONDA ZA HRANJENJE CH 8 ProNeo ENFit kat.št. 7752007 Fresenius Kabi |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005974 | 1 |  | 7752007 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | P | #960180 | SONDA ZA HRANJENJE (radiopačna) FREKA CH 8 60CM kat.št. 7981101 Freka-Paed |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005974 | 1 |  | 7981101 | Freka-Paed | [5 empty] | E
CP | N | #N005975 | SONDA ZA HRANJENJE CH 10 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 500 mm; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm; lahko poliuretanska sonda, lahko dolžina 80cm. | [7 empty] | E
CP | P | #014818 | SONDA ZA HRANJENJE CH 10 50CM kat.št. 54864 Tik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005975 | 1 |  | 54864 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #465315 | SONDA ZA HRANJENJE CH 10 PVC kat.št. CKS-10-50 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005975 | 1 |  | CKS-10-50 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N005976 | SONDA ZA HRANJENJE CH 12 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 500 mm;; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 1cm lahko poliuretanska sonda, lahko dolžina 80cm. | [7 empty] | E
CP | P | #956966 | SONDA ZA HRANJENJE CH 12 50CM kat.št. 56104 Tik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005976 | 1 |  | 56104 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005977 | SONDA ZA HRANJENJE CH 5 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 350 mm; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 1cm lahko poliuretanska sonda, lahko dolžina 40cm Lahko dolžine 40 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #953925 | SONDA ZA HRANJENJE CH 5 35CM kat.št. 56164 Tik |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005977 | 1 |  | 56164 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005978 | SONDA ZA HRANJENJE CH 5 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 500 mm; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 1cm lahko poliuretanska sonda Lahko dolžine 40 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #051752 | SONDA ZA HRANJENJE CH 5 50CM kat.št. 54861 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005978 | 1 |  | 54861 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #465316 | SONDA ZA HRANJENJE CH 5 PVC kat.št. CKS-05-50 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005978 | 1 |  | CKS-05-50 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N005979 | SONDA ZA HRANJENJE CH 6 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 500 mm; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 1cm Lahko dolžine 40 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #052026 | SONDA ZA HRANJENJE CH 6 50CM kat.št. 54862 Tik |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005979 | 1 |  | 54862 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #465317 | SONDA ZA HRANJENJE CH 6 PVC kat.št. CKS-06-50 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005979 | 1 |  | CKS-06-50 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N005980 | SONDA ZA HRANJENJE CH 8 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 1000 mm, barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm lahko dolžina 120 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #033847 | SONDA ZA HRANJENJE CH 8 100CM kat.št. 54866 Tik |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005980 | 1 |  | 54866 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005983 | SONDA ŽELODČNA CH 14 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 800 mm, barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm lahko sonda, ki ima lijakast in ENFit nastavek, če to pomeni, da je na isti sondi možnost obeh nastavkov (lijakast in ENFit nastavek), lahko dolžina 100 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #048733 | SONDA ŽELODČNA CH 14 80CM kat.št. 54871 Tik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005983 | 1 |  | 54871 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005984 | SONDA ŽELODČNA CH 16 |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 800 mm, barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm lahko sonda, ki ima lijakast in ENFit nastavek, če to pomeni, da sta na isti sondi možna oba nastavka, lahko dolžina 100 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #461525 | SONDA ŽELODČNA CH 16 800MM kat.št. 54872 Tik |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005984 | 1 |  | 54872 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #955433 | SONDA ŽELODČNA CH 16 80CM kat.št. 22-16.520 Medinorm |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005984 | 1 |  | 22-16.520 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | N | #N005985 | SONDA ŽELODČNA CH 18 |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 800 mm, barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm lahko sonda, ki ima lijakast in ENFit nastavek, če to pomeni, da sta na isti sondi možna oba nastavka, lahko dolžina 100 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #051746 | SONDA ŽELODČNA CH 18 80CM kat.št. 22-18.520 Medinorm |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005985 | 1 |  | 22-18.520 | Medinorm | [5 empty] | E
CP | P | #461526 | SONDA ŽELODČNA CH 18 800MM kat.št. 54873 Tik |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005985 | 1 |  | 54873 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005986 | SONDA ŽELODČNA CH 20 |  |  |  | 340 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 800 mm do 1200 mm, barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm lahko sonda, ki ima lijakast in ENFit nastavek, če to pomeni, da je na isti sondi možnost obeh nastavkov (lijakast in ENFit nastavek), lahko dolžina 100 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #051745 | SONDA ŽELODČNA CH 20 80CM kat.št. 54874 Tik |  |  |  | 340 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005986 | 1 |  | 54874 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005987 | SONDA ŽELODČNA CH 22 |  |  |  | 130 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 800 mm do 1200 mm, barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm 2.11.2020 lahko dolžine 125 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #051777 | SONDA ŽELODČNA CH 22 80CM kat.št. 54875 Tik |  |  |  | 130 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005987 | 1 |  | 54875 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005988 | SONDA ŽELODČNA CH 24 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo,sterilna, iz PVC-ja za medicinsko uporabo; dolžina 800 mm, barvno kodiran priključek za lažjo identifikacijo dimenzije; zaokrožen zaprt vrh, dve stranski odprtini, cm oznake v intervalih po 10 cm | [7 empty] | E
CP | P | #014770 | SONDA ŽELODČNA CH 24 80CM kat.št. 54876 Tik |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005988 | 1 |  | 54876 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N005989 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 18 120cm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna; mehka poliuretanska sonda (ali silikonska); dolžina 120 cm +/= 10 cm; dvolumenska, zaprta zaobljena konica, 2 ali 4 stranske odprtine; cm oznake v intervalih po 10 cm, radiopačna; lahko ENFIT konekt kompatibilen z ENFIT sistemi za hranjenje in ENFIT brizgami dolžina lahko odstopa +/- 10 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #463070 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 18 120cm kat.št. 1180264440 Cardinal Health (sc=25kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005989 | 1 |  | 1180264440 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | P | #953848 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 18 120CM kat.št. 1180264440 Tyco Healthcare (sc=25kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005989 | 1 |  | 1180264440 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005990 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 12 120CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna; mehka poliuretanska sonda (ali silikonska); dolžina 120 cm +/= 10 cm; dvolumenska, zaprta zaobljena konica, 2 ali 4 sranske odprtine; cm oznake v intervalih po 10 cm, radiopačna; lahko ENFIT konekt kompatibilen z ENFIT sistemi za hranjenje in ENFIT brizgami dolžina lahko odstopa +/- 10 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #463071 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 12 120CM kat.št. 1180264416 Cardinal Health (sc=25kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005990 | 1 |  | 1180264416 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | P | #954851 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 12 120CM 1180264416 Tyco Healthcare (sc=25kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005990 | 1 |  | 1180264416 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005991 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 14 120cm |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna; mehka poliuretanska sonda (ali silikonska); dolžina 120 cm +/- 10 cm; dvolumenska, zaprta zaobljena konica, 2 ali 4 stranske odprtine;, cm oznake v intervalih po 10 cm, radiopačna; lahko ENFIT konekt kompatibilen z ENFIT sistemi za hranjenje in ENFIT brizgami dolžina lahko odstopa +/- 10 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #068541 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 14 120CM 1180264424 Tyco Healthcare (sc=25kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005991 | 1 |  | 1180264424 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | P | #463072 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 14 120cm kat.št. 1180264424 Cardinal Health (sc=25kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005991 | 1 |  | 1180264424 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N005992 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 16 120cm |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna; mehka poliuretanska sonda (ali silikonska); dolžina 120 cm +/- 10 cm; dvolumenska, zaprta zaobljena konica, 2 ali 4 stranske odprtine; cm oznake v intervalih po 10 cm, radiopačna; lahko ENFIT konekt kompatibilen z ENFIT sistemi za hranjenje in ENFIT brizgami dolžina lahko odstopa +/- 10 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #065410 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 16 120CM 1180264432 Tyco Healthcare (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005992 | 1 |  | 1180264432 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | P | #463073 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 16 120cm kat.št. 1180264432 Cardinal Health (sc=25) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005992 | 1 |  | 1180264432 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N005993 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 20 120cm |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za enkratno uporabo, sterilna; mehka poliuretanska sonda (ali silikonska); dolžina 120 cm +/- 10 cm; dvolumenska, zaprta zaobljena konica, 2 ali 4 stranske odprtine; cm oznake v intervalih po 10 cm, radiopačna; lahko ENFIT konekt kompatibilen z ENFIT sistemi za hranjenje in ENFIT brizgami dolžina lahko odstopa +/- 10 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #055116 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 20 120CM 1180264457 Tyco Healthcare (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005993 | 1 |  | 1180264457 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | P | #463074 | SONDA ŽELODČNA DVOLUM. SALEM CH 20 120cm kat.št. 1180264457 Cardio Health (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005993 | 1 |  | 1180264457 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N005997 | BRIZGA 20ML PREDNAPOLNJENA S FR ZA UPORABO NA STERILNEM POLJU |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za prebrizgavanje IV katetrov na sterilnem polju; 3-delna, luer lock, za enkratno uporabo, prednapolnjena s sterilno fiziološko raztopino; debela guma na batu; brez konzervansov, brez latexa; rok uporabe 3 leta | [7 empty] | E
CP | P | #464579 | BRIZGA 20ML PREDNAPOLNJENA S FR ZA UPORABO NA STERILNEM POLJU Pentaflush kat.št. 60022720 Pentaferte (sc=80kos) |  |  |  | 2640 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005997 | 1 |  | 60022720 | Pentaferte Italia | [5 empty] | E
CP | P | #963484 | BRIZGA 20ML PREDNAPOLNJENA S FR ZA UPORABO NA STERILNEM POLJU Praxiject kat.št. 3706 MedXL |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005997 | 1 |  | 3706 | MedXL | [5 empty] | E
CP | P | #975668 | BRIZGA 20ML PREDNAPOLNJENA S FR ZA UPORABO NA STERILNEM POLJU kat.št. 3020012 Sterisets (zaščitena s pokrovčkom z navojem LL) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005997 | 1 |  | 3020012 | Sterisets | [5 empty] | E
CP | N | #N005999 | BRIZGA 1ML LUER LOCK |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer lock, sterilna, za enkratno uporabo; graduacija 1 ml, dobro vidne številčne oznake; primerna za intraokularno uporabo; apirogena in netoksična, brez lateksa in silikonskih olj, brez PVC; rok uporabe najmanj 3 leta po dobavi | [7 empty] | E
CP | P | #961748 | BRIZGA 1ML Luer-Lok tip sterilna kat.št. 309628 Becton Dickinson (okulistika) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005999 | 1 |  | 309628 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N006000 | BRIZGA 1ML LUER SLIP |  |  |  | 15500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer slip, sterilna, za enkratno uporabo; graduacija 1 ml, dobro vidne številčne oznake; primerna za intraokularno uporabo; apirogena in netoksična, brez lateksa in silikonskih olj, brez PVC; rok uporabe najmanj 3 leta po dobavi | [7 empty] | E
CP | P | #961749 | BRIZGA 1ML Luer slip sterilna kat.št. 303172 Becton Dickinson (okulistika) |  |  |  | 15500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006000 | 1 |  | 303172 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N008243 | BRIZGA 50ML Luer Lock možnost graduacije na 1ml |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna, luer lock, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, možnost graduacije na 1ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #461925 | BRIZGA 50ML Luer Lock graduacija na 1ml kat.št. 1310258 Vogt Medical (sc=25kos) (Lek) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008243 | 1 |  | 1310258 | Vogt Medical | [5 empty] | E
CP | P | #463076 | BRIZGA 60ML Luer Lock graduacija na 1ml kat.št. 60LL Rays (sc=25kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008243 | 1 |  | 60LL | RAYS | [5 empty] | E
CP | P | #464580 | BRIZGA 50ML Luer Lock možnost graduacije na 1ml kat.št. CH03050LL Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008243 | 1 |  | CH03050LL | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #464581 | BRIZGA 50ML Luer Lock možnost graduacije na 1ml kat.št. 3S-50-LL Romed (sc=25kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008243 | 1 |  | 3S-50-LL | Romed | [5 empty] | E
CP | P | #465318 | BRIZGA 50-60ML Luer Lock možnost graduacije na 1ml dicoNEX kat.št. 050ML-3CZ-LL-BL Zarys (sc=25kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008243 | 1 |  | 050ML-3CZ-LL-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N008244 | BRIZGA 30ML Luer Lock možnost graduacije na 1ml |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna, luer lock, 3-delna, graduacija 30 ml, možnost graduacije na 1ml, guma na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #461926 | BRIZGA 30ML Luer Lock možnost graduacije na 1ml kat.št. CH03030LL Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008244 | 1 |  | CH03030LL | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465319 | BRIZGA 30ML Luer Lock možnost graduacije na 1ml dico NEX kat.št. 030ML-3CZ-LL-BL Zarys (sc=50kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008244 | 1 |  | 030ML-3CZ-LL-BL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465320 | BRIZGA 30ML Luer Lock možnost graduacije na 1ml SOL-M kat.št. P180030 Sol-Millennium (sc=50kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008244 | 1 |  | P180030 | Sol-Millennium | [5 empty] | E
CP | N | #N008577 | BRIZGA 50/60ML Z ENFIT KONEKTOM |  |  |  | 1300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - brizga 50/60 ml za enfit sistem - skladen s sistemom za hranjenje Enfit (ISO-80369-1) - ni iz gorljivih materialov - prozorna brizga barvno kodirana(viola barve) - bat se tesno prilagaja notranji steni brizge - ne vsebuje lateksa - merilna skala odporna na izbris, natančna na 2 ml - volumen brizge 50ml z možnostjo graduacije do 60ml - pakirana sterilno, posamično - dodeljena CE oznaka, vidna na primarnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #461927 | BRIZGA 60ML Z ENFIT KONEKTOM kat.št. EISO-60 Gbuk Enteral LTD (sc=50kos) |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008577 | 1 |  | EISO-60 | Gbuk Enteral LTD | [5 empty] | E
CP | P | #465321 | BRIZGA 60ML Z ENFIT KONEKTOM Comfort kat.št. S60ENT Chemil (sc=50kos) |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008577 | 1 |  | S60ENT | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N008578 | BRIZGA 10ML Z ENFIT KONEKTOM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - brizga 10 ml za enfit sistem - skladen s sistemom za hranjenje Enfit (ISO-80369-1) - ni iz gorljivih materialov - prozorna brizga barvno kodirana(viola barve) - bat se tesno prilagaja notranji steni brizge - ne vsebuje lateksa - merilna skala odporna na izbris, natančna na 2 ml - volumen brizge 10ml - pakirana sterilno, posamično - dodeljena CE oznaka, vidna na primarnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #461928 | BRIZGA 10ML Z ENFIT KONEKTOM kat.št. EISO-10 Gbuk Enteral LTD (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008578 | 1 |  | EISO-10 | Gbuk Enteral LTD | [5 empty] | E
CP | P | #464582 | BRIZGA 10ML Z ENFIT KONEKTOM kat.št. SYR-10S Avanos (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008578 | 1 |  | SYR-10S | Avanos | [5 empty] | E
CP | N | #N009358 | BRIZGA 10ML dvodelna ster. |  |  |  | 1300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | -transparentna brizga za dobro vidnost vsebine - bat brez gume omogoča gladko drsenje in zmanjšuje drsno silo - tesno prilegajoča igelnemu luer nastavku - dobro vidljiva, natančna graduacija s skalo 0,5 ml, graduirana do 10 ml - zadrževalni obroč preprečuje nenameren premik /izpad bata - ergonomsko oblikovan bat za enoročno uporabo - izrazit rob omogoča dober oprijem s prsti - Brizge so preizkušene v skladu z zahtevami ISO 11607-2 standardi, ki zagotavljajo dobro tesnjenje bata (zdravilo ne pušča mimo bata) - sterilna, posamično pakirana brizga -sterilizirana z etilen oksidom -označba CE -Brez latexa, PVC in DEHP -Brez Bisfenola A - rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dostavi, apirogeno in netoksično | [7 empty] | E
CP | P | #012157 | BRIZGA 10ML dvodelna ster. kat.št. 309110 Becton Dickinson |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009358 | 1 |  | 309110 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #464583 | BRIZGA 10ML dvodelna ster. kat.št. CH010L Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009358 | 1 |  | CH010L | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N010018 | BRIZGA 3ML Luer Slip sterilna, za enkratno uporabo |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | luer slip, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, graduacija 3ml, guma na batu, apirogena in netoksična, brez lateksa in brez PVC-ja; rok uporabe najmanj 3 leta po dobavi; dimenzije osrednjega dela brizge - premer=10mm, dolžina=69mm. Največje odstopanje je +/-1%, brizgo bo preveril končni uporabnik glede dimenzij in glede absorpcije radiofarmakov na steno brizge. | [7 empty] | E
CP | P | #976198 | BRIZGA 3ML Luer Slip SOL-M sterilna kat.št. P180003ST Sol M (Izotopi) (sc=100kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010018 | 1 |  | P180003ST | Sol M | [5 empty] | E
CP | N | #N010407 | BRIZGA 50ML KATETER NASTAVEK |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna, kateter nastavek, 3-delna, graduacija 50 (60) ml, cca. 1mm gume na batu, brez latexa in PVC- ja rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi apirogeno in netoksično omogoča gladko drsenje in zmanjšuje drsno silo | [7 empty] | E
CP | P | #967581 | BRIZGA 50/60ML TRODELNA KATETER NASTAVEK skala 1.0 kat.št. 62.8436 Codan Once (naroča: OIMR) (sc=300kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010407 | 1 |  | 628436 | Codan Once | [5 empty] | E