## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4064
RS | Šifra | #1556NP1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za endoskopsko urologijo
AO | Velja od | 2026-02-04
AD | Velja do | 2026-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012602 | KANAL DELOVNI za PCNL 28Fr 17CM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | delovni kanal za PCNL operacije, notranji delovni kanal širine (notranji lumen) 28 Fr (9,3 mm), dolžine 17 cm (+-5%) | [7 empty] | E
CP | P | #977312 | KANAL DELOVNI ZA PCNL 28Fr 17CM Amplatz kat.št. M0062601530 Boston Scientific |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012602 | 1 |  | M0062601530 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N012603 | KATETER ZA DOSTOP Z VODILOM 8Fr 23CM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kateter za dostop, debelina vodila 8 Fr, dolžina vodila 23 cm (+-5%), z valvulo ter z ločenim luer lock konektom | [7 empty] | E
CP | P | #977311 | KATETER ZA DOSTOP 8Fr 23CM Avanti kat.št. 504-608T Cordis (sc=5kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012603 | 1 |  | 504-608T | Cordis | [5 empty] | E
CP | N | #N012604 | CISTONEFROSKOP FLEKSIBILEN |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen cistonefroskop za enkratno uporabo, HD slika, debelina inštrumenta do 18 Fr, delovni kanal vsaj 6 Fr, LED svetloba, vidni kot vsaj 100 st, deflekcija vsaj 200 st. gor in 120 st. dol, instrumentu priložen ustrezen prenosni ekran/procesor za večkratno uporabo, procesor lahko deluje tudi na baterijo in ima notranji pomnilnik | [7 empty] | E
CP | P | #977313 | CISTOSKOP 5.generacija kat.št. 602001000 Ambu A/S |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012604 | 1 |  | 602001000 | Ambu A/S | [5 empty] | E
CP | N | #N012635 | SISTEM ZA IRIGACIJO z ročnim izpiranjem |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za intraoperativno irigacijo z dodatno možnostjo ročnega izpiranja s brizgo ali rezervarjem, za enkratno uporabo, v setu tudi ustrezni konekti za priklop na dve izpiralni vreči ter luer lock za na inštrument, priloženo tesnilo za žico | [7 empty] | E
CP | P | #977344 | SISTEM ZA IRIGACIJO z ročnim izpiranjem kat.št. ONGT2000ST12 Rocamed (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012635 | 1 |  | ONGT2000ST12 | Rocamed | [5 empty] | E