## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3587
RS | Šifra | #1547-1
RN | Nacin | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorbilen Pleten hitror.
AO | Velja od | 2024-02-01
AD | Velja do | 2026-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000144 | nit pletena hitro razgradljiva 36mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 0USP,90cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000145 | nit pletena hitro razgradljiva 36mm 1/2 kroga, okrogla igla z ostro konico,nit 1USP,90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000146 | nit pletena hitro razgradljiva 26mm ali 24mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 2/0USP,75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000182 | nit pletena hitro razgradljiva 11mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 5/0USP,45cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000183 | nit pletena hitro razgradljiva 16mm, 3/8 kroga, konvencionalno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 4/0USP,75cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000184 | nit pletena hitro razgradljiva igla 19mm,3/8 kroga,reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico,nit 3/0USP,75cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000213 | nit pletena hitro razgradljiva igla 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 4/0USP,45cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan Zahtevamo iglo z dodatno naostreno konico izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000229 | nit pletena hitro razgradljiva igla 24mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 3/0USP,70cm |  |  |  | 540 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000272 | nit pletena hitro razgradljiva 19mm, igla 3/8 kroga, reverzno trikotna,nit 3/0USP,75cm |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011020 | nit pletena hitro razgradljiva neobarvana, dolžine 75cm; igla 26mm, 3/8 kroga, reverse cutting, prime |  |  |  | 200 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv,hitro razgradljiv, natezna trdnost min.50% po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011027 | nit pletena hitro razgradljiva 48mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 0USP,90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011028 | nit pletena hitro razgradljiva neobarvana, dolžine 90cm; igla 45mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 1 USP,90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet