## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3588
RS | Šifra | #1547-2
RN | Nacin | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Neresorbilen Poliamid
AO | Velja od | 2024-02-01
AD | Velja do | 2026-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000083 | Nit monof.neraz.poliamid 24mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, nit 3/0USP, 75cm |  |  |  | 1008 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida 07.10.2020: zahtevana navadna trikotna igla, lahko pa tudi boljša, z dodatno naostreno konico. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000085 | Nit monof.neraz.poliamid 36mm, 3/8 kroga, trikotna, nit 2/0USP, 75cm |  |  |  | 504 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000086 | Nit monof.neraz.poliamid 26mm, 3/8 kroga, trikotna, nit 3/0USP, 45cm |  |  |  | 360 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000116 | Nit monof.neraz.poliamid 26mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušenimi robovi konice, nit 2/0USP, 75cm |  |  |  | 288 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000131 | Nit monof.neraz.poliamid 16mm, 3/8 kroga, reverzno trikot. s konkavno obrušenimi robovi konice, 5/0USP, 45cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000133 | Nit monof.neraz.poliamid 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušenimi robovi konice, crna nit, 5/0USP, 45cm |  |  |  | 288 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000139 | Nit monof.neraz.poliamid 16mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, s konkavno obrušenimi robovi konice, nit 6/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000142 | Nit monof.neraz.poliamid 6,5mm, 3/8 kroga, spatula z napredno mikro konico, nit 10/0USP, 30cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida Lahko ponudite iglo 6 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000156 | Nit monof.neraz.poliamid 24mm, 3/8 kroga, trikotna, s konkavno obrušenimi robovi konice, nit 3/0USP, 45cm |  |  |  | 576 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000209 | Nit monof.neraz.poliamid 31mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 1USP, 100cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000220 | Nit monof.neraz.poliamid 5mm, 3/8 kroga, okrogla, nit 9/0USP, 13cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000234 | Nit monof.neraz.poliamid 40mm, 3/8 kroga, konvencionalno trikotna igla, nit 2/0USP, 45cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000243 | Nit monof.neraz.poliamid igla 48mm, 1/2 kroga, reverzno trikotna, nit 1USP, 100cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000259 | Nit monof.neraz.poliamid 6,5mm, 3/8 kroga, okrogla, nit 8/0USP, 13cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida Lahko ponudite iglo 6 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000269 | Nit monof.neraz.poliamid 5mm, 3/8 kroga, okrogla, nit 8/0USP, 13cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida Lahko ponudite iglo 6 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000276 | Nit monof.neraz.poliamid 13mm, 3/8 kroga, trikotna, s konkavno obrušenimi robovi konice, nit 6/0USP, 45cm |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000322 | Nit monof.neraz.poliamid 7mm, 1/2 kroga, dvojna spatula z napredno mikro konico, nit 10/0USP, 30cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida Lahko ponudite iglo 6 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000323 | Nit monof.neraz.poliamid 3,8mm, 3/8 kroga, okrogla, nit 10/0USP, 13cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida Lahko ponudite iglo 4 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009234 | Nit monof.neraz.poliamid 11mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, s konkavno obrušenimi robovi konice, nit 6/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009235 | Nit monof.neraz.poliamid 11mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, s konkavno obrušenimi robovi konice, nit 7/0USP, 45cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida V kolikor ponudnik nima šiva 7/0 primerljive velikosti in tega ne more pridobiti, lahko ponudi šiv 6/0. izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011084 | Nit monof.neraz.poliamid reverzno trikotna igla 19 mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga, nit 4/0 USP, 45cm |  |  |  | 2016 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet