## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med,. spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3593
RS | Šifra | #1547-7
RN | Nacin | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Ostalo
AO | Velja od | 2024-02-01
AD | Velja do | 2026-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000088 | Nit monof.neraz.poliamid za plast. 39mm, 3/8 kroga, trikotna, nit 3/0USP, 75cm |  |  |  | 288 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni materializ poliamida za plasticno kirurgijo | [7 empty] | E
CP | N | #N000093 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL – RDEC |  |  |  | 96 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška retraktorska cev, silikon, rdeca, debelina 2 mm, dolžina 45 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N000125 | GORE – TEX CV4 4N10A GORE-TEX |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | GORE-TEX® Suture je mikroporozni, monofilamentni šiv prožnega biomateriala za odlicno rokovanje,odlikujejo ga visoko kakovostne igle za zmanjšano pušcanje lukenj in boljšo hemostazo. Povzroca minimalno razdraženost pri približevanju mehkih tkiv. | [7 empty] | E
CP | N | #N000126 | GORE – TEX CV5 5N08A GORE-TEX (12) |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | GORE-TEX® Suture je mikroporozni, monofilamentni šiv prožnega biomateriala za odlicno rokovanje,odlikujejo ga visoko kakovostne igle za zmanjšano pušcanje lukenj in boljšo hemostazo. Povzroca minimalno razdraženost pri približevanju mehkih tkiv. | [7 empty] | E
CP | N | #N000129 | GORE – TEX CV6 6M12A GORE-TEX |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | GORE-TEX® Suture je mikroporozni, monofilamentni šiv prožnega biomateriala za odlicno rokovanje,odlikujejo ga visoko kakovostne igle za zmanjšano pušcanje lukenj in boljšo hemostazo. Povzroca minimalno razdraženost pri približevanju mehkih tkiv. | [7 empty] | E
CP | N | #N000143 | KOŽNO LEPILO |  |  |  | 220 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Topicno, visoko viskozno lepilo za zapiranje kože,izdelano iz 2-oktil in n-butil cianoakrilatnih monomerov.Natancna aplikacija in enostavna uporaba.Zadostuje aplikacija enega sloja,na površini kože zagotavlja fleksibilen, zašcitni film.Sterilno pakirano. Lahko tudi enakovredno lepilo (n-butyl-2-cyanoacrylate) z volumnom 0,5ml | [7 empty] | E
CP | N | #N000212 | nit pletena hitro razgradljiva 48mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 1USP,90cm |  |  |  | 480 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | E
CP | N | #N000214 | Nit v obliki zanke za šivanje kit 4/0 |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sinteticni, neresorbtiven,pleten material,nit 4/0USP v obiliki zanke, vsaj 25 cm dolžine, igla 3/8 kroga od 17 do 18 mm | [7 empty] | E
CP | N | #N000218 | KOŽNI ŠIV z gumbi |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena,igla 24mm DS, reverzno trikotna, nit 3/0 USP, 45 cm, dva gumba za fiksacijo niti | [7 empty] | E
CP | N | #N000227 | ŽICNI ŠIV ZA LAPARATOMIJE |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška jeklena žica, neresorbtivna, pletena, 2USP, dolžina 90 cm; igla 3/8 reverzna, dvojna + dve plošcici za fiksacijo šiva Žicni šiv za laparatomije, dolžine 90cm | [7 empty] | E
CP | N | #N000263 | Nit monof.neraz.poliamid za plast. 19mm, 3/8 kroga, trikotna z ostro konico, nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni materializ poliamida za plasticno kirurgijo | [7 empty] | E
CP | N | #N000266 | ZANKA ENDOLOOP |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sinteticni, resorbtivni, pleten mat., derivat poliglikolicne in polilakticne kisline,lactomer 9-1, natezna trdnost 21 dni,resorpcija 56-70 dni, prevlecen z mešanico kopolimera caprolacton/glikolida in kalcium stearoil laktilata, | [7 empty] | E
CP | N | #N000325 | KOSTNI VOSEK |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilni vosek za kostno hemostazo. Vosek je sterilna zmes cebeljega voska, mandljevega olja in salicilne kisline in se uporablja za nadzor krvavitev na površini kosti v prsni, ortopedski in oralni kirurgiji ter nevrokirurgiji. Vosek napravi lokalno hemostazo kosti, ki deluje kot mehanska pregrada. Je mehak, gnetljiv in pripravljen za uporabo.Sterilno pakiran. | [7 empty] | E
CP | N | #N000333 | Nit brezvozeljna ŠIV V-LOC 180 3-0 CLR 15CM P12x12kat.št.: VLOCL0004 oblika - ribja kost ali enakovredno |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N000336 | Nit monof.neraz.poliamid za plast. 60mm, DVOJNA RAVNA IGLA, nit 2/0USP, 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni materializ poliamida za plasticno kirurgijo | [7 empty] | E
CP | N | #N000337 | Nit brezvozeljna 36 mm, 1/2kroga, dvojna igla, taper point okrogla, nit 1USP,spiralna PDO, samozakl. 36x36cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spiralna PDO kirurška nit, resorbcijski cas 120-180 dni, samozaklepna, USP 1, dolžina niti 2x36cm, igla 36mm, 1/2 kroga, Taper Point okrogla igla z zarezami za boljšo stabilnost igle v šivalniku, dvojna igla, gostota sider 8/cm, spiralni vorec sider | [7 empty] | E
CP | N | #N000339 | Nit brezvozeljna 40mm,1/2 kroga ,dvojna igla,reverzno trikotna,nit 1USP,spiralna PDO,samozakl.,36x36cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spiralna PDO kirurška nit, resorbcijski cas 120-180 dni, samozaklepna, USP 1, dolžina niti 2x36cm, igla 40mm, 1/2 kroga, reverzno trikotna igla z zarezami za boljšo stabilnost igle v šivalniku, dvojna igla, gostota sider 8/cm, spiralni vorec sider | [7 empty] | E
CP | N | #N000343 | Nit monof.neraz.poliamid za plast. 39mm, 3/8 kroga, trikotna, nit 2/0USP, 75cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni materializ poliamida za plasticno kirurgijo | [7 empty] | E
CP | N | #N007595 | Nit brezvozeljna, antibakterijska, 36mm, 1/2kroga, okrogla, spiralna samozaklepna nit, 15cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spiralna PDS antibakterijska kirurška nit, resorbcijski cas 120-180 dni, samozaklepna, USP 2/0, dolžina 15 cm, 36mm, 1/2 kroga, Taper Point okrogla igla z zarezami za boljšo stabilnost igle v šivalniku, enojna igla, gostota sider 8/cm, spiralni vzorec sider | [7 empty] | E
CP | N | #N007597 | Nit brezvozeljna, antibakterijska, 36mm, 1/2kroga, taper point okrogla, spiralna samozaklepna nit, 23cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spiralna PDS antibakterijska kirurška nit, resorbcijski cas 120-180 dni, samozaklepna, USP 2/0, dolžina 23 cm, 36mm, 1/2 kroga, Taper Point okrogla igla z zarezami za boljšo stabilnost igle v šivalniku, enojna igla, gostota sider 8/cm, spiralni vzorec sider | [7 empty] | E
CP | N | #N009271 | GORE – TEX šiv CV3 |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | GORE-TEX šiv CV3 z nabrušeno iglo, ravno ali 3/8 kroga, velikost igle vsaj 17 mm, dolžina šiva vsaj 45 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009272 | Nit v obliki zanke za šivanje kit 3/0 |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sinteticni, neresorbtiven,pleten material,nit 3/0USP v obiliki zanke, vsaj 25 cm dolžine, igla 3/8 kroga od 17 do 18 mm | [7 empty] | E
CP | N | #N009273 | Nit monofilamentna iz polipropilena za okulistiko 5/0USP, 90cm, z dvojno iglo 17 mm, 3/8 kroga s tapercut konico |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | E
CP | N | #N009274 | Nit monof.raz.1USP v obliki zanke, 150cm, igla 48 mm z okroglo konico, 1/2 kroga |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material, natezna trdnost min. 50% po 90 dneh | [7 empty] | E
CP | N | #N009275 | Nit monof.raz. 0 USP, 90 cm, igla 37 mm 1/2 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material, natezna trdnost min. 50% po 90 dneh | [7 empty] | E
CP | N | #N009276 | Nit monof.raz. 2-0 USP, 90 cm, igla 30 mm 1/2 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material, natezna trdnost min. 50% po 90 dneh | [7 empty] | E
CP | N | #N009277 | Pletena obarvana resorbilna nit 2/0 20 cm ± 10%, s "ski" iglo 26 mm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena obarvana resorbilna nit za endoskopske ginekološke operacije | [7 empty] | E
CP | N | #N009278 | Pletena obarvana resorbilna nit 3/0 20 cm ± 10%, s "ski" iglo 23 do 26 mm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena obarvana resorbilna nit za endoskopske ginekološke operacije | [7 empty] | E
CP | N | #N009279 | Pletena neobarvana resorbilna nit 2/0, 70 do 75cm; z ravno iglo, dolžine 51mm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena obarvana resorbilna nit za ginekološke operacije | [7 empty] | E
CP | N | #N009280 | Pletena neobarvana resorbilna nit 2/0, 70 do 75cm; z ravno iglo, dolžine 60mm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletena obarvana resorbilna nit za ginekološke operacije | [7 empty] | E
CP | N | #N009714 | nit monofil.razgr., dvojna igla 1/2 kroga 22 mm, okrogla konica, nit 4/0USP, 70 ali 75 cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N009715 | nit monofil.razgr., dvojna igla 1/2 kroga 22 mm, okrogla konica, nit 4/0USP, 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N009716 | Nit monof.neraz. poliamid igla 39mm, 3/8 kroga, trikotna, nit 3/0USP, 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | E
CP | N | #N009717 | Nit monof.neraz. poliamid DVOJNA RAVNA IGLA 65mm, nit 2/0USP, 90 cm dolžine |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | E
CP | N | #N009718 | Nit monof.raz. PDS 3-0 USP, 45 cm, igla 24 mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N009719 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL – BEL |  |  |  | 48 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška retraktorska cev, silikon, bela, debelina 2 mm, dolžina 45 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009720 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL – RUMEN |  |  |  | 48 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška retraktorska cev, silikon, rumena, debelina 2 mm, dolžina 45 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009721 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL – MODER |  |  |  | 48 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška retraktorska cev, silikon, modra, debelina 2 mm, dolžina 45 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009726 | Nit monof.neraz.poliamid 40mm, 1/2 kroga, trikotna, nit obarvana, 0 USP, 100cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz poliamida | [7 empty] | E
CP | N | #N011089 | Nit monof.raz. 0 USP, 150 cm, obarvana, igla 40 mm, 1/2 kroga |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material, natezna trdnost min. 50% po 90 dneh | [7 empty] | E
CP | N | #N011090 | nit pletena razgr. neobarvana 2/0 UPS, 75cm; okrogla igla, 1/2 kroga, 65mm |  |  |  | 240 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifilamentni, pleteni šivalni material z natezno trdnostjo min. 30% po 3 tednih ali enakovredno | [7 empty] | E
CP | N | #N011091 | Nit monof.raz. 2/0 USP, 75 cm, obarvana, igla 26 mm, 1/2 kroga, okrogla, s taper point konico |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material,iz polyglyconata, natezna trdnost min. 50% po 4 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N011092 | Nit monof.raz. 2/0 USP, 75 cm, obarvana, igla 30 mm, 1/2 kroga, okrogla, s taper point konico |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material,iz polyglyconata, natezna trdnost min. 50% po 4 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N011093 | Nit monof.raz. 2/0 USP, 90 cm, obarvana, igla 37 mm, 1/2 kroga, okrogla, s taper point konico |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material,iz polyglyconata, natezna trdnost min. 50% po 4 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N011094 | Nit monof.raz. iz Poly-4-hydroxybutyrat, 2/0 USP, 150cm, vijola, igla HR 26mm, okrogla, 1/2 kroga |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz Poly-4-hydroxybutrate, natezna trdnost min. 50% po 90-120 dneh | [7 empty] | E
CP | N | #N011095 | Nit monof.raz. iz Poly-4-hydroxybutyrat, 2/0 USP, 150cm, vijola, igla HR 30mm, okrogla, 1/2 kroga |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sinteticni resorbtivni šivalni material iz Poly-4-hydroxybutrate, natezna trdnost min. 50% po 90-120 dneh | [7 empty] | E