## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med,. spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3594
RS | Šifra | #1547-8
RN | Nacin | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorb.Monofilam.Triclosan
AO | Velja od | 2024-02-01
AD | Velja do | 2026-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000109 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 26mm, reverzno trikotna, s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000110 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 16mm, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 5/0UPS, 70cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000135 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 19mm, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000242 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 19mm, reverzno trikotna, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0UPS, 45cm |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000245 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 17mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000247 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 22mm, okrogla, 1/2 kroga, vijolicna nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009183 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 19mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009184 | nit monofil.razgr.s triclosanom dvojna igla - crna, 1/2 kroga, 22mm, okrogla konica, nit 4/0USP, 70cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009185 | nit monofil.razgr.s triclosanom dvojna igla,crna, 1/2 kroga, 22mm, okrogla konica, nit vijolicna 4/0USP, 90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011029 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 19mm, reverzno trikotna, 3/8 kroga, neobarvana nit 3/0UPS, 45cm |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, prekrita s silikonom, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011030 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 26mm, okrogla, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 3/0UPS, 70cm, obarvana |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, prekrita s silikonom, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011031 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 26mm, okrogla, 1/2 kroga, z okroglo konico, nit 3/0UPS, 70cm, obarvana |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011032 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 26mm, okrogla, 1/2 kroga, z okroglo konico, nit samozaklepna z zanko, 2/0UPS, 15cm, neobarvana |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011033 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 26mm,okrogla,ojacana,1/2 kroga,z okroglo konico,nit samozaklepna z zanko,2/0UPS,15cm,neobarvana |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011034 | nit monofil.razgr.s triclosanom igla 17mm, okrogla, 1/2 kroga, z okroglo konico, nit samozaklepna z zanko, 3/0UPS, 15cm, neobarvan |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten,antibakterijaski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet