## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med,. spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3600
RS | Šifra | #1547-14
RN | Nacin | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Neresorbilen Polipropilen
AO | Velja od | 2024-02-01
AD | Velja do | 2026-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000092 | Nit monof.neraz.polipropilenska 17mm, 1/2 kroga,dvojna, okrogla, crna igla, nit 4/0USP, 90cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000112 | Nit monof.neraz.polipropilenska 13mm, 3/8 kroga, dvojna, okrogla z naostreno konico za kalcifirane žile, nit 6/0USP, 75cm |  |  |  | 432 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000137 | Nit monof.neraz.polipropilenska 13mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico, nit 6/0USP, 45cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000164 | Nit monof.neraz.polipropilenska 16mm, 3/8 kroga, konvencionalno trikotna igla s konkavno obrušeno konico, nit 6/0USP, 45cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000194 | Nit monof.neraz.polipropilenska 13mm, 1/2 kroga, dvojna, okrogla, nit 5/0USP, 75cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000197 | Nit monof.neraz.polipropilenska 17mm, 1/2 kroga, dvojna, okrogla, crna igla, nit 5/0USP, 90cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000205 | Nit monof.neraz.polipropilenska 31mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 75cm |  |  |  | 432 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000257 | Nit monof.neraz.polipropilenska 31mm, 1/2 kroga, dvojna okrogla, nit 2/0USP, 90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000275 | Nit monof.neraz.polipropilenska 17mm, 1/2 kroga,dvojna, okrogla, nit 4/0USP, 90cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N001125 | Nit monof.neraz.polipropilenska 16mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, nit 5/0USP, 45cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N001126 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N001127 | Nit monof.neraz.polipropilenska 24mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, nit 2/0USP, 75cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002099 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla 16mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, nit 6/0USP, 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002100 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla 16mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, nit 5/0USP, 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002101 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, nit 4/0USP, 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002102 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico, nit 3/0USP, 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002103 | Nit monof.neraz.polipropilenska neobarvana, igla 13mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009233 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla 11mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico, nit 7/0USP, 75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena izdelana iz izboljšane zlitine in veckratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011078 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla enojna, 26 mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 75cm, obarvana |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011079 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla dvojna, 26 mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0 USP, 90cm, obarvana |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011080 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla dvojna, 26 mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 3/0 USP, 120cm, obarvana |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011081 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla dvojna, visi - black, taper point plus, 31 mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 3/0 USP, 120cm, obarvana |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011082 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla dvojna,z okroglo konico, igla 13 mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 5/0 USP, 90cm, obarvana |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena izdelana iz volfram-renijeve zlitine | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011083 | Nit monof.neraz.polipropilenska igla dvojna, 31 mm, 1/2 kroga, okrogla, s taper point konico, nit 3/0 USP, 90cm, obarvana |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sinteticni šivalni material iz polipropilena | [7 empty] | komplet