## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3621
RS | Šifra | #1551-2
RN | Način | C
RO | Opis | LEČE in MP za okulistiko-Stellaris
AO | Velja od | 2024-02-21
AD | Velja do | 2026-02-20
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N007480 | C2F6 PLIN S SETOM ZA APLIKACIJO (filter, igla, zapestni trak ...) |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959630 | C2F6 PLIN S SETOM ZA APLIKACIJO (filter, igla, zapestni trak ...) kat.št. GOT008-00 Alchimia |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007480 | 1 |  | GOT008-00 | Alchimia | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007481 | C3F8 PLIN S SETOM ZA APLIKACIJO (filter, igla, zapestni trak ...) |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959631 | C3F8 PLIN S SETOM ZA APLIKACIJO (filter, igla, zapestni trak ...) kat.št. GOT009-00 Alchimia |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007481 | 1 |  | GOT009-00 | Alchimia | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007491 | PERFLUORKARBON V BRIZGI 7ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudite lahko volumen 7ML oziroma večjo količino, ne pa manjše. Lahko perfuluoro-n-octane ali perflurodecalin. | [7 empty] | komplet
CP | P | #959628 | PERFLUORKARBON HPF8 V BRIZGI 7ML kat.št. HPF 020-00 Alchimia |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007491 | 1 |  | HPF 020-00 | Alchimia | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007492 | REZILO ZA PHACO STELLARIS 30° RAVNO INCIZIJA 2,2MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959610 | REZILO ZA PHACO STELLARIS 30 RAVNO INCIZIJA 2,2 kat.št. DP8730 Bausch&Lomb |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007492 | 1 |  | DP8730 | Bausch&Lomb | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007493 | REZILO ZA PHACO STELLARIS 30° RAVNO INCIZIJA 2,65MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959609 | REZILO ZA PHACO STELLARIS 30 RAVNO INCIZIJA 2,65 kat.št. DP8230 Bausch&Lomb |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007493 | 1 |  | DP8230 | Bausch&Lomb | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007494 | REZILO ZA PHACO STELLARIS R.V. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #462674 | REZILO ZA PHACO STELLARIS R.V. fako tip MICS RIS 1.8-2.0mm; OD 0.74-0.95mm; ID 0.5-0.79mm kat.št. BL3318 Bausch Lomb (sc=6kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007494 | 1 |  | BL3318 | Bausch Lomb | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007495 | REZILO ZA PHACO STELLARIS UKRIVLJENO INCIZIJA 2,65MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959611 | REZILO ZA PHACO STELLARIS UKRIVLJENO INCIZIJA 2,65 kat.št. DP8230A Bausch&Lomb |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007495 | 1 |  | DP8230A | Bausch&Lomb | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007496 | REZILO ZA PHACO STELLARIS UKRIVLJENO INCIZIJA 2,65MM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959612 | REZILO ZA PHACO STELLARIS UKRIVLJENO INCIZIJA 2,65 sterilno kat.št. DP8930AS Bausch&Lomb |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007496 | 1 |  | DP8930AS | Bausch&Lomb | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007501 | SF6 PLIN S SETOM ZA APLIKACIJO (filter, igla, zapestni trak ...) |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959629 | SF6 PLIN S SETOM ZA APLIKACIJO (filter, igla, zapestni trak ...) kat.št. GOT007-00 Alchimia |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007501 | 1 |  | GOT007-00 | Alchimia | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007502 | SILIKONSKO OLJE 1000 KOMPLET ZA STELLARIS 10ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko viskoznost 1300. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461670 | SILIKONSKO OLJE 1000 KOMPLET ZA STELLARIS 10ML kat.št. SOP 002 Alchimia |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007502 | 1 |  | SOP 002 | Alchimia | [5 empty] | komplet
CP | P | #959626 | SILIKONSKO OLJE 1000 KOMPLET ZA STELLARIS 10ML kat.št. 8065601185 Alcon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007502 | 1 |  | 8065601185 | Alcon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007503 | SILIKONSKO OLJE TEŽKO KOMPLET ZA STELLARIS 10ML |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko viskoznost 5000. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461671 | SILIKONSKO OLJE TEŽKO KOMPLET ZA STELLARIS 10ML kat.št. SOP 014 Alchimia |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007503 | 1 |  | SOP 014 | Alchimia | [5 empty] | komplet
CP | P | #959627 | SILIKONSKO OLJE TEŽKO KOMPLET ZA STELLARIS 10ML Bausch&Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007503 | 1 |  | 0 | Bausch&Lomb | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007504 | SLEEVE ZA PHACO STELLARIS INCIZIJA 2,2 sterilno |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #461672 | SLEEVE ZA PHACO STELLARIS INCIZIJA 2,2 sterilno kat.št. DP5531 Bausch Lomb (sc=24kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007504 | 1 |  | DP5531 | Bausch Lomb | [5 empty] | komplet
CP | P | #959615 | SLEEVE ZA PHACO STELLARIS INCIZIJA 2,2 sterilno kat.št. DP5531 Bausch&Lomb |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007504 | 1 |  | DP5531 | Bausch&Lomb | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011132 | KASETA KOMBINIRANA STELLARIS KOMPLET 23G |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011133 | KASETA ZA PHACO STELLARIS INCIZIJA 2,65MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011134 | KASETA ZA PHACO STELLARIS INCIZIJA 2,2MM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011135 | KASETA ZA PHACO STELLARIS INCIZIJA 1,8MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011136 | KASETA ZA VITREKTOMIJO STELLARIS KOMPLET 23G |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011137 | KASETA ZA VITREKTOMIJO STELLARIS KOMPLET 25G |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011138 | KOAGULACIJSKI NASTAVEKI STELLARIS PENCIL 23G LEMO konektor, sterilen |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011139 | KOAGULACIJSKI NASTAVEKI STELLARIS PENCIL LEMO konektor, sterilen |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011140 | MEMBRANE PICK 23G sterilna |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011141 | ROČNIK ASPIRACIJSKI 23G S KANILO SOFT TIP sterilen |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011142 | SET ZA APLIKACIJO PLINA |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011143 | SET ZA EKSTRAKCIJO VISKOZNIH TEKOČIN ZA STELLARIS |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011144 | SET ZA INJEKCIJO VISKOZNIH TEKOČIN ZA STELLARIS |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N011145 | VITREKTOM SPREDNJI STELLARIS KOMPLET 20G |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet