## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3707
RS | Šifra | #1537-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | Ušesne proteze-ostalo
AO | Velja od | 2024-07-01
AD | Velja do | 2025-12-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002113 | TEKOČINA ZA ČIŠČENJE - ASPI-JET OTOPRONT 1000ml |  |  |  | 4 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dezinfekcijsko čist.sredstvo,baktericidno,virucidno,fungicidno,z dozatorjem, pakiranje 1L- ASPI-JET OTOPRONT tekoči koncentrat. Za OTOPRONT ORL enoto , ne sme se penit in ne sme delovati korozivno na Otopront ORL enoto. | [7 empty] | E
CP | P | #954955 | TEKOČINA ZA ČIŠČENJE - ASPI-JET OTOPRONT 1000ml kat.št. 66192 Otopront GmbH |  |  |  | 4 | STE | 1 | [9 empty] | #N002113 | 1 |  | 66192 | Otopront GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002114 | TEST VONJA |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 12 osnovnih testov vonja v obliki svinčnika z pinceto in testnimi lističi, za osnovno testiranje vonja. | [7 empty] | E
CP | P | #962449 | TEST ZA VOH osnovni 12 vonjev kat.št. LA-13-00050 Heinrich Burghart |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002114 | 1 |  | LA-13-00050 | Heinrich Burghart | [5 empty] | E
CP | N | #N003088 | NASTAVEK ZA COBLATOR EVAC XTRA za tonzile in žrelnico z ojačano elektrodo |  |  |  | 110 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | High performance z dodanim dovodom za fiz.razt.in aspi. Z ojačano elektrodo za OP mandljev in žrelnice. Sterilno, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva, kompatibilen mora biti z aparatom COBLATOR II ARTHROCARE ENT | [7 empty] | E
CP | P | #962156 | NASTAVEK ZA COBLATOR EVAC 70 XTRA HP kat.št. EIC5874-01 Arthrocare |  |  |  | 110 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003088 | 1 |  | EIC5874-01 | Arthrocare | [5 empty] | E
CP | N | #N006012 | MAZALKA STEKLENA ZA OČI 3x85MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | steklene mazalke za oči, 3 x 85 mm | [7 empty] | E
CP | P | #013731 | MAZALKA STEKLENA ZA OČI 3x85MM kat.št. 130374954 Euroglass |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006012 | 1 |  | 130374954 | Euroglass | [5 empty] | E
CP | P | #013732 | MAZALKA STEKLENA ZA OČI kat.št. 40321010 Hecht Assistent (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006012 | 1 |  | 40321010 | Hecht Assistent | [5 empty] | E
CP | N | #N006013 | NASTAVEK ZA COBLATOR EVAC XTRA za tonzile in žrelnico, EVAC 70, sterilen |  |  |  | 90 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nastavek za operacijo žrelnice in mandljev, sterilen, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva, kompatibilen mora biti z aparatom COBLATOR II ARTHROCARE ENT | [7 empty] | E
CP | P | #954771 | NASTAVEK ZA COBLATOR EVAC 70 XTRA+IVL - tonzile in žrelnico kat.št. EIC5872-01 Arthrocare |  |  |  | 90 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006013 | 1 |  | EIC5872-01 | Arthrocare | [5 empty] | E
CP | N | #N006014 | NASTAVEK ZA COBLATOR ReFlex TM Ultra SP sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nastavek za operacijo mehkega neba z dovodom fiziološke tekočine, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva, kompatibilen mora biti z aparatom COBLATOR II Arthrocare ENT | [7 empty] | E
CP | P | #957954 | NASTAVEK ZA COBLATOR ReFlex TM Ultra SP - operacija mehkega neba z dovodom fiz.tekoč. kat.št. EIC 4857-01 Arthrocare |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006014 | 1 |  | EIC 4857-01 | Arthrocare | [5 empty] | E
CP | N | #N006015 | NASTAVEK ZA COBLATOR Reflex Ultra PTR 45, sterilno |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nastavek za posege na nosnih školjkah in nosnem pretinu za otroke, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva, sterilen, kompatibilen mora biti z aparatom COBLATOR II Arthrocare ENT | [7 empty] | E
CP | P | #957664 | NASTAVEK ZA COBLATOR ReFlex Ultra PTR Plasma - nosne školjke in septum kat.št. 4835-01 Arthrocare |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006015 | 1 |  | 4835-01 | Arthrocare | [5 empty] | E
CP | N | #N006016 | NASTAVEK ZA COBLATOR ULTRA 45 sterilno |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nastavek za posege na nosnih školjkah in nosnem pretinu za odrasle, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva, sterilen, kompatibilen mora biti z aparatom COBLATOR II Arthrocare ENT | [7 empty] | E
CP | P | #954806 | NASTAVEK ZA COBLATOR TM ULTRA 45 - školjke kat.št. EIC4845-01 Arthrocare |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006016 | 1 |  | EIC4845-01 | Arthrocare | [5 empty] | E
CP | N | #N006017 | NASTAVEK ZA COBLATOR ULTRA 55 sterilno |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nastavek za posege na mehkem nebu, za enkratno uporabo, z radiofrekvenčno plazmo za koblacijo- hladno ablacijo tkiva, kompatibilen mora biti z aparatom COBLATOR II Arthrocare ENT | [7 empty] | E
CP | P | #954807 | NASTAVEK ZA COBLATOR TM ULTRA 55 - smrčanje kat.št. EIC4855-01 Arthrocare |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006017 | 1 |  | EIC4855-01 | Arthrocare | [5 empty] | E
CP | N | #N006025 | ŠČETKA ZA ČIŠČENJE TRAHEALNE KANILE, velikost 8, fleksibilna |  |  |  | 210 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ščetka za čiščenje trahealne kanile, velikost 8, fleksibilna, z ročajem, na vrhu bombažna gobica, po dolžini ščetine | [7 empty] | E
CP | P | #958427 | ŠČETKA ZA ČIŠČENJE TRAHEALNE KANILE velikost 8, fleksibilna kat.št. 200221 Primed Halberstadt (sc=5kos) |  |  |  | 210 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006025 | 1 |  | 200221 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N006028 | TRAK ZA FIKSACIJO TRAHEOSTOMSKE KANILE Z JEŽKOM, ODRASLI |  |  |  | 480 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | trak za fiksacijo traheostomske kanile z ježki na obeh straneh, odrasli, trpežen, obstojen ,zanesljiv, naj ne vsebuje lateksa, udoben, brez vidnih šivov | [7 empty] | E
CP | P | #954175 | TRAK ZA FIKSIRANJE TRAHEOSTOMSKE KANILE - BEL - Z JEŽKOM odrasli Trachea Fix kat.št. 200-442 Novo Klinik |  |  |  | 480 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006028 | 1 |  | 200-442 | Novo Klinik | [5 empty] | E
CP | N | #N006029 | TRAK ZA FIKSACIJO TRAHEOSTOMSKE KANILE Z JEŽKOM - OTROCI |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | trak za fiksacijo traheostomske kanile z ježki na obeh straneh, otroci, trpežen, obstojen ,zanesljiv, naj ne vsebuje lateksa, udoben, brez vidnih šivov, 21-30cm | [7 empty] | E
CP | P | #957674 | TRAK ZA FIKSIRANJE TRAHEOSTOMSKE KANILE Z JEŽKOM - OTROŠKI kat.št. 200-542 Novo Klinik (sc=20kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006029 | 1 |  | 200-542 | Novo Klinik | [5 empty] | E
CP | N | #N006030 | CEVKA UŠESNA IZ FLUOROPLASTIKA 1,1mm, 2,5mm, 2,2 mm, sterilno |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ušesna cevka, cevka iz fluoroplastika dolžine 2,2 mm, svetlino premera 1,1 mm., sterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #052417 | CEVKA UŠESNA kat.št. 7030 Atos Medical (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006030 | 1 |  | 7030 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | P | #052627 | CEVKA UŠESNA brez žičke premer svetline 1,15, dolžina 2,4mm kat.št. 104115 Medizintechnik (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006030 | 1 |  | 104115 | Medizintechnik | [5 empty] | E
CP | N | #N009445 | NASTAVEK ZA NOSNE POLIPE |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z obstoječo napravo Coblator II | [7 empty] | E
CP | P | #957952 | NASTAVEK ZA COBLATOR PROcise EZ View Wand - nosni polip kat.št. EIC 8875-01 ArthroCare ENT |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009445 | 1 |  | EIC 8875-01 | ArthroCare ENT | [5 empty] | E
CP | N | #N011009 | CEVKA UŠESNA IZ FLUOROPLASTIKA Z REPKOM 1,1mm, 2,5mm, 2,2 mm, sterilno |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ušesna cevka, cevka iz fluoroplastika z repkom dolžine 2,2 mm, svetlino premera 1,1 mm., sterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #052561 | CEVKA UŠESNA z repkom kat.št. 7020 Atos Medical (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011009 | 1 |  | 7020 | Atos Medical | [5 empty] | E