## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4043
RS | Šifra | #1580-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | Abdominalni material-ostalo
AO | Velja od | 2025-12-19
AD | Velja do | 2027-10-18
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N005652 | PROKTOSKOP - RAVEN delovne dolžine od 54mm - 70mm, notranji premer od 18mm - 19mm |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Raven proktoskop delovne dolžine od 54mm do 70mm, notranji premer od 18mm do 19mm, prosojen, gladka zunanja površina. Dodano svetlobno pero na 70-80 proktoskopov. Maksimalna dolžina celega anoskopa: 87mm-95mm. | [7 empty] | E
CP | P | #956130 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžina:54mm premer:18mm kat.št. A.4019 SapiMed |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N005652 | 1 |  | A.4019 | SapiMed | [5 empty] | E
CP | P | #977046 | PROKTOSKOP - RAVEN premer: 19mm dolžina:91mm N-Ano USB kat.št. 800283 THD S.p.A. (sc=50kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N005652 | 1 |  | 800283 | THD S.p.A. | [5 empty] | E
CP | N | #N005653 | PROKTOSKOP - RAVEN delovne dolžine od 60mm - 70mm, notranji premer 23mm |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Raven proktoskop deloven dolžine od 60mm do 70mm, notranji premer 23mm. Prosojen, gladka zunanja površina, Dodano svetlobno pero na 50-60 proktoskopov. Maksimalna dolžina celega anoskopa: 87mm-95mm. | [7 empty] | E
CP | P | #972372 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžina:65mm premer:23mm kat.št. A.4024.1 SapiMed (sc=50kos+1svetlobno pero brezplačno) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N005653 | 1 |  | A.4024.1 | SapiMed | [5 empty] | E
CP | P | #977047 | PROKTOSKOP - RAVEN premer: 23mm dolžina:91mm N-Ano USB Maxi kat.št. 800285 THD S.p.A. (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N005653 | 1 |  | 800285 | THD S.p.A. | [5 empty] | E
CP | N | #N005669 | KATETER ZA ENDOCHOLANGIOGRAFIJO |  |  |  | 6 | KOS | 2 | # | 1 | Sterilen kateter za holangiografijo močno olajša slikanje žolčnika,jeter in žolčnih vodov.Kateter je tanek, iz nerjavečega jekla, minimalne delovne dolžine 23cm, z ukrivljeno konico za preciznejšo nastavitev in fiksacijo na ciljnem tkivu. Debelina katetra je 4F in se ga lahko vstavi preko 5mm trokarja. Zaradi svoje majhnosti je idealen za uporabo pri laparaskopiji in drugih minimalno invazivnih postopkih,kjer je dostopnost bistvenega pomena. Kateter kompatibilen z obstoječim inštrumentom - prijemalko Storz 28387CH. | [7 empty] | E
CP | P | #953803 | KATETER ZA ENDOCHOLANGIOGRAFIJO kat.št. LAP-13 Ranfac |  |  |  | 6 | KOS | 1 | #N005669 | 1 |  | LAP-13 | Ranfac | [5 empty] | E
CP | N | #N005675 | MREŽICA KOMPOZITNA 30cmx30cm |  |  |  | 60 | KOS | 2 | # | 1 | Mrežica za ventralne kile iz 3D pletenega monofilamentnega polyestra z večjimi porami (2,0mm x 2,4mm) na eni strani ter na drugi strani s kolagenskim filmom, ki lahko pride v stik z črevesjem. Sterilna, dimenzije 30cm x 30cm. | [7 empty] | E
CP | P | #971978 | MREŽICA KOMPOZITNA30cmx30cm Dynamesh-IPOM kat.št. IPO73030F1 Feg Textiltehnic |  |  |  | 60 | KOS | 1 | #N005675 | 1 |  | IPO73030F1 | Feg Textiltehnic | [5 empty] | E
CP | N | #N005691 | NEURO PATCH |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Sintetični nadomestek za duro iz finega mikroporoznega flisa pridobljenega iz visoko prečiščenega poliesteruretana. Fina, vlaknasta mikrostruktura podpira hitro infiltracijo celic vezivnega tkiva. Indicirano za kritje defekta dure mater v nevrokirurgiji. Sterilno pakiranje, 4 x 5 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #052479 | NEURO-PATCH 45,4x5CM (a´2) kat.št. 1064045 B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N005691 | 1 |  | 1064045 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N005705 | SPENJALNIK ZA HEMOROIDE |  |  |  | 6 | KOS | 2 | # | 1 | KIRURŠKI SPENJALNIK KROŽNI, PREMER GLAVE 33 MM, ZA ENKRATNO UPORABO, S TITANIUM SPONKAMI V DVEH IZMENJUJOČIH VRSTAH, GLAVICO NIZKEGA PROFILA, KI OMOGOČA LAHKO IZVLEČENJE PO SPROŽENJU. VIŠINA SPONK 3,5mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo, v kompletu z analnim dilatatorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #039787 | SPENJALNIK ZA HEMOROIDE PROXIMATE kat.št. PPH03 Ethicon |  |  |  | 6 | KOS | 1 | #N005705 | 1 |  | PPH03 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N009774 | SET CEVI ZA INSUFLACIJO s filtrom za urološke laparaskopije |  |  |  | 40 | KOS | 2 | # | 1 | Cevi s filtrom, za enkratno uporabo, kompatibilne z Olympus obstoječim insuflatorjem. KOS=1košček | [7 empty] | E
CP | P | #464137 | SET CEVI ZA INSUFLACIJO s filtrom za urološke laparaskopije 300cm kat.št. 031200-10 Karl Storz (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N009774 | 1 |  | 031200-10 | KARL STORZ SE & Co. KG | [5 empty] | E
CP | N | #N010844 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNA 15x20cm |  |  |  | 60 | KOS | 2 | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 15x20cm | [7 empty] | E
CP | P | #971977 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNE OBLIKE 15x20cm Dynamesh-IPOM kat.št. IPO71520F1 Feg Textiltehnic (sc=1kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | #N010844 | 1 |  | IPO71520F1 | Feg Textiltehnic | [5 empty] | E
CP | N | #N010926 | ŠKARJE ENDOSKOPSKE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | Endoskopske škarje za enkratno uporabo, premera 5mm in delovne dolžine 310mm, z izoliranim vodilom in ergonomskim ročajem. Možnost 360° rotacije. Rezilo je ukrivljeno, dolžine 19mm, z obojimi topimi kraki ter ohranja ostrino pri dolgotrajni uporabi. Ima univerzalni monopolarni kauterski konekt. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #465183 | ŠKARJE ENDOSKOPSKE DISP.METZENBAUM SCISSORS D:5/310MM kat.št. PO840SU B.Braun Aesculap (sc=5) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N010926 | 1 |  | PO840SU | B.Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #972053 | ŠKARJE ENDOSKOPSKE EPIX 5MM 35CM za 1x uporabo kat.št. CB030 Minamed (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N010926 | 1 |  | CB030 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010928 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE, možnost priklopa na dve vreči tekočine za irigacijo hkrati, Y konekt z dvemi spajki, z regulacijsko objemko za pretok in posodico za presetrezanje balončkov zraka. Dotočna cev ima na koncu nastavek – silikonski adapter za kateter. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #972055 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE kat.št. EMC4015N Baxter (sc=15kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N010928 | 1 |  | EMC4015N | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N010929 | CEV ZA IZPIRANJE, DVOKANALNA |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Cev za izpiranje, dvokanalna, sterilna, za enkratno uporabo. Možnost namestitve in uporabe preko Eco-Pump. | [7 empty] | E
CP | P | #972056 | CEV ZA IZPIRANJE DVOKANALNA kat.št. A4054 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N010929 | 1 |  | A4054 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010930 | PODLOGA KIRURŠKA VPOJNA TALNA 100x90CM |  |  |  | 2400 | KOS | 2 | # | 1 | Kirurška vpojna talna podloga, dimenzije 100x90 cm, vpojnost 5,0 l/m2. | [7 empty] | E
CP | P | #972057 | PODLOGA KIRURŠKA VPOJNA TALNA 100x90CM kat.št. SD-0109-30 Edman (sc=40kos) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | #N010930 | 1 |  | SD-0109-30 | Edman | [5 empty] | E
CP | N | #N011622 | ELEKTRODA ZA BIPOLARNI RESEKTOSKOP - ZANKA 26Fr |  |  |  | 24 | KOS | 2 | # | 1 | Elektroda za bipolarni resektoskop - zanka 26Fr, kompatibilna z obstoječim resektoskopom Storz | [7 empty] | E
CP | P | #974335 | ELEKTRODA ZA BIPOLARNI RESEKTOSKOP ZANKA 26Fr kat.št. 26040GP1 Storz (sc=6kos) |  |  |  | 24 | KOS | 1 | #N011622 | 1 |  | 26040GP1 | Storz | [5 empty] | E
CP | N | #N011623 | ELEKTRODA ZA BIPOLARNI RESEKTOSKOP - NOŽIČEK 26Fr |  |  |  | 12 | KOS | 2 | # | 1 | Elektroda za bipolarni resektoskop - nožiček 26Fr, kompatibilna z obstoječim resektoskopom Storz | [7 empty] | E
CP | P | #974336 | ELEKTRODA ZA BIPOLARNI RESEKTOSKOP NOŽIČEK 26Fr kat.št. 26040BL1 Storz (sc=6kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | #N011623 | 1 |  | 26040BL1 | Storz | [5 empty] | E
CP | N | #N012226 | URETERORENOSKOP FLEKSIBILNI |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | Za enkratno uporabo, sterilno pakiranje; kot gledanja:0°; deflekcija: 270°; zunanji premer: 9Fr; delovni kanal vsaj 3,5Fr (pozicija delovnega kanala na 3.uri); CMOS chip, ki omogoča odlično sliko; integriran izvor svetlobe; ergonomsko oblikovan ročnik; omogoča slikanje in video-dokumentiranje v kombinaciji s ponujenim procesorjem/krmilno enoto; na ročaju spodaj deflekcijska ročica, ki omogoča upravljanje distalnega dela; na ročaju instrumenta 2 luer konekta (za irigacijo in delovni kanal); omogoča varno uporabo z laserskimi fibri; omogočati mora testiranje ravnovesja beline. Fleksibilni ureterenoskop za enkratno uporabo je kompatibilen z obstoječo videolinijo v urološki ambulanti, proizvajalca Karl Storz. Ponudnik je dolžan zagotoviti dodatno opremo za delovanje fleksibilnih ureterorenoskopov za enkratno uporabo, na 2. lokaciji, brezplačno. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo procesorja, vključno z vzdrževanjem / servisiranjem za čas trajanja okvirnega sporazuma. Tehnični podatki: Priključki: 2 x DVI-D izhoda. maks. ločljivost: 1920 x 1080 slikovnih pik. Integriran modul za obdelavo slik. Vsaj pet rež USB 2.0 ( za USB ključe, tipkovnico, miško, nožno stikalo in tiskalnik). Format shranjevanja: Slike: JPEG, Video posnetki: MPEG-4. Velikost notranjega pomnilnika: 50 GB. Dimenzije cca (v x š x g): 77x305x339 mm. Komplet sestavljajo: - Nadzorna enota kamere za endoskopsko slikanje in dokumentacijo. - USB-medij za shranjevanje, 32 GB. - USB-membranska tipkovnica s sledilno ploščico. - Napajalni kabel. | [7 empty] | E
CP | P | #976553 | URETERORENOSKOP FLEKSIBILNI Video Uretero-Renoscope FLEX-XC1 kat.št. 091271-06 Karl Storz (sc=6kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N012226 | 1 |  | 091271-06 | Karl Storz | [5 empty] | E
CP | N | #N012413 | PROKTOSKOP - RAVEN delovna dolžina od 54mm - 70mm, premera od 18mm - 19mm |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Raven proktoskop dolžine od 54mm do 70mm, premera od 18mm do 19mm, prosojen, gladka zunanja površina. Maksimalna dolžina celega anoskopa: 87mm-95mm. | [7 empty] | E
CP | P | #977048 | PROKTOSKOP - RAVEN premer: 19mm dolžina:91mm N-Ano Basic kat.št. 800301 THD S.p.A. (sc=50kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N012413 | 1 |  | 800301 | THD S.p.A. | [5 empty] | E
CP | N | #N012414 | PROKTOSKOP - RAVEN delovna dolžina od 60mm - 70mm, premera 23mm |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | Raven proktoskop dolžine od 60mm do 70mm, premera 23mm, prosojen, gladka zunanja površina. Maksimalna dolžina celega anoskopa: 87mm-95mm. | [7 empty] | E
CP | P | #977049 | PROKTOSKOP - RAVEN premer: 23mm dolžina:91mm N-Ano Basic Maxi kat.št. 800303 THD S.p.A. (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N012414 | 1 |  | 800303 | THD S.p.A. | [5 empty] | E