## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4041
RS | Šifra | #1580-22
RN | Način | C
RO | Opis | Abdominalni material-Retraktor
AO | Velja od | 2025-12-19
AD | Velja do | 2027-10-18
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010074 | RETRAKTOR XL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane,med operacijo ohranja okroglo obliko; velikost XL, dolžina rane 11- 17 cm, premer obroča 23 cm, dolžina zaščitnega plašča je 34 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464180 | RETRAKTOR Alexis O XL 11-17CM kat.št. C8404 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N010074 | 1 |  | C8404 | Applied Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010075 | RETRAKTOR L |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane, med operacijo ohranja okroglo obliko; velikost L, dolžina rane 9-14 cm, premer zunanjega obroča je 25 cm, dolžina zaščitnega plašča je 25 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464181 | RETRAKTOR Alexis O L 9-14cm kat.št. C8403 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N010075 | 1 |  | C8403 | Applied Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010093 | RETRAKTOR S |  |  |  | 25 | KOS | 2 | # | 1 | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane,med operacijo ohranja okroglo obliko; velikost S, dolžina rane 2,5-6 cm, premer zunanjega obroča 9,5 cm, dolžina zaščitnega plašča 18 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464192 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO Alexis O S 2,5-6CM kat.št. C8401 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | #N010093 | 1 |  | C8401 | Applied Medical | [5 empty] | komplet
CP | P | #464193 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO S 2,5-6CM kat.št. WPSM256 Covidien Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | #N010093 | 1 |  | WPSM256 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010094 | RETRAKTOR M |  |  |  | 25 | KOS | 2 | # | 1 | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane, med operacijo ohranja okroglo obliko; velikost M, dolžina rane 5-9 cm, premer zunanjega obroča 12,5 cm, dolžina zaščitnega plašča 18 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #464194 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO Alexis O M 5-9CM kat.št. C8402 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | #N010094 | 1 |  | C8402 | Applied Medical | [5 empty] | komplet
CP | P | #464195 | OBROČ ZAŠČITNI ZA RANO M 5-9CM kat.št. WPMD509 Covidien Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | #N010094 | 1 |  | WPMD509 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012538 | RETRAKTOR ZA CARSKI REZ, L |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Protektor/retraktor kirurške rane pri carskem rezu z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane, med operacijo ohranja okroglo obliko; velikost L, dolžina rane 9-14 cm, premer zunanjega obroča je 25 cm, dolžina zaščitnega plašča je 25 cm. Izdelek mora imeti uradno indikacijo za uporabo zaščite za rano pri carskem rezu. Ponudnik naj predloži klinične študije, da izdelek izboljša izid posega (zniža verjetnost okužbe kirurške rane, znižanje izgube krvi in manj postoperativne bolečine). | [7 empty] | komplet
CP | P | #977052 | RETRAKTOR Alexis O C-Section L kat.št. G6313 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N012538 | 1 |  | G6313 | Applied Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012539 | RETRAKTOR ZA CARSKI REZ, XL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Protektor/retraktor kirurške rane pri carskem rezu z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane, med operacijo ohranja okroglo obliko; velikost XL, dolžina rane 11- 17 cm, premer obroča 23 cm, dolžina zaščitnega plašča je 34 cm. Izdelek mora imeti uradno indikacijo za uporabo zaščite za rano pri carskem rezu. Ponudnik naj predloži klinične študije, da izdelek izboljša izid posega (zniža verjetnost okužbe kirurške rane, znižanje izgube krvi in manj postoperativne bolečine). | [7 empty] | komplet
CP | P | #977053 | RETRAKTOR Alexis O C-Section XL kat.št. G6314 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N012539 | 1 |  | G6314 | Applied Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012540 | RETRAKTOR ZA ORTOPEDIJO, S/M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Protektor/retraktor kirurške rane v ortopediji z zaščitnim plaščem brez latex-a,zunanja plast plašča je neprepustna, notranjost plašla absorbira kri in svetlobo za izboljšano vizualizacijo operativnega polja. Plašč je narejen iz materiala , ki ga ostri ortopedski inštrumenti ne poškodujejo ali pretrgajo med operacijo, vijola barva plašča omogoča lažjo identifikacijo kostnih delcev, manjši fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, večji rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane; velikost S/M, dolžina rane 2,5-8 cm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #977054 | RETRAKTOR Alexis ORTHO S/M kat.št. HR004 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N012540 | 1 |  | HR004 | Applied Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012541 | RETRAKTOR ZA ORTOPEDIJO, M/L |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Protektor/retraktor kirurške rane v ortopediji z zaščitnim plaščem brez latex-a,zunanja plast plašča je neprepustna, notranjost plašla absorbira kri in svetlobo za izboljšano vizualizacijo operativnega polja. Plašč je narejen iz materiala , ki ga ostri ortopedski inštrumenti ne poškodujejo ali pretrgajo med operacijo, vijola barva plašča omogoča lažjo identifikacijo kostnih delcev, manjši fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, večji rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane; velikost M/L, dolžina rane 5-13 cm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #977055 | RETRAKTOR Alexis ORTHO M/L kat.št. HR005 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N012541 | 1 |  | HR005 | Applied Medical | [5 empty] | komplet