SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-6/2024 |
| Predmet javnega naročila | Hladilne, zamzrovalne in grelne naprave – ponovitev Sklop 1 - Samostoječi laboratorijski zamrzovalnik (1 kos) Sklop 2 - Zamrzovalna omara (1 kos) Sklop 3 - Grelna omarica (2 kos) |

Sklop 1 Samostoječi laboratorijski zamrzovalnik (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| Nov in nerabljen laboratorijski zamrzovalnik |  |
| Mora brezhibno tehnično delovati |  |
| Skladen z EU (CE) predpisi (regulativo) |  |
| Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |
| Neto prostornina: 350-400 L |  |
| Nastavljivo temperaturno območje od - 20 do - 30 °C |  |
| Material notranjosti: nerjaveče jeklo |  |
| Mora imeti 5 polic |  |
| Vrata: polna |  |
| Samostoječi |  |
| Notranja osvetlitev |  |
| Digitalni prikaz temperature |  |
| Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja/napak, ob odstopanju temperature in v primeru odprtih vrat |  |
| Avtomatsko odtajanje |  |
| Vsaj 1 leto garancije |  |
| Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega zamrzovalnika |  |
| Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |
| Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon laboratorijskega zamrzovalnika na lokaciji naročnika |  |
| Dobavni rok: 45 dni |  |
| Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| Varnostni listi morajo biti v slovenskem jeziku |  |

Sklop 2 Zamrzovalna omara (1 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Vrsta zamrzovalnega aparata: Prostostoječa omara |  |
| 2. Širina: 60 CM ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 3. Višina: 170 cm ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 4. Globina: 60 CM ( dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 5. Prostornina zamrzovalni del: 240 L ( dovoljena odstopanja ± 10%). Lahko zamrzovalnik z neto volumnom 312 L. |  |
| 6. Temperaturno območje: min do - 15°C -+10% odstopanja. |  |
| 7. Garancija: 24 mesecev |  |
| 8. Rok dobave: Max 45 dni |  |
| 9. Emisija hrupa: Do 40 DB |  |

Sklop 3 Grelna omarica (2 kos)

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Zunanje dimenzije: (ŠxVxG) 493 x 550 x 490 (dovoljeno odstopanje ± 10%) |  |
| 2. Notranje dimenzije: (ŠxVxG) 400 x 400 x 340(dovoljeno odstopanje ± 10%) |  |
| 3. Volumen: 50 L ( dovoljeno odstopanje ± 10%) |  |
| 4. Število polic: 2 ali več (opcijsko perforirane, nastavljive po višini) |  |
| 5. Temperaturno področje sobna temp. do +60°C (dovoljena odstopanja ± 10%) |  |
| 6. Garancija 24 mesecev |  |
| 7. Prikaz temperature: Digitalni |  |
| 8. Priključna moč 300W/230 V - 50 Hz |  |
| 9. Regulator temperature: digitalni |  |
| 10. Rok dobave: max. 45 dni |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |