## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3649
RS | Šifra | #1553-15
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Kapsule
AO | Velja od | 2024-04-05
AD | Velja do | 2026-04-04
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010655 | KAPSULA ZA KAPSULNO ENDOSKOPIJO |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kapsula za brezžično endoskopijo s 4 kamerami, 360st vidno polje, hitrost slikanja 20slik/s ali 5slik/s/kamero, življ. Doba baterije 15ur, 16 LED diod, notranji spomin EEPROM, prenos podatkov preko USB, obseg: 11mm, dolžina 31mm. Komplet mora vsebovati tudi sistem za pridobivanje kapsule, ki naj bo sestavljen iz nastavka za straniščno školjko, magnetne palice za lovljenje kapsule in viale za shranjevanje kapsule. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967880 | KAPSULA ZA KAPSULNO ENDOSKOPIJO ALL IN ONE kat.št. CAPSOCAM PLUS CapsoVision |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010655 | 1 |  | CAPSOCAM PLUS | CapsoVision | [5 empty] | komplet