## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3642
RS | Šifra | #1553-8
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Ostalo - EUZ igle
AO | Velja od | 2024-04-05
AD | Velja do | 2026-04-04
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001961 | EUZ IGLA ZA PUNKCIJO FNB 25G |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | EUZ igla za punkcijo s trojno konično simetrično rezana "cutting heel" konico, iz kobalt krom zlitine, diameter 25 G. Mora imeti ehogene obročke do konice EUS igle za optimalno lokalizacijo. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta popolnoma nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov (0-8 cm; 137,5-141,5cm). Minimalni delovni kanal 2,4mm, premer uvajala 1,52mm. Priložena 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961784 | EUZ IGLA ZA PUNKCIJO FNB 25G ACQUIRE EUS-FNB IGLA 25G kat.št. M00555560 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001961 | 1 |  | M00555560 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001962 | EUZ IGLA ZA PUNKCIJO FNB 22G |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | EUZ igla za punkcijo s trojno konično simetrično rezano "cutting heel" konico, iz kobalt krom zlitine, diameter 22 G. Mora imeti ehogene obročke do konice EUS igle za optimalno lokalizacijo. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta popolnoma nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov (0-8 cm; 137,5-141,5cm). Minimalni delovni kanal 2,4mm, premer uvajala 1,65mm. Priložena 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961785 | EUZ IGLA ZA PUNKCIJO FNB 22G ACQUIRE EUS-FNB IGLA 22G kat.št. M00555540 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001962 | 1 |  | M00555540 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002960 | EUZ IGLA ZA FNA 19G |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Citološka in histološka biopsijska igla za endoskopski ultrazvok v celoti iz nitinola, diameter 19 G. Mora imeti ehogene obročke do konice EUS igle za optimalno lokalizacijo. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta popolnoma nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov (0-8cm, 137,5-141,5cm). V setu mora biti tudi 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957721 | EUZ IGLA ZA CITOLOŠKO PUNKCIJO 19G kat.št. M00550001 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002960 | 1 |  | M00550001 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002961 | EUZ IGLA ZA FNA 22G |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Citološka biopsijska igla za endoskopski ultrazvok iz kobalt krom zlitine, diameter 22 G. Mora imeti ehogene obročke do konice EUS igle za optimalno lokalizacijo. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta popolnoma nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov (0-8cm, 137,5-141,5cm). V setu mora biti tudi 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957720 | EUZ IGLA ZA CITOLOŠKO PUNKCIJO 22G kat.št. M00550011 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002961 | 1 |  | M00550011 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002962 | EUZ IGLA ZA FNA 25G |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Citološka biopsijska igla za endoskopski ultrazvok iz kobalt krom zlitine, diameter 25 G. Mora imeti ehogene obročke do konice EUS igle za optimalno lokalizacijo. Dolžina igle in dolžina ovoja katetra sta popolnoma nastavljivi s pomočjo dveh neodvisnih gumbov (0-8cm, 137,5-141,5cm). V setu mora biti tudi 20cc brizga in enopotni petelinček. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957722 | EUZ IGLA ZA CITOLOŠKO PUNKCIJO 25G kat.št. M00550021 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002962 | 1 |  | M00550021 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet