# PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Matična številka |  |

V postopku oddaje javnega naročila »Oprema za oddelek okulistike«, naročnika SB Nova Gorica, kot ponudnik oziroma vodilni partner za skupino ponudnikov dajemo naslednjo ponudbo, veljavno 4 mesece od roka za oddajo ponudb, skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila in veljavnimi predpisi.

Ponudbo oddajamo za sklope (ustrezno obkrožiti):	 1	    2

Naša ponudbena cena za predmet javnega naročila v sklopu št. 1 (Oftalmološki operativni mikroskop z OCT in Nekontatni optični biometer s tehnologijo SWEPT Source in merjenjem totalne keratometrije )znaša:

| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na EM brez DDV | Cena postavke brez DDV | Cena postavke z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPREMA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Oftalmološki operativni mikroskop z OCT z vso zahtevano opremo. | kos | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Nekontatni optični biometer s tehnologijo SWEPT Source in merjenjem totalne keratometrije z vso zahtevano opremo. | kos | 1 |  |  |  |
| 1.3 | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 2 | POTROŠNI MATERIAL |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Set pokrovčkov za gumbe in držala za sterilizacijo | Kos | 20 |  |  |  |
| 2.2 | Leče za večkratno uporabo 128 dioptrij | Kos | 8 |  |  |  |
| 2.3 | Leče za večkratno uporabo 60 dioptrij | kos | 8 |  |  |  |
| 2.4 | Sterilizacijska škatla za set za zadnji segment | kos | 8 |  |  |  |
| 2.5 | Držalo za lečo za resterilizacijo | kos | 8 |  |  |  |
| 2.6 | SKUPAJ |  |  |  |  |  |

| Skupna ponudbena cena (seštevek zgornjih postavk) za sklop št. 1 znaša: |  |
| --- | --- |
| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| DDV % | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 14 dni po predhodnem pisnem povabilu brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testiranja je najmanj  en (1) mesec. Ponudnik mora, za čas testiranja, zagotoviti ves za uporabo aparata potreben potrošni material in izobraževanje zaposlenih naročnika brezplačno.

Naša ponudbena cena za predmet javnega naročila v sklopu št. 2 (Kombiniran aparat za fakoemulzifikacijo, anteriorno in posteriorno vitrektomijo z integriranim laserjem 532 nm )znaša *:

| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na EM brez DDV | Cena postavke brez DDV | Cena postavke z DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPREMA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kombiniran aparat za fakoemulzifikacijo in vitrektomijo z vso zahtevano opremo | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | POTROŠNI MATERIAL |  |  |  |  |  |
| Št. | Postavka | Enota mere | Kol. | Cena na EM brez DDV | Cena postavke brez DDV | Cena postavke z DDV |
| 2.1* | Dnevni vložek (kaseta) za večkratno uporabo, za praviloma v povprečju 10 operacij dnevno s kolekcijsko vrečko | kom | 1400 |  |  |  |
| 2.2* | cevi za uporabo s certificiranim dnevnim vložkom | kom | 14.000 |  |  |  |
| ALI (Ponudnik vnese ceno bodisi za točki 2.1 in 2.2 ALI za točko 2.3) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3* | ekvivalentna trajnostna rešitev za certificiran dnevni vložek (opcijsko) | kom | 14.000 |  |  |  |
| Preostali potrošni material (od točke 2.4 do točke 2.73.) Ponudnik vnese ceno za vse navedene točke. V kolikor ponudnikov ročnik omogoča fragmentacijo ni potrebno podati cene za točko 2.5. Fragmatom. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4** | Kombinirani Phaco in fragmatomski ročnik, čim lažji (največ 90g), primeren ergonomsko in po teži. Če ponudnikov ročnik ne omogoča hkrati tudi fragmentacije, je potrebno ponuditi tudi enako količino fragmatomov. | kom | 20 |  |  |  |  |
| 2.5** | Fragmatom (opcijsko) | kom | 20 |  |  |  |  |
| 2.6 | bipolarna koagulacijska pinceta, ukrivljena, za VU (večkratna uporaba) | kom | 12 |  |  |  |
| 2.7 | ročnik za zunanjo diatermijo s 45° ukrivljeno konico, za VU | kom | 12 |  |  |  |
| 2.8 | kabel za bipolarno koagulacijo za VU | kom | 20 |  |  |  |
| 2.9 | ročnik za endodiatermijo, raven, točkasta konica 27G, za VU | kom | 20 |  |  |  |
| 2.10 | ročnik za endodiatermijo, raven, točkasta konica 25G, za VU | kom | 20 |  |  |  |
| 2.11 | ročnik za endodiatermijo, raven, točkasta konica 23G, za VU | kom | 20 |  |  |  |
| 2.12 | kabel diatermijski, za VU | kom | 30 |  |  |  |
| 2.13 | 27G subretinalna injekcijska kanila (38G), za EU | kom | 100 |  |  |  |
| 2.14 | 23G subretinalna injekcijska podaljšljiva kanila z vrhom 41G, za EU | kom | 100 |  |  |  |
| 2.15 | I/A bimanualni ročnik set za večkratno uporabo | kom | 18 |  |  |  |
| 2.16 | injekcijska kanila 23G | kom | 100 |  |  |  |
| 2.17 | ravna kanila z mehko konico 25G | kom | 100 |  |  |  |
| 2.18 | VFI kanila, 25G s konico s tanko poliamidno steno | kom | 30 |  |  |  |
| 2.19 | VFI kanila, 23G | kom | 30 |  |  |  |
| 2.20 | univerzalna PVC infuzijska linija za 23G kanilo | kom | 50 |  |  |  |
| 2.21 | škarje, vertikalne 25G, za EU | kom | 60 |  |  |  |
| 2.22 | škarje, vertikalne 23G, za EU | kom | 60 |  |  |  |
| 2.23 | mikroškarje, ukrivljene, 25G, za EU | kom | 60 |  |  |  |
| 2.24 | mikroškarje, ukrivljene, 23G, za EU | kom | 60 |  |  |  |
| 2.25 | mikropinceta Eckardt End-gripping 27g | kom | 60 |  |  |  |
| 2.26 | mikropinceta Eckardt End-gripping 25g | kom | 60 |  |  |  |
| 2.27 | mikropinceta Eckardt End-gripping 23g | kom | 60 |  |  |  |
| 2.28 | pinceta wide grip, 27G | kom | 30 |  |  |  |
| 2.29 | dodatki za odstranitev high flow viskoznih tekočin | kom | 100 |  |  |  |
| 2.30 | VFI set za silikonsko olje | kom | 100 |  |  |  |
| 2.31 | 1ml držalo brizge za injiciranje z 1ml brizgo | kom | 200 |  |  |  |
| 2.32 | backflush 27G, topa igla | kom | 100 |  |  |  |
| 2.33 | backflush 25G, topa igla | kom | 100 |  |  |  |
| 2.34 | backflush 23G, topa igla | kom | 100 |  |  |  |
| 2.35 | backflush 27G, kanila z mehko konico in aktivno aspiracijo | kom | 100 |  |  |  |
| 2.36 | backflush 25G, kanila z mehko konico in aktivno aspiracijo | kom | 100 |  |  |  |
| 2.37 | backflush 23G, kanila z mehko konico in aktivno aspiracijo | kom | 100 |  |  |  |
| 2.38 | pinceta 27g Ultra peel | kom | 50 |  |  |  |
| 2.39 | pinceta 25g Ultra peel | kom | 50 |  |  |  |
| 2.40 | slivčki 1,8 mm, VU | kom | 200 |  |  |  |
| 2.41 | slivčki 2,2mm, VU | kom | 300 |  |  |  |
| 2.42 | slivčki 2,4mm, VU | kom | 500 |  |  |  |
| 2.43 | Total View Chandelier 25G | kom | 100 |  |  |  |
| 2.44 | 27g dvojni Chandelier, vključno z uvajalnim sistemom | kom | 100 |  |  |  |
| 2.45 | 1.8 mm phaco set s 30° in 45° ravno in ukrivljeno flared konico, VU | kom | 200 |  |  |  |
| 2.46 | 2.2 mm phaco set s 30° in 45° ravno in ukrivljeno flared konico, VU | kom | 300 |  |  |  |
| 2.47 | 2,4 mm phaco set s 30° in 45° ravno in ukrivljeno flared konico, VU | kom | 300 |  |  |  |
| 2.48 | laserska sonda 25G, ravna | kom | 100 |  |  |  |
| 2.49 | usmerljiva laserska sonda 23G | kom | 50 |  |  |  |
| 2.50 | usmerljiva laserska sonda 25G | kom | 100 |  |  |  |
| 2.51 | usmerljiva laserska sonda 27G | kom | 50 |  |  |  |
| 2.52 | ukrivljena laserska sonda 23G | kom | 50 |  |  |  |
| 2.53 | ukrivljena laserska sonda z endoluminacijo 25G. 30.06.2026: ponuditi morate lasersko sondo, ki omogoča dobro preglednost pri delu na periferiji mrežnice ob zunanji indentaciji ali pri dodatni endodiatermiji ob hkratni laserski fotokoagulaciji. Ustreznost ponujene rešitve bomo po potrebi preiskusili. | kom | 100 |  |  |  |
| 2.54 | ukrivljena laserska sonda 27G | kom | 30 |  |  |  |
| 2.55 | sterilno pregrinjalo za zaslon | kom | 1000 |  |  |  |
| 2.56 | set troakarjev 23 G z infuzijsko linijo | kom | 48 |  |  |  |
| 2.57 | set troakarjev 25G z infuzijsko linijo | kom | 48 |  |  |  |
| 2.58 | set troakarjev 27G z infuzijsko linijo | kom | 48 |  |  |  |
| 2.59 | igla za fragmatom 23G | kom | 20 |  |  |  |
| 2.60 | 1.8 mm phaco set s 30° in 45° ravno in ukrivljeno flared konico, EU | kom | 300 |  |  |  |
| 2.61 | 2.2 mm phaco set s 30° in 45° ravno in ukrivljeno flared konico, EU | kom | 600 |  |  |  |
| 2.62 | 2,4 mm phaco set s 30° in 45° ravno in ukrivljeno flared konico, EU | kom | 600 |  |  |  |
| 2.63 | dvodimenzijski vitrektom 25G, z najmanj 20000 rezov na minuto | kom | 60 |  |  |  |
| 2.64 | anteriorni vitrektom | kom | 30 |  |  |  |
| 2.65 | SET posteriorni 23G z vitrektomom z najmanj 20000 rezov na minuto | set | 200 |  |  |  |
| 2.66 | SET posteriorni 25G z vitrektomom z najmanj 20000 rezov na minuto | set | 500 |  |  |  |
| 2.67 | SET posteriorni 27G z vitrektomom z najmanj 20000 rezov na minuto | set | 200 |  |  |  |
| 2.68 | Decalin težka voda, brizga 7 ml | kom | 100 |  |  |  |
| 2.69 | Octane težka voda, brizga 7 ml | kom | 100 |  |  |  |
| 2.70 | C3F8 plin, brizga 9mL | kom | 100 |  |  |  |
| 2.71 | SF6-S plin, brizga | kom | 100 |  |  |  |
| 2.72 | Kombinirano barvilo za ILM in ERM, brizga 0.5 ML | kom | 300 |  |  |  |
| 2.73 | silikonsko olje, 2000 cSTs,brizga10 ml | kom | 100 |  |  |  |
| 2.74 | silikonsko olje, 5000 cSTs,brizga10 ml | kom | 100 |  |  |  |
| 2.75 | Tripansko barvilo v brizgi 0,5 ml | kom | 500 |  |  |  |
| 2.76 | SKUPAJ |  |  |  |  |  |

*Ponudnik mora v predračunu izpolniti vsa vnosna polja, razen v točkah 2.1 in 2.2 ALI 2.3, kjer ponudnik poda ceno za bodisi točki 2.1 in 2.2 ALI za točko 2.3.

** Če ponudnikov ročnik pod točko 2.4 ne omogoča hkrati tudi fragmentacije, je potrebno pod točko 2.5. ponuditi tudi enako količino fragmatomov.

| Skupna ponudbena cena (seštevek zgornjih postavk) za sklop št. 2 znaša: |  |
| --- | --- |
| Skupna ponudbena cena brez DDV | EUR |
| DDV % | EUR |
| Skupna ponudbena cena z DDV | EUR |

Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 14 dni po predhodnem pisnem povabilu brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testiranja je najmanj  en (1) mesec. Ponudnik mora, za čas testiranja, zagotoviti ves za uporabo aparata potreben potrošni material in izobraževanje zaposlenih naročnika brezplačno.

Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo naročilo izpolnili na način in pod pogoji, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Datum: _____________________                             Žig in podpis odgovorne osebe