## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3966
RS | Šifra | #1562NP1
RN | Način | C
RO | Opis | Potrošni material za potrebe OP strok
AO | Velja od | 2025-09-02
AD | Velja do | 2026-07-08
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000571 | TAMPON ANALNI 37mm MALI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #957827 | TAMPON ANALNI 37mm MALI kat.št. 1450 Coloplast |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000571 | 1 |  | 1450 | Coloplast | [5 empty] | E
CP | N | #N000572 | TAMPON ANALNI 45mm VELIK |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N003143 | KRTAČA ZA KIRURŠKO UMIVANJE ROK Z BETADINOM sterilna |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #051748 | KRTAČA Z BETADINOM kat.št. NEXP2EN001B Nex Medical |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003143 | 1 |  | NEXP2EN001B | Nex Medical | [5 empty] | E
CP | P | #462641 | KRTAČA ZA KIRURŠKO UMIVANJE ROK Z BETADINOM sterilna kat.št. 205-02 Utek Tibbi Malzemeler Ve Illac San. (sc=40kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003143 | 1 |  | 205-02 | UTEK TIBBI MALZEMELER VE ILLAC SAN. | [5 empty] | E
CP | N | #N003147 | KOMPLET OPERACIJSKI MINI KIT |  |  |  | 64 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set je sterilen in vsebuje: 2 kom nastavek za OP luč (enakovredno artiklu s kat.št.:31140257 Kendall) 1 kom sterilno pisalo 1 kom vrečka za odpadne šive - niti 1 kom centimetersko merilce 1 kom podlogica za čiščenje konice elektroskalpela 1 kom magnet za igle in skalpele 1 kom oštevilčena spužvasta podlaga za igle samolepljive etikete za označevanje preparatov 1 kom embalaža - škatlica za ostre predmete (igle,skalpele), ki se jo varno zapre in po operativnem posegu zavrže v to namenjene zbiralnike | [7 empty] | E
CP | P | #958802 | KOMPLET OPERACIJSKI MINI KIT kat.št. 31141784 Covidien (sc=8kos) |  |  |  | 64 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003147 | 1 |  | 31141784 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003238 | TRAK BARVNI ZA OZNAČEVANJE INŠTRUMENTOV RUMEN |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Barvni trak za označevanje inštrumentov, brez latexa, odporen na parno in plinsko sterilizacijo. Nesterilno pakiran,širina 3mm/+-0,5mm, RUMENE barve, na kolutu. | [7 empty] | E
CP | P | #962314 | SURG-I-BAND COLOR CODING SYSTEM RUMEN kat.št. 1001-631 Scanlan |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003238 | 1 |  | 1001-631 | Scanlan | [5 empty] | E
CP | N | #N003239 | TRAK BARVNI ZA OZNAČEVANJE INŠTRUMENTOV ORANŽEN |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Barvni trak za označevanje inštrumentov, brez latexa, odporen na parno in plinsko sterilizacijo. Nesterilno pakiran,širina 3mm/+-0,5mm, ORANŽNE barve, na kolutu. | [7 empty] | E
CP | P | #962315 | SURG-I-BAND COLOR CODING SYSTEM ORANŽEN kat.št. 1001-632 Scanlan |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003239 | 1 |  | 1001-632 | Scanlan | [5 empty] | E
CP | N | #N003240 | TRAK BARVNI ZA OZNAČEVANJE INŠTRUMENTOV MODER |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Barvni trak za označevanje inštrumentov, brez latexa, odporen na parno in plinsko sterilizacijo. Nesterilno pakiran,širina 3mm/+-0,5mm, MODRE barve, na kolutu. | [7 empty] | E
CP | P | #962316 | SURG-I-BAND COLOR CODING SYSTEM MODER kat.št. 1001-633 Scanlan |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003240 | 1 |  | 1001-633 | Scanlan | [5 empty] | E
CP | N | #N003241 | TRAK BARVNI ZA OZNAČEVANJE INŠTRUMENTOV ZELEN |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Barvni trak za označevanje inštrumentov, brez latexa, odporen na parno in plinsko sterilizacijo. Nesterilno pakiran,širina 3mm/+-0,5mm, ZELENE barve, na kolutu. | [7 empty] | E
CP | P | #962317 | SURG-I-BAND COLOR CODING SYSTEM ZELEN kat.št. 1001-634 Scanlan |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003241 | 1 |  | 1001-634 | Scanlan | [5 empty] | E
CP | N | #N003242 | TRAK BARVNI ZA OZNAČEVANJE INŠTRUMENTOV VIJOLA |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Barvni trak za označevanje inštrumentov, brez latexa, odporen na parno in plinsko sterilizacijo. Nesterilno pakiran,širina 3mm/+-0,5mm, VIJOLA barve, na kolutu. | [7 empty] | E
CP | P | #962318 | SURG-I-BAND COLOR CODING SYSTEM VIJOLA kat.št. 1001-639 Scanlan |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003242 | 1 |  | 1001-639 | Scanlan | [5 empty] | E
CP | N | #N003243 | TRAK BARVNI ZA OZNAČEVANJE INŠTRUMENTOV SVETLO MODER |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Barvni trak za označevanje inštrumentov, brez latexa, odporen na parno in plinsko sterilizacijo. Nesterilno pakiran,širina 3mm/+-0,5mm, SVETLO MODRE barve, na kolutu. | [7 empty] | E
CP | P | #962319 | SURG-I-BAND COLOR CODING SYSTEM SVETLO MODER kat.št. 1001-643 Scanlan |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003243 | 1 |  | 1001-643 | Scanlan | [5 empty] | E
CP | N | #N003244 | ZAMAŠEK LUER-LOCK za infuzijo |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zamašek iz plastične mase (polipropilena), dolžine 19 mm/+-3mm. Zamašek se uporablja za zapiranje različnih medicinskih setov (infuzija, transfuzija ipd.), kjer uporabljajo Luer-lock-jeve cevne priključke. Namenjen je za zaprtje moškega ali ženskega tipa navoja. Izdelek je sterilno pakiran po en kos v plastično folijo. sc=50kos Lahko se ponudi pakiranje A/100 | [7 empty] | E
CP | P | #462671 | ZAMAŠEK LUER-LOCK za infuzijo KOMBI RDEČ kat.št. A-88030/ME100100 Hygeia Medical Company (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003244 | 1 |  | A-88030/ME100100 | Hygeia Medical Company Limited | [5 empty] | E
CP | P | #464052 | ZAMAŠEK LUER-LOCK za infuzijo STOPPER MALE-FEMALE rdeč kat.št. TP-MF Becton Dickinson, Carefusion (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003244 | 1 |  | TP-MF | Becton Dickinson, Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #962290 | ZAMAŠEK LUER-LOCK za infuzijo rdeč kat.št. 54274 TIK |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003244 | 1 |  | 54274 | TIK | [5 empty] | E
CP | N | #N009777 | ZAŠČITA ZA OČI SILIKONSKA |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščitnik za oči iPRO za enkratno uporabo je izdelan iz lahkega, prosojnega materiala, ki ga je mogoče enostavno namestitii na pacientovo oko med anestezijo in ga tako zaščititi med operacijo. Uporaba nelepljivega jezička omogoča, da se ščitnik enostavno odstrani oz. spremeni položaj ščitnika. Blago lepilo znatno zmanjša verjetnost vpliva na kožo in pomaga, da je oko zaprto. | [7 empty] | E
CP | P | #463833 | ZAŠČITA ZA OČI SILIKONSKA iPRO Skintact kat.št. FHCEP3 Fannin (sc=100kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009777 | 1 |  | FHCEP3 | Fannin | [5 empty] | E
CP | P | #464057 | ZAŠČITA ZA OČI SILIKONSKA 5,5CMx3CM kat.št. SH49369 Sharn (sc=100par) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009777 | 1 |  | SH49369 | SHARN | [5 empty] | E
CP | N | #N009784 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA PLOŠČA ZA LEVO STRAN 18x20x1CM sterilno s 6 žebljički |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #970764 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA KLINI TRAY L-Board 18x20x1CM kat.št. 2001155 Klinika Medical GmbH (sc=20kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009784 | 1 |  | 2001155 | Klinika Medical GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N009785 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA PLOŠČA ZA DESNO STRAN 18x20x1CM sterilno s 6 žebljički |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009965 | BIOPSIJSKA IGLA 1,5MM |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna biopsijska igla dimenzije 1,5mm, za hiter,precizen in enostaven odvzem vzorcev, iz nerjavečega jekla, z ostrimi robovi; ročaj plastičen in nedrseč. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #464063 | BIOPSIJSKA IGLA 1,5MM sterilen kat.št. BP-15F KAI Medical (sc=20kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009965 | 1 |  | BP-15F | KAI Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009966 | BIOPSIJSKA IGLA 1MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna biopsijska igla dimenzije 1mm, za hiter,precizen in enostaven odvzem vzorcev, iz nerjavečega jekla, z ostrimi robovi; ročaj plastičen in nedrseč.Za enkratno uporabo. Lahko biopsijska igla dimenzije 1.1 mm, v kolikor biopsijska igla ustreza vsem preostalim podanim strokovnim zahtevam | [7 empty] | E
CP | P | #464062 | BIOPSIJSKA IGLA 1MM sterilen kat.št. BP-10F KAI Medical (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009966 | 1 |  | BP-10F | KAI Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009980 | LOKALNI HEMOSTATIK Z ORL APLIKATORJEM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran lokalni hemostatik z aplikatorjem za ORL uporabo. Dopolnjujemo opis:ENT set vsebuje: - aplikator z dvemi grami (2 g) vpojnega hemostatskega praška, ki je po sestavi 100% rastlinskega izvora, pridobljen iz očiščenega rastlinskega škroba in - 2 ENT aplikatorja. Izdelek je sterilno pakiran in za enkratno uporabo. Aplikator je namenjen za ročni nanos lokalnega hemostata na mesto blagih krvavitev kirurških ran oziroma krvavitev iz nosu. Po stiku s krvjo ali drugimi eksudati, hemostatični delci delujejo kot molekularna sita in pospešujejo naravno hemostazo s koncentriranjem krvnih sestavin, kot so trombociti in rdeče krvne celice ter krvnih beljakovin, kot so albumin, trombin in fibrinogen, tako, da tvorijo trden strdek. 28.06.2024;Ponudnik mora podati ceno za "komplet" (aplikator+hemostatik) ter priložiti k oddani ponudbi ceno za aplikator ter ceno za hemostatik v zapisu excel ter pdf.Ponudba se odda samo na razpisano nadšifro, | [7 empty] | E
CP | N | #N010740 | NASTAVEK ZA ASPIRACIJO SEKRETA IZ NOSU |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posamično sterilno pakiran. | [7 empty] | E
CP | N | #N011477 | SISTEM ZA VODO SAPS |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Črpalni sistem, zasnovan za učinkovito nadzorovanje pritiska tekočine pri ureteroskopijah. Rokovanje s preprostim (enoročnim) pritiskom na brizgo. Posebni adapter preprečuje povratni tok. Adapter ima tesnilo, ki preprečuje puščanje in dve odprtini za nemoteno in varno uvajanje več instrumentov v delovni kanal. Glavni priključek omogoča prehod naprav do 8F. Modro luerjevo tesnilo omogoča prehod inštrumentom ter pripomočkom do 3F. Set je sterilno pakiran in vsebuje: 10 ml vakuumsko brizgo, cev z nastavljivo dolžino z neprekinjenim tokom sistem z dvojnim nepovratnim ventilom in valjčno objemko. | [7 empty] | E
CP | P | #973577 | SISTEM ZA VODO SAPS kat.št. M0067201011 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011477 | 1 |  | M0067201011 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N011485 | GOBICA KOLAGENSKA 10CMx10CM Z LOKALNIM ANTIBIOTIKOM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kolagenska gobica velikosti 10 cm x 10 cm z antibiotsko zaščito. Gobica deluje kot hemostatik ter pospešuje regeneracijo tkiva . Je biokopatibilna in ne povzroča imunskega odziva pri pacientu. Vsebuje 70 mg konjskega kolagena ter 220 - 286 mg gentamicina. Gobica se resorbira v telo v obdobju od 4 - 7 tednov. Je vpogljiva in vpije tekočino. Obdrži stabilno in elastično strukturo v vlažni rani. Ne poveča volumna. Stabilen pH. | [7 empty] | E
CP | P | #973585 | GOBICA KOLAGENSKA 10CMx10CM Genta-Coll resorb (dvojno koncentrirano) kat.št. GCHD110 Resorba (sc=1kos). |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011485 | 1 |  | GCHD110 | Resorba | [5 empty] | E
CP | N | #N011679 | GRELEC ZA OPTIKO |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran grelec za optiko, ki se ga aktivira z enostavnim klikom na ploščico. Je za enkratno uporabo. Znotraj nekaj minut se segreje na telesno temperaturo, ne rabi elektrike oz. vroče vode. Enostaven za uporabo ter preprečuje rosenje optike in s tem zmanjšano vidljivost med endoskopskimi operacijami. Temperaturo 37°ohranja 120min.Ni nevarnosti opeklin. | [7 empty] | E
CP | P | #466214 | GRELEC ZA OPTIKO kat.št. PS-500-M Dach Medical (sc=10kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011679 | 1 |  | PS-500-M | Dach Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974386 | GRELEC ZA OPTIKO Anti-Fog Scope Warmer kat.št. 31SW10 DTR Medical (sc=10kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011679 | 1 |  | 31SW10 | DTR Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011888 | KRPICA SILIKONSKA (ORL) 0,25MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Krpica silikonska za ORL, 5 x5 mm, debeline 0.25 mm, sterilna, za enkratno uporabo, ki jo je mogoče med posegi po potrebi rezati in obrezati | [7 empty] | E
CP | P | #975602 | KRPICA SILIKONSKA (ORL) 0,25MM kat.št. 1532500 Medtronic (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011888 | 1 |  | 1532500 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N011889 | KRPICA SILIKONSKA (ORL) 0,50MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Krpica silikonska za ORL, 5 x5 mm, debeline 0,50 mm, sterilna, za enkratno uporabo, ki jo je mogoče med posegi po potrebi rezati in obrezati | [7 empty] | E
CP | P | #975603 | KRPICA SILIKONSKA (ORL) 0,50MM kat.št. 1532510 Medtronic (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011889 | 1 |  | 1532510 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N011890 | FILTER ZA UROLOŠKI INSUFLATOR |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilni filter za urološki insuflator Olympus UHI-4, za enkratno uporabo. Onemogoča potencialno kontaminacijo insuflacijske enote s pacientovimi telesnimi tekočinami. | [7 empty] | E
CP | P | #975607 | FILTER ZA UROLOŠKI INSUFLATOR kat.št. A5663 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011890 | 1 |  | A5663 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N011895 | LIGA KLIP CLICK XXL |  |  |  | 1280 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakirani liga-klipi iz neabsorbnega polimera velikosti XXL, biokompatibilni, divergentno ukrivljeni, atraumatska dvosmerna stabilizacija (zobčki nasprotno razporejeni), več kot dvakrat povečana lateralna in longitudinalna stabilnost od standardnih klipov. Za ligiranje struktur med 10 in 22 mm, možnost uporabe za 10mm troakar. Ponudnik mora ponuditi 2 endoklip aplikatorja (kat.št.: 0301-04XXLEN) na brezplačno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #975612 | LIGA KLIP CLICK XXL neresorbtivni, klik zapiranje kat.št. 0301-10XXL04 Grena (sc=32klipov (8 saržerjev s po 4 klipi)) |  |  |  | 1280 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011895 | 1 |  | 0301-10XXL04 | Gena | [5 empty] | E
CP | N | #N011903 | ZAŠČITA PROZORNA ZA KONICE INŠTRUMENTOV, RAZLIČNIH VELIKOSTI IN OBLIK |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna zaščita za konice inštrumentov, različnih velikosti in oblik, možnost steriliziranja v parnem sterilizatorju, radiopačno; paket vsebuje 100 kosov različnih zaščit. | [7 empty] | E
CP | P | #975620 | ZAŠČITA PROZORNA ZA KONICE INŠTRUMENTOV R.V. IN OBLIK kat.št. 1001-200 Scanlan (sc=100kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011903 | 1 |  | 1001-200 | Scanlan | [5 empty] | E
CP | N | #N011907 | DREN MULTILUMENSKI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Silikonski dren, multilumenski, sestavljen iz 16 cevčic dolžine 40 cm, širina 10mm, označen z modro linijo, ki je vidna na RTG. | [7 empty] | E
CP | P | #975622 | DREN MULTILUMENSKI kat.št. 1120111680DS Degania Silicone (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011907 | 1 |  | 1120111680DS | Degania Silicone | [5 empty] | E
CP | N | #N011908 | ZAŠČITA ZA ŽILNE KLEME - MEDIUM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Silikonska atravmatska zaščita za žilne kleme, dimenzije medium, nesterilno navite na kolutu (dolžina 10 m). Možnost sterilizacije v parnem avtoklavu. | [7 empty] | E
CP | P | #975623 | ZAŠČITA ZA ŽILNE KLEME SilClamp Medium 10M kat.št. 232001025 Degania Silicone (1kos=10m) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011908 | 1 |  | 232001025 | Degania Silicone | [5 empty] | E
CP | N | #N011909 | ZAŠČITA ZA ŽILNE KLEME - LARGE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Silikonska atravmatska zaščita za žilne kleme, dimenzije large, nesterilno navite na kolutu (dolžina 5 m). Možnost sterilizacije v parnem avtoklavu. | [7 empty] | E
CP | P | #975624 | ZAŠČITA ZA ŽILNE KLEME SilClamp Large 5M kat.št. 232001925 Degania Silicone (1kos=5m) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011909 | 1 |  | 232001925 | Degania Silicone | [5 empty] | E
CP | N | #N012241 | PLAŠČ OPERACIJSKI VODOODBOJNI S STER. HRBTOM - XL |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SMS 40 g/m2,raglani rokavi, dolžina 140cm,z dodanimi 2 brisačkami | [7 empty] | E
CP | P | #976572 | PLAŠČ OPERACIJSKI VODOODBOJNI S STER. HRBTOM Foliodress Protect XL kat.št. 992810 Hartmann (zav=32kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012241 | 1 |  | 992810 | Hartmann | [5 empty] | E