## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3554
RS | Šifra | #1536-2
RN | Način | C
RO | Opis | Lab.mat.-HEMOSTAZA
AO | Velja od | 2024-03-24
AD | Velja do | 2025-03-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Originalni naziv proizvajalca | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #037169 | BC Thrombin kat.št. OWNA11 (kos=pakiranje=10x5mL) |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OWNA11 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321048 | CA Clean II (500mL) kat.št. 964-0613-6 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysnex CA-600 | 964-0613-6 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321049 | BC Vial kit (5mL) kat.št. OVKE03 (prazne stekleničke za reagente) (kos=pakiranje=10stekleničk) |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysmex CA-600 | OVKE03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321051 | Reaction tube kat.št. 904-0721-9 (kos=pakiranje=3000kivet) |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysnex CA-600 | 904-072-19 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321052 | CA Sample cups (1,5mL) kat.št. 73-641 (kos=pakiranje=1000čašic) |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysmex CA-600 | 73-641 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321053 | CA Printer paper kat.št. TOATP (kos=pakiranje=10rol) |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysmex CA-600 | TOATP | [6 empty] | komplet
CP | E | #321054 | CA Clean I (50mL) kat.št. 964-0631-3 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysmex CA-600 | 964-0631-3 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321055 | SLD Minicup kat.št. AX-008-688 (kos=pakiranje=500čašic) |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysmex CA-600 | AX-008-688 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321056 | Reagent vials PV kat.št. 541-1352-1 (kos=pakiranje=10vial) |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysnex CA-600 | 541-1352-1 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321057 | Thrombin test kat.št. OWHM13 (kos=pakiranje=10x5mL) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Sysmex CA-600 | OWHM13 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321058 | OV Buffer kat.št. B4234-25 (kos=pakiranje=10x15mL) |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | B4234-25 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321059 | Innovance Heparin (180T) kat.št. OPOA03 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OPOA03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321060 | Innovance Heparin calibrator 1-5 kat.št. OPOB03 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OPOB03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321061 | Innovance Heparin LMW CTL-1 kat.št. OPOE03 (kos=pakiranje=5x1mL) |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OPOE03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321062 | Innovance Heparin LMW CTL-2 kat.št. OPOF03 (kos=pakiranje=5x1mL) |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OPOF03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321063 | Calcium chlorid kat.št. ORHO37 (kos=pakiranje=10x15mL) |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | ORHO37 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321064 | Fibrinogen calibrator 1-6 kat.št. OQVK11 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OQVK11 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321065 | Pathromtin SL kat.št. OQGS29 (kos=pakiranje=10x5mL) |  |  |  | 11 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OQGS29 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321066 | Control plasma N kat.št. ORKE41 (kos=pakiranje=10x1mL) |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | ORKE41 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321067 | Control plasma P kat.št. OUPZ17 (kos=pakiranje=10x1mL) |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OUPZ17 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321068 | Thromborel S kat.št. OUHP49 (kos=pakiranje=10x10mL) |  |  |  | 17 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OUHP49 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321069 | PT-Multi calibrator 1-6 kat.št. OPAT03 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OPAT03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321070 | Cuvette rotors kat.št. OVIP15 (kos=pakiranje =126rotorjev) |  |  |  | 22 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OVIP15 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321071 | SCS Cleaner kat.št. OQUB19 (kos=pakiranje=6x5mL) |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OQUB19 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321072 | BC Validation kit kat.št. OQSC11 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OQSC11 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321073 | PFA 100 Collagen/EPI kat.št. B4170-20 (kos=pakiranje=20kartuš) |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321074 | PFA 100 Collagen/ADP kat.št. B4170-21 (kos=pakiranje=20kartuš) |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-21 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321075 | PFA 100 Trigger kat.št. B4170-50 (kos=pakiranje=3x10mL) |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-50 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321076 | PFA 100 Priming cartridges kat.št. B4170-74 (kos=pakiranje=10kartuš) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-74 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321077 | PFA 100 Vacuum T.cups kat.št. B4170-75 (kos=pakiranje=35čašic) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-75 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321078 | PFA 100 Printer paper kat.št. B4170-71 (kos=pakiranje=10rol) |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-71 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321079 | PFA 100 Printer ribbon kat.št. B4170-72 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-72 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321080 | PFA 100 Cleaning pads kat.št. B4170-73 (kos=pakiranje=35blazinic) |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-73 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321081 | PFA 100 O-rings kat.št. B4170-78 (kos=pakiranje=2xO-ring) |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem PFA-100 Siemens | B4170-78 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321082 | Washing solution kat.št. OWZC39 (kos=pakiranje=10x15mL) |  |  |  | 26 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OWZC39 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321083 | Innovance D-Dimer (300T) kat.št. OPBP07 |  |  |  | 32 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OPBP07 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321084 | Innovance D-Dimer control kat.št. OPDY03 (kos=pakiranje=2x(5x1mL)) |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OPDY03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321085 | Innovance Antitrombin (100T) kat.št. OPFH03 |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OPFH03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321086 | Multifibren U kat.št. OWZG23 (kos=pakiranje=10x5mL) |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | OWZG23 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321087 | Standard human plasma kat.št. ORKL17 (kos=pakiranje=10x1mL) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem BCS-XP Siemens | ORKL17 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321088 | Terralin protect dez. (2L) kat.št. 181604 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 181604 | [6 empty] | komplet