## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3558
RS | Šifra | #1536-6
RN | Način | C
RO | Opis | Lab.mat.-BIOKEMIJA I
AO | Velja od | 2024-03-24
AD | Velja do | 2025-03-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Originalni naziv proizvajalca | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #320390 | CC ALT Activated (4820T) kat.št. 8L92-44 |  |  |  | 9 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 8L92-44 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320392 | Quantia ASO (248T) kat.št. 6K38-02 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K38-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320393 | CC AST Activated (4800T) kat.št. 8L91-44 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 8L91-44 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320394 | CC Bilirubin Direct (2000T) kat.št. 8G63-22 |  |  |  | 13 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 8G63-22 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320398 | CC Calcium (11440T) kat.št. 3L79-32 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3L79-32 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320400 | CC CK (1250T) kat.št. 7D63-22 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 7D63-22 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320412 | CC Ethanol (200T) kat.št. 3L36-20 |  |  |  | 23 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3L36-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320414 | CC Glucose (1500T) kat.št. 3L82-22 |  |  |  | 28 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3L82-22 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320415 | CC HDL Ultra (1440T) kat.št. 3K33-22 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3K33-22 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320416 | CC IgA (373T) kat.št. 9D98-24 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D98-24 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320417 | CC IgG (388T) kat.št. 9D99-24 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D99-24 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320418 | CC IgM (373T) kat.št. 1E01-24 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E01-24 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320421 | CC Lipase (778T) kat.št. 7D80-31 |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 7D80-31 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320423 | CC Microalbumin (500T) kat.št. 2K98-24 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 2K98-24 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320427 | CC Transferin (391T) kat.št. 1E04-24 |  |  |  | 16 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E04-24 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320432 | CC Ammonia Ultra (243T) kat.št. 6K89-30 |  |  |  | 36 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K89-30 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320440 | ICT Diluent kat.št. 2P32-11 (kos=pakiranje=10x93mL) |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 2P32-11 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320441 | ICT Reference Solution kat.št. 1E49-21 (kos=pakiranje=2x2L) |  |  |  | 32 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E49-21 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320442 | ICT Cleaning Fluid kat.št. 1E50-20 (kos=pakiranje=10x12mL) |  |  |  | 9 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E50-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320443 | Acid Wash kat.št. 6K01-20 (kos=pakiranje=2x500mL) |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K01-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320444 | Detergent B kat.št. 2J94-22 (kos=pakiranje=2x400mL) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 2J94-22 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320445 | Water Bath Aditive kat.št. 9D29-20 (kos=pakiranje=2x500mL) |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D29-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320447 | Detergent A kat.št. 1J72-20 (kos=pakiranje=2x500mL) |  |  |  | 26 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1J72-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320448 | ICT Module kat.št. 9D28-04 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D28-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320449 | Reagent Cartr.Adapter O (20mL) kat.št. 9D22-12 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D22-12 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320450 | Source Lamp kat.št. 9D45-03 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D45-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320451 | Alkaline Wash kat.št. 9D31-20 (kos=pakiranje=2x500mL) |  |  |  | 60 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D31-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320453 | CC CRP Vario (2192T) kat.št. 6K26-41 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K26-41 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320474 | CC Urine/CSF Protein (209T) kat.št. 7D79-32 |  |  |  | 36 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 7D79-32 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320524 | Sample Probe kat.št. 1G48-04 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1G48-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320532 | Mixer kat.št. 9D59-04 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D59-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320564 | Reagent Probe kat.št. 1G47-04 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1G47-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320737 | CC Phosphorus (2800T) kat.št. 7D71-23 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 7D71-23 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320744 | Reagent probe tubing kat.št. 2P76-01 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 2P76-01 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320745 | Sample probe tubing kat.št. 2P77-01 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 2P77-01 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320746 | CC Lactic acid (1000T) kat.št. 9P18-21 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9P18-21 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320763 | TP Multichem S Plus Control Level1 kat.št. 5P78-10 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 5P78-10 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320764 | TP Multichem S Plus Control Level3 kat.št. 5P78-12 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 5P78-12 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320775 | CC MultiCon Calibrator kat.št. 1E65-06 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E65-06 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320776 | CC SpecProtein MC Calibrator kat.št. 1E78-04 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E78-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320777 | Quantia ASO STD Calibrator kat.št. 6K46-03 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K46-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320778 | CC ICT Serum Calibrator kat.št. 1E46-04 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E46-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320779 | CC ICT Urine Calibrator kat.št. 1E47-03 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E47-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320780 | CC Lipase Calibrator kat.št. 3E16-02 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3E16-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320812 | Quantia ASO-RF Control I kat.št. 6K54-02 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K54-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320813 | Quantia ASO-RF Control II kat.št. 6K55-02 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K55-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320850 | CC RDX Lipid MultiCon Calibrator kat.št. 5P56-02 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 5P56-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320851 | CC Ethanol 100 Calibrator kat.št. 3L36-02 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3L36-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320852 | CC Ethanol 50 Control kat.št. 3L36-10 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3L36-10 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320853 | CC Ethanol 300 Control kat.št. 3L36-12 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3L36-12 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320855 | CC Ammonia Control kat.št. 6K89-20 |  |  |  | 42 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K89-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320858 | CC Magnesium (1000T) kat.št. 3P68-24 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3P68-24 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320859 | TP Multichem U Bilevel Control kat.št. 5P80-10 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 5P80-10 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320862 | Quantia RF (227T) kat.št. 6K44-02 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K44-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320863 | Quantia RF STD Calibrator kat.št. 6K52-03 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K52-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320864 | Quantia B2-Microglobulin (79T) kat.št. 6K39-02 |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K39-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320865 | Quantia B2-Microglobuli Calibrator kat.št. 6K47-03 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K47-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320952 | CC Direct LDL (450T) kat.št. 1E31-20 |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E31-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320993 | TP Multichem S Plus Control Level2 kat.št. 5P78-11 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 5P78-11 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320994 | CC Albumin BCG2 (1044T) kat.št. 4T34-20 |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T34-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320995 | CC Amylase2 (640T) kat.št. 4S89-20 |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4S89-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320996 | CC Cholesterol2 (1000T) kat.št. 4S92-20 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4S92-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320997 | CC Total Protein2 (800T) kat.št. 4U44-20 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4U44-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320998 | CC Urea Nitrogen2 (1400T) kat.št. 4T12-20 |  |  |  | 38 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T12-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320999 | CC Creatinine2 (3600T) kat.št. 4S95-20 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4S95-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321000 | CC Con CC Calibrator kat.št. 4V15-01 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4V15-01 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321004 | CC Uric Acid2 (640T) kat.št. 4T13-20 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T13-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321005 | CC GGT2 (600T) kat.št. 4T00-20 |  |  |  | 35 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T00-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321007 | CC Triglyceride (800T) kat.št. 4T10-20 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T10-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321011 | CC Ethanol NEG Calibrator kat.št. 3L36-01 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 3L36-01 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321012 | CC Alkaline Phosp. (1600T) kat.št. 4S87-20 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4S87-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321013 | CC Bilirubin Total (900T) kat.št. 4T09-20 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T09-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321014 | CC Bilirubin Total (3600T) kat.št. 4T09-30 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T09-30 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321015 | CC Iron (1240T) kat.št. 4T02-30 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T02-30 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321016 | CC LDH2 (600T) kat.št. 4T03-20 |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T03-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321017 | CC LDH2 (2000T) kat.št. 4T03-30 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4T03-30 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321032 | Sample/Wash Sol. Syringe Seal T1 kat.št. 9D37-04 (kos=pakiranje=2xsyringe) |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D37-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321042 | Sample/Wash Sol. Syringe Seal T2 kat.št. 9D38-03 (kos=pakiranje=2xsyringe) |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D38-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321043 | Reagent Syringe Seal tip 1 kat.št. 9D39-04 (kos=pakiranje=2xsyringe) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D39-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321044 | Reagent Syringe Seal tip 2 kat.št. 9D40-04 (kos=pakiranje=2xsyringe) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D40-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321045 | Reagent Syringe O-ring kat.št. 9D53-03 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D53-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321050 | Sample/Wash Sol. Syringe O-ring kat.št. 9D52-03 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D52-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321110 | HbA1c (300T) kat.št. 4P52-20 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4P52-20 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321111 | HbA1c Calibrators kat.št. 4P52-01 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4P52-01 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321112 | HbA1c Controls kat.št. 4P52-11 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 4P52-11 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321129 | CC Microalbumin Controls kat.št. 2K98-14 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 2K98-14 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321131 | Reagent Cartr.Adapter Small kat.št. 9D22-07 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D22-07 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321132 | CC Urine/CSF Proteins Calibrators kat.št. 1E71-03 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E71-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321133 | CC CRP Calibrator kat.št. 6K26-10 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 6K26-10 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321134 | CC Microalbumin Calibrator kat.št. 2K98-04 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 2K98-04 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321135 | Pump Poppet Valve kat.št. 9D36-02 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D36-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321136 | ICT Reference Check Valve kat.št. 9D35-03 (kos=pakiranje=2valve) |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D35-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321137 | Syringe 1mL kat.št. 9D41-03 (kos=pakiranje=4siringe) |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D41-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321138 | Wash Solution check Valve kat.št. 9D34-03 (kos=pakiranje=4valve) |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 09D34-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321139 | Ref/Wash Solution Line Filters kat.št. 9D43-02 (kos=pakiranje=3filtri) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D43-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321140 | Cuvette Wiper kat.št. 9D42-02 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D42-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321141 | Cuvette Dry Tip kat.št. 9D51-02 (kos=pakiranje=2sušilca) |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D51-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321142 | CC Bilirubin Calibrator kat.št. 1E66-05 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 1E66-05 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321143 | ICT Probe kat.št. 9D63-04 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | 9D63-04 | [6 empty] | komplet