## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3562
RS | Šifra | #1536-10
RN | Način | C
RO | Opis | Lab.mat. -HbA1c
AO | Velja od | 2024-03-24
AD | Velja do | 2025-03-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Originalni naziv proizvajalca | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #320609 | HbA1c Reagent Direct (500T) kat.št. Y04602 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | Y04602 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320612 | HbA1c Hemolysis Reagent (500T) kat.št. Y04605 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | Y04605 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320810 | HbA1c Direct Calibrator 5 level kat.št. Y04603 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | Y04603 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320811 | HbA1c Direct Control kat.št. Y04604 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect c8000/c4000 | Y04604 | [6 empty] | komplet