## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3773
RS | Šifra | #1544NP1
RN | Nacin | C
RO | Opis | MP ostalo
AO | Velja od | 2024-09-02
AD | Velja do | 2026-03-27
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011790 | BRITVICA ZA FINO BRITJE Z DRŽALOM |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - nesterilna - za 1x uporabo - brez "grabljic" - minimalno dvojno rezilo - ne draži kože - namenjena: * gladkemu britju kože obraza (tudi za tršo dlako) * pripravi kože pred kirurškim posegom | [7 empty] | E
CP | N | #N011791 | VRECKA ZA TRANSPORT BIOLOŠKEGA MATERIALA |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Vrecka za prenos vzorcev - dvodelna, s prostorom za dokumentacijo in z oznako BIOHAZARD - uporabna (delovna) dimenzija najmanj: 150x225mm + kolikor se potrebuje za zapiranje - primerna za transport plastenke 500ml s pokrovckom | [7 empty] | E