## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d. direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4088
RS | Šifra | #1599-1
RN | Način | C
RO | Opis | Mat.odvzem biol.mat-pribor odvzem krvi
AO | Velja od | 2026-03-05
AD | Velja do | 2028-03-04
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002682 | ADAPTER LUER kompatibilen z držalom, kanilo |  |  |  | 27000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #041955 | ADAPTER LUER kat.št. 367300 Becton Dickinson |  |  |  | 27000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002682 | 1 |  | 367300 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462572 | ADAPTER LUER Vacuette kat.št. 450070 Greiner Bio One (sc=100kos) |  |  |  | 27000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002682 | 1 |  | 450070 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002683 | DRŽALO ZA IGLE za enkratno uporabo |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #033782 | DRŽALO ZA IGLE za enkratno uporabo kat.št. 364815 Becton Dickinson |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002683 | 1 |  | 364815 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462573 | DRŽALO ZA IGLE za enkratno uporabo kat.št. 450209 Greiner Bio One (sc=100kos) |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002683 | 1 |  | 450209 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002684 | DRŽALO ZA IGLE za večkratno uporabo |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #955377 | DRŽALO ZA IGLE Pronto za večkratno uporabo kat.št. 368872 Becton Dickinson |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002684 | 1 |  | 368872 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002685 | EPRUVETA BIOKEMIJA aktivator strjevanja 6ml 13x100mm |  |  |  | 1800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051805 | EPRUVETA BIOKEMIJA rdeča aktivator strjevanja 6ml 13x100mm kat.št. 368815 Becton Dickinson |  |  |  | 1800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002685 | 1 |  | 368815 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462574 | EPRUVETA BIOKEMIJA aktivator strjevanja 6ml 13x100mm Vacuette Tube kat.št. 456089 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 1800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002685 | 1 |  | 456089 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002686 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in aktivator strjevanja 2,5ml 13x75mm |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051790 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in aktivator strjevanja 2,5ml 13x75mm kat.št. 366882 Becton Dickinson |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002686 | 1 |  | 366882 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462575 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in aktivator strjevanja 2,5ml 13x75mm Vacuette Tube kat.št. 454243 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002686 | 1 |  | 454243 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002687 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in aktivator strjevanja 5ml 13x100mm |  |  |  | 60000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051804 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in aktivator strjevanja 5ml 13x100mm kat.št. 367955 Becton Dickinson |  |  |  | 60000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002687 | 1 |  | 367955 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462576 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in aktivator strjevanja 5ml 13x100mm Vacuette Tube kat.št. 456073 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 60000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002687 | 1 |  | 456073 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002689 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in trombin 5ml 13x100mm |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051810 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in trombin 5ml 13x100mm kat.št. 368774 Becton Dickinson |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002689 | 1 |  | 368774 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462577 | EPRUVETA BIOKEMIJA gel in trombin 5ml 13x100mm Vacuette Tube kat.št. 456310 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002689 | 1 |  | 456310 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002690 | EPRUVETA ELEMENTI V SLEDOVIH K2E 6ml 13x100mm |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051792 | EPRUVETA ELEMENTI V SLEDOVIH K2E 6ml 13x100mm kat.št. 368381 Becton Dickinson |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002690 | 1 |  | 368381 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002691 | EPRUVETA KOAGULACIJA Na-citrat 0,109M 1,8ml 13x75mm |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051816 | EPRUVETA KOAGULACIJA Na-citrat 0,109M 1,8ml 13x75mm kat.št. 363047 Becton Dickinson |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002691 | 1 |  | 363047 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462578 | EPRUVETA KOAGULACIJA Na-citrat 0,109M 2ml 13x75mm Vacuette Tube kat.št. 454322 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002691 | 1 |  | 454322 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002693 | EPRUVETA KRVNA SLIKA K2E 3ml 13x75mm prosojna etiketa |  |  |  | 80000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #462580 | EPRUVETA KRVNA SLIKA K2EDTA 3ML 13x75mm prosojna etiketa Vacuette Tube kat.št. 454411 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002693 | 1 |  | 454411 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #958346 | EPRUVETA KRVNA SLIKA K2E 3ml 13x75mm prosojna etiketa kat.št. 368499 Becton Dickinson |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002693 | 1 |  | 368499 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002694 | EPRUVETA KRVNI SLADKOR NaF/EDTA 2ml 13x75mm |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #041939 | EPRUVETA KRVNI SLADKOR NaF/EDTA 2ml 13x75mm kat.št. 368520 Becton Dickinson |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002694 | 1 |  | 368520 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462581 | EPRUVETA KRVNI SLADKOR NaF/EDTA 2ml 13x75mm Vacuette Tube kat.št. 454221 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002694 | 1 |  | 454221 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002695 | EPRUVETA PLAZMA Li-heparin 4ml 13x100mm |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051793 | EPRUVETA PLAZMA Li-heparin 4ml 13x75mm kat.št. 368884 Becton Dickinson |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002695 | 1 |  | 368884 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462582 | EPRUVETA PLAZMA Li-heparin 4ml 13x100mm Vacuette Tube kat.št. 454029 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002695 | 1 |  | 454029 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002696 | EPRUVETA ZA CITOGENETIKO 4ML Na-heparin 13x75mm |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #460787 | EPRUVETA ZA CITOGENETIKO 4ML Na-heparin 13x75mm kat.št. 367869 Becton Dickinson |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002696 | 1 |  | 367869 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462583 | EPRUVETA ZA CITOGENETIKO 4ML Na-heparin 13x75mm Vacuette Tube kat.št. 454030 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002696 | 1 |  | 454030 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #962135 | EPRUVETA ZA CITOGENETIKO 4ML Na-heparin 13x75mm kat.št. D367871 Becton Dickinson |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002696 | 1 |  | D367871 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002697 | EPRUVETA ZA HEMATOLOŠKE PREISKAVE K2E 10ML 16x100mm |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #956211 | EPRUVETA ZA HEMATOLOŠKE PREISKAVE K2E 10ML 16x100mm kat.št. 367525 Becton Dickinson |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002697 | 1 |  | 367525 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002698 | EPRUVETA ZA KRVNO SLIKO 6 ML K2EDTA |  |  |  | 10500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #462584 | EPRUVETA ZA KRVNO SLIKO 6 ML K2EDTA 13x100mm Vacuette Tube kat.št. 456023 Greiner Bio One |  |  |  | 10500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002698 | 1 |  | 456023 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #957741 | EPRUVETA KRVNA SLIKA 6 ML K2EDTA kat.št. 367864 Becton Dickinson |  |  |  | 10500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002698 | 1 |  | 367864 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002699 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJAČKOM, K2E 250-500mcl, 13x75mm za avtomatiziran proces |  |  |  | 2200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #462585 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJAČKOM, K2E 250-500mcl, 13x75mm za avtomatiziran proces kat.št. 450547 Greiner Bio On |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002699 | 1 |  | 450547 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #962136 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJAČKOM -KRVNA SLIKA K2E 250-500mcl 13x75mm za avtomat.proces kat.št. 363706 Becton Di |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002699 | 1 |  | 363706 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #970847 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJAČKOM -KRVNA SLIKA K2EDTA 250-500mcl 13x75mm kat.št. 363705 Becton Dickinson |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002699 | 1 |  | 363705 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002700 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJAČKOM,BIOKEMIJA GEL 400-600mcl |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #462586 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJAČKOM,BIOKEMIJA GEL 400-600mcl MiniCollect kat.št. 450533 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002700 | 1 |  | 450533 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #962137 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJAČKOM BIOKEMIJA GEL 400-600mcl kat.št. 365968 Becton Dickinson |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002700 | 1 |  | 365968 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002701 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,7x38mm 22G črna |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #049859 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,7x38mm 22G črna kat.št. 360211 Becton Dickinson |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002701 | 1 |  | 360211 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462587 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,7x38mm 22G črna Vacuette Multiple use kat.št. 450075 Greiner Bio One (sc=100kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002701 | 1 |  | 450075 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002702 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,8x38mm 21G zelena |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #041947 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,8x38mm 21G zelena kat.št. 360213 Becton Dickinson |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002702 | 1 |  | 360213 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462588 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,8x38mm 21G zelena Vacuette Multiple Use kat.št. 450076 Greiner Bio One (sc=100kos) |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002702 | 1 |  | 450076 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002703 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,9x38mm 20G rumena |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #013234 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,9x38mm 20G rumena kat.št. 360215 Becton Dickinson |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002703 | 1 |  | 360215 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | P | #462589 | IGLA Z VENTILOM na navoj 0,9x38mm 20G rumena Vacuette Multiple Use kat.št. 450077 Greiner Bio One (sc=100kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002703 | 1 |  | 450077 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002704 | IGLA Z ZAKLEPOM črna 22G 0,7x32mm |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051818 | IGLA Z ZAKLEPOM črna 22G 0,7x32mm kat.št. D368610 Becton Dickinson |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002704 | 1 |  | D368610 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002705 | IGLA Z ZAKLEPOM zelena 21G 0,8x32mm |  |  |  | 35000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #051817 | IGLA Z ZAKLEPOM zelena 21G 0,8x32mm kat.št. 368609 Becton Dickinson |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002705 | 1 |  | 368609 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002706 | METULJČEK Z VARNIM MEHANIZMOM 21G 0,8x19mm 30cm |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #462590 | METULJČEK Z VARNIM MEHANIZMOM 21G 0,8x19mm 30cm Safety Blood Collection kat.št. 450095 Greiner Bio One (sc=50kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002706 | 1 |  | 450095 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #953934 | METULJČEK Z VARNIM MEHANIZMOM 21G 0,8x19mm 30cm kat.št. 367286 Becton Dickinson |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002706 | 1 |  | 367286 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011077 | EPRUVETA KOAGULACIJA Na-citrat 3ml (2,7ml krvi ter 0,3ml aditiva) 13x75mm |  |  |  | 23000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #972120 | EPRUVETA KOAGULACIJA Na-citrat 2,7ml kat.št. 363048 Becton Dickinson |  |  |  | 23000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011077 | 1 |  | 363048 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012778 | EPRUVETA BIOKEMIJA PLAZMA gel in Li-heparin 4,5ml 13x100mm |  |  |  | 60000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N012779 | EPRUVETA BIOKEMIJA PLAZMA mehanski separator in Li-heparin 3ml 13x75mm |  |  |  | 9000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | N | #N012780 | EPRUVETA ZA KAPILARNI ODVZEM Z INTEGRIRANIM LIJAČKOM, Li-heparin GEL 400-600mcl |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet