## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d. direktorja zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med,. spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4089
RS | Šifra | #1599-2
RN | Način | C
RO | Opis | Mat.odvzem biol.mat-pribor odvzem urin
AO | Velja od | 2026-03-05
AD | Velja do | 2028-03-04
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Medicinski pripomoček-opredeliti DA ali NE | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002709 | EPRUVETA URINSKA 9,5ml, 16x100mm konična, kompatibilna z urinskim lončkom za vakumski prenos urina, a100 |  |  |  | 18000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #961339 | EPRUVETA URINSKA 9,5ml, 16x100mm konična, kompatibilna z urinskim lončkom za vakumski prenos urina kat.št. 455028 Greiner Bio One |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002709 | 1 |  | 455028 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #963834 | EPRUVETA URINSKA 9,5ml, 16x100mm konična, kompatibilna z urinskim lončkom za vakumski prenos urina kat.št. 14850 Kima |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002709 | 1 |  | 14850 | Kima | [5 empty] | komplet
CP | P | #970899 | EPRUVETA URINSKA 9,5ml, 16x100mm konična, kompatibilna z urinskim lončkom za vakumski prenos urina kat.št. 365000 Becton Dickinson |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002709 | 1 |  | 365000 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002710 | LONČEK URINSKI 100-120ML PLASTIČEN sterilen s pokrovom na navoj in z nastavkom za vakumski prenos urina |  |  |  | 18000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posamezno sterilno pakiranje. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961340 | LONČEK URINSKI 100ML PLASTIČEN sterilen s pokrovom na navoj in z nastavkom za vakumski prenos urina kat.št. 724310 Greiner Bio One |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002710 | 1 |  | 724310 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #963835 | LONČEK URINSKI 120ML PLASTIČEN sterilen s pokrovom na navoj in z nastavkom za vakumski prenos urina kat.št. 25015 FL Medical |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002710 | 1 |  | 25015 | FL Medical | [5 empty] | komplet
CP | P | #970854 | LONČEK URINSKI 100ML PLASTIČEN sterilen s pokrovom na navoj in z nastavkom za vakumski prenos urina kat.št. 724321 Greiner Bio One |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002710 | 1 |  | 724321 | Greiner Bio One | [5 empty] | komplet
CP | P | #970900 | LONČEK URINSKI 120ML PLASTIČEN sterilen s pokrovom na navoj in z nastavkom za vakumski prenos urina kat.št. 364941 Becton Dickinson |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002710 | 1 |  | 364941 | Becton Dickinson | [5 empty] | komplet