## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med,. spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4029
RS | Šifra | #1588-12
RN | Način | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorbilen Monofilament
AO | Velja od | 2026-02-21
AD | Velja do | 2028-02-20
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000118 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 1 USP, 150cm, igla 48mm, okrogla, 1/2 kroga, OJAČANA, ZANKA |  |  |  | 384 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih Lahko enakovredno iglo, ki je v osnovi zelo močna, ni pa ojačana | [7 empty] | komplet
CP | P | #999291 | PDS PLUS 1 PDP9262T (24) 48 mm, okrogla, 1/2 kroga, OJAČANA, ZANKA, nit 1USP, 150cm J&J Ethicon |  |  |  | 384 | NIT | 1 | #N000118 | 1 |  | PDP9262T | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009197 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 2-0 USP, 70cm, igla 24mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463180 | PDS PLUS 2-0 70CM PDP443H (36) igla 24mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga J&J Ethicon |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009197 | 1 |  | PDP443H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | P | #465442 | PDS PLUS 2-0 70CM PDP9626H (36) igla 24mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga Ethicon LLC |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009197 | 1 |  | PDP9626H | ETHICON LLC | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009198 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 3-0 USP, 45cm, igla 24mm, reverzno trikotna,s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 144 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih izdelana iz izboljšane zlitine in večkratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #463181 | PDS PLUS 3-0 45CM PDP683H (36) igla 24mm,reverzno trikotna, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga J&J Ethicon |  |  |  | 144 | NIT | 1 | #N009198 | 1 |  | PDP683H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009199 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 3-0 USP, neobarvana, 70cm, igla 24mm, reverzno trikotna, 3/8 kroga |  |  |  | 72 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463182 | PDS PLUS 3-0 70CM PDP442H (36) igla 24mm,reverzno trikotna,neobarvana, 3/8 kroga J&J Ethicon |  |  |  | 72 | NIT | 1 | #N009199 | 1 |  | PDP442H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009200 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 4-0 USP, 45cm,neobarvana, igla 19mm, reverzno trikotna,s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 144 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih izdelana iz izboljšane zlitine in večkratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #463183 | PDS PLUS 4-0 45CM PDP496H (36) igla 19mm,reverzno trikotna, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga J&J Ethicon |  |  |  | 144 | NIT | 1 | #N009200 | 1 |  | PDP496H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009201 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 4-0 USP, 70cm,vijola, igla 19mm,reverzno trikotna, 3/8 kroga |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463184 | PDS PLUS 4-0 70CM PDP397H (36) igla 19mm,reverzno trikotna,3/8 kroga, nit vijola J&J Ethicon |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009201 | 1 |  | PDP397H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009202 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 5-0 USP, 45cm, neobarvana,igla 13mm,reverzno trikotna, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 144 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih izdelana iz izboljšane zlitine in večkratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #463185 | PDS PLUS 5-0 45CM PDP493H (36) igla 13mm,reverzno trikotna, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga J&J Ethicon |  |  |  | 144 | NIT | 1 | #N009202 | 1 |  | PDP493H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011044 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 0 USP, 150cm, obarvana, igla 48mm, okrogla, 1/2 kroga, LOOP |  |  |  | 144 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #972183 | PDS PLUS 0 150CM PDP9261T (24) 48 mm, okrogla, 1/2 kroga, LOOP, nit 0USP, obarvana, J&J Ethicon |  |  |  | 144 | NIT | 1 | #N011044 | 1 |  | PDP9261T | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012287 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 4-0 USP, 70cm, vijolična, igla 22mm, taper point plus igla, polkrožna, SH-1 |  |  |  | 180 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih. PDS 4-0 USP, nit dolžine 70cm, igla 22mm, 1/2 kroga | [7 empty] | komplet
CP | P | #976964 | PDS+ VIO 4-0 70CM PDP310H (36) taper point plus igla, 22mm, polkrožna, J&J Ethicon |  |  |  | 180 | NIT | 1 | #N012287 | 1 |  | PDP310H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012288 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 4-0 USP, 90cm, igla 22mm, taper point igla, dvojna, polkrožna, SH-1 |  |  |  | 180 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih. PDS 4-0 USP, nit dolžine 90cm, igla 22mm, 1/2 kroga | [7 empty] | komplet
CP | P | #976965 | PDS PLUS VIO 4-0 90CM PDP2993H (36) taper point igla, dvojna, 22mm, polkrožna, J&J Ethicon |  |  |  | 180 | NIT | 1 | #N012288 | 1 |  | PDP2993H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012289 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 3-0 USP, 70cm, vijolična, igla 22mm, taper point igla, polkrožna, SH-1 |  |  |  | 180 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih. PDS 3-0 USP, nit dolžine 70cm, igla 22mm, 1/2 kroga | [7 empty] | komplet
CP | P | #976966 | PDS+ VIO 3-0 70CM PDP311H (36) taper point igla, 22mm, polkrožna, J&J Ethicon |  |  |  | 180 | NIT | 1 | #N012289 | 1 |  | PDP311H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012290 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 3-0 USP, 70cm, igla 22mm, taper point igla, dvojna, polkrožna, SH-1 |  |  |  | 180 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih. PDS 3-0 USP, nit dolžine 70cm, igla 22mm, 1/2 kroga | [7 empty] | komplet
CP | P | #976967 | PDS PLUS VIO 3-0 70CM PDP1311H (36) taper point igla, dvojna, 22mm, polkrožna, J&J Ethicon |  |  |  | 180 | NIT | 1 | #N012290 | 1 |  | PDP1311H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012369 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 3-0 USP, 70cm, vijolična, igla 26mm, taper point plus igla, polkrožna, SH plus |  |  |  | 360 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih. PDS 3-0 USP, nit dolžine 70cm, igla 26mm, 1/2 kroga, SH plus | [7 empty] | komplet
CP | P | #977033 | PDS PLUS VIO 3-0 70CM PDP9124H (36) taper point plus igla, 26mm, polkrožna, J&J Ethicon |  |  |  | 360 | NIT | 1 | #N012369 | 1 |  | PDP9124H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012370 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 3-0 USP, 90cm, vijolična, dvojna igla 26mm, taper point plus igla, polkrožna, SH plus |  |  |  | 720 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih. PDS 3-0 USP, nit dolžine 90cm, dvojna igla 26mm, 1/2 kroga, SH plus | [7 empty] | komplet
CP | N | #N012371 | Nit monof.raz.s triclosanom PDS 5-0 USP, 90cm, vijolična, dvojna igla 17mm, taper point igla, polkrožna, RB-1 |  |  |  | 360 | NIT | 2 | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, antibakterijski, z vsebnostjo triclosana, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih. PDS 5-0 USP, nit dolžine 90cm, dvojna igla 17mm, 1/2 kroga, taper point, RB-1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #977035 | PDS PLUS VIO 5-0 90CM PDP9108H (36) dvojna taper point igla, RB-1, 17mm, polkrožna, J&J Ethicon |  |  |  | 360 | NIT | 1 | #N012371 | 1 |  | PDP9108H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | E | #977034 | PDS PLUS VIO 3-0 90CM PDP527H (36) dvojna taper point plus igla, 26mm, polkrožna, J&J Ethicon |  |  |  | 720 | NIT |  | # | 1 |  | PDP527H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet