## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med,. spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4034
RS | Šifra | #1588-17
RN | Način | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorb Mono
AO | Velja od | 2026-02-21
AD | Velja do | 2028-02-20
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009635 | nit monofil.razgr. 37mm,1/2 kroga, okrogla naostrena konica, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463761 | MONOSYN VIOL 1 70CM HRT37 (36) kat.št. C0022318 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009635 | 1 |  | C0022318 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009636 | nit monofil.razgr. 24 ali 26 mm, 3/8 kroga, neobarvana nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #465458 | MONOSYN UNDY 3/0 70CM DS24 RCP (36) 24mm, 3/8 kroga, neobarvana kat.št. C2023215 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009636 | 1 |  | C2023215 | B. BRAUN AESCULAP | [5 empty] | komplet
CP | P | #965117 | MONOSYN UNDY 3/0 70CM DSMP24 RCP (36) kat.št. C2023635 B. Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009636 | 1 |  | C2023635 | B. Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009637 | nit monofil.razgr. 16mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 5/0UPS, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, prekrita s silikonom, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463762 | MONOSYN UNDY 5/0 70CM DSMP16 (36) kat.št. C0023162 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009637 | 1 |  | C0023162 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009638 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463763 | MONOSYN UND 4/0 45CM DSMP19 RCP (36 kat.št. C2023624 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009638 | 1 |  | C2023624 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009639 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 3/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463764 | MONOSYN UNDY 3/0 45CM DSMP19 RCP (36) kat.št. C2023625 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009639 | 1 |  | C2023625 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009640 | nit monofil.razgr. 37mm, okrogla z ostro konico, 1/2 kroga,nit 0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463765 | MONOSYN VIOL 0 70CM HRT37 (36) kat.št. C0022317 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009640 | 1 |  | C0022317 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009641 | nit monofil.razgr. 13mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 5/0UPS, 45-70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463766 | MONOSYN UNDY 5/0 45CM DSMP13 RCP (36) kat.št. C2023603 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009641 | 1 |  | C2023603 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009642 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463767 | MONOSYN UNDYED 4/0 70CM DS19 (36) kat.št. C2023404 B.Braun Aesculap |  |  |  | 72 | NIT | 1 | #N009642 | 1 |  | C2023404 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009643 | nit monofil.razgr. 18mm, okrogla, 3/8 kroga, nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463768 | MONOSYN VIOLET 4/0 70CM DR18 (36) kat.št. C2022094 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009643 | 1 |  | C2022094 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009644 | nit monofil.razgr. 17mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463769 | MONOSYN VIOLET 4/0 70CM HR17 (36) kat.št. C2022004 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009644 | 1 |  | C2022004 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009645 | nit monofil.razgr. 17mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463770 | MONOSYN VIOLET 3/0 70CM HR17 (36) kat.št. C2022005 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009645 | 1 |  | C2022005 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009646 | nit monofil.razgr. 22mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #965130 | MONOSYN VIOLET 4/0 70CM HR22 (36) kat.št. C2022014 B. Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009646 | 1 |  | C2022014 | B. Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009647 | nit monofil.razgr. 22mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463771 | MONOSYN VIO 3/0 70CM HR22 RCP (36) kat.št. C2022015 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009647 | 1 |  | C2022015 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009648 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna, 3/8 kroga, neobarvana nit 3/0 USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463772 | MONOSYN UNDY 3/0 70CM DS19 RCP (36) kat.št. C2023405 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009648 | 1 |  | C2023405 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009649 | nit monofil.razgr. 17mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 5/0, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463773 | MONOSYN VIOLET 5/0 70CM HR17 RCP (36) kat.št. C2022003 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009649 | 1 |  | C2022003 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009650 | nit monofil.razgr. 22mm, okrogla, 3/8 kroga, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463774 | MONOSYN VIOLET 3/0 70CM DR22 (36) kat.št. C2022100 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009650 | 1 |  | C2022100 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009651 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0USP, 70 cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | P | #463775 | MONOSYN UNDYED 4/0 70CM DSMP19 (36) kat.št. C2023627 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N009651 | 1 |  | C2023627 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet