## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4018
RS | Šifra | #1588-1
RN | Način | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorbilen Pleten hitror.
AO | Velja od | 2026-02-21
AD | Velja do | 2028-02-20
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000144 | nit pletena hitro razgradljiva 36mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 0USP,90cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | P | #463143 | NOVOSYN QUICK UNDY 0 90CM HRC37SMM (36) kat.št. C3046652 B.Braun Aesculap |  |  |  | 144 | NIT | 1 | #N000144 | 1 |  | C3046652 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #999317 | VICRYL RAPIDE 0 W9963 (12) 36mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 0USP,90cm J&J Ethicon |  |  |  | 144 | NIT | 1 | #N000144 | 1 |  | W9963 | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000145 | nit pletena hitro razgradljiva 36mm 1/2 kroga, okrogla igla z ostro konico,nit 1USP,90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | P | #463144 | NOVOSYN QUICK UNDY 1 90CM HRC37SMM (36) kat.št. C3046653 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N000145 | 1 |  | C3046653 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #999318 | VICRYL RAPIDE 1 W9964 (12) 36mm 1/2 kroga okrogla igla z ostro konico,nit 1USP,90cm J&J Ethicon |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N000145 | 1 |  | W9964 | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000146 | nit pletena hitro razgradljiva 26mm ali 24mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 2/0USP,75cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | P | #463145 | NOVOSYN QUICK UNDY 2/0 70CM DSMP24 (36) kat.št. C3046658 B.Braun Aesculap |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N000146 | 1 |  | C3046658 | B.BRAUN AESCULAP | [5 empty] | komplet
CP | P | #999319 | VICRYL RAPIDE 2/0 W9933 (12) 26mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 2/0USP,75cm J&J Ethicon |  |  |  | 36 | NIT | 1 | #N000146 | 1 |  | W9933 | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000182 | nit pletena hitro razgradljiva 11mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 5/0USP,45cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan izdelana iz izboljšane zlitine in večkratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #463146 | NOVOSYN QUICK UNDY 5/0 45CM DSMP11 (36) kat.št. C3046610 B.Braun Aesculap |  |  |  | 72 | NIT | 1 | #N000182 | 1 |  | C3046610 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #972168 | VICRYL RAPIDE 5/0 MPVR9915H (36) 11mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 5/0USP,45cm J&J Ethicon |  |  |  | 72 | NIT | 1 | #N000182 | 1 |  | MPVR9915H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000183 | nit pletena hitro razgradljiva 16mm, 3/8 kroga, konvencionalno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 4/0USP,75cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | P | #965122 | NOVOSYN QUICK UNDY 4/0 70CM DSMP16 (36) kat.št. C3046685 B.Braun Aesculap |  |  |  | 180 | NIT | 1 | #N000183 | 1 |  | C3046685 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #999356 | VICRYL RAPIDE 4/0 W9918 (12) 16mm, 3/8 kroga, konvencionalno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 4/0USP,75cm J&J Ethicon |  |  |  | 180 | NIT | 1 | #N000183 | 1 |  | W9918 | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000184 | nit pletena hitro razgradljiva igla 19mm,3/8 kroga,reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico,nit 3/0USP,75cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan izdelana iz izboljšane zlitine in večkratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #965123 | NOVOSYN QUICK UNDY 3/0 70CM DSMP19 (36) kat.št. C3046530 B.Braun Aesculap |  |  |  | 180 | NIT | 1 | #N000184 | 1 |  | C3046530 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #972165 | VICRYL RAPIDE 3/0 MPVR4270H (36) igla 19mm,3/8 kroga,reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico,nit 3/0USP,75cm J&J Ethicon |  |  |  | 180 | NIT | 1 | #N000184 | 1 |  | MPVR4270H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000213 | nit pletena hitro razgradljiva igla 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 4/0USP,45cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan Zahtevamo iglo z dodatno naostreno konico izdelana iz izboljšane zlitine in večkratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #463148 | NOVOSYN QUICK UNDY 4/0 45CM DSMP19 (36) kat.št. C3046629 B.Braun Aesculap |  |  |  | 72 | NIT | 1 | #N000213 | 1 |  | C3046629 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #972167 | VICRYL RAPIDE 4/0 MVPR4960H (36) 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 4/0USP,45cm J&J Ethicon |  |  |  | 72 | NIT | 1 | #N000213 | 1 |  | MVPR4960H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000229 | nit pletena hitro razgradljiva igla 24mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 3/0USP,70cm |  |  |  | 360 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan izdelana iz izboljšane zlitine in večkratno silikonizirana | [7 empty] | komplet
CP | P | #463149 | NOVOSYN QUICK UNDY 3/0 70CM DSMP24 (36) kat.št. C3046657 B.Braun Aesculap |  |  |  | 360 | NIT | 1 | #N000229 | 1 |  | C3046657 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #972166 | VICRYL RAPIDE 3/0 MPVR9360H (36) 24mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 3/0USP,70cm J&J Ethicon |  |  |  | 360 | NIT | 1 | #N000229 | 1 |  | MPVR9360H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000272 | nit pletena hitro razgradljiva 19mm, igla 3/8 kroga, reverzno trikotna,nit 3/0USP,75cm |  |  |  | 288 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | P | #965131 | NOVOSYN QUICK UNDY 3/0 70CM DS19 (36) kat.št. C3046421 B.Braun Aesculap |  |  |  | 288 | NIT | 1 | #N000272 | 1 |  | C3046421 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | komplet
CP | P | #999445 | VICRYL RAPIDE 3/0 W9931 (12) 19mm, igla 3/8 kroga, reverzno trikotna,nit 3/0USP,75cm J&J Ethicon |  |  |  | 216 | NIT | 1 | #N000272 | 1 |  | W9931 | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011020 | nit pletena hitro razgradljiva neobarvana, dolžine 75cm; igla 26mm, 3/8 kroga, reverse cutting, prime |  |  |  | 200 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv,hitro razgradljiv, natezna trdnost min.50% po 5 dneh, neobarvan 04.12.2023: Želena debelina niti USP 3-0. | [7 empty] | komplet
CP | P | #999358 | VICRYL RAPIDE 3/0 W9932 (12) 26mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico,nit 3/0USP,75cm J&J Ethicon |  |  |  | 200 | NIT | 1 | #N011020 | 1 |  | W9932 | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011027 | nit pletena hitro razgradljiva 48mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 0USP,90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | P | #999385 | VICRYL RAPIDE 0 V7191H (36) 48mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 0USP,90cm J&J Ethicon |  |  |  | 72 | NIT | 1 | #N011027 | 1 |  | V7191H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N011028 | nit pletena hitro razgradljiva neobarvana, dolžine 90cm; igla 45mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 1 USP,90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | # | 1 | pleten resorbilen šiv, hitro razgradljiv, natezna trdnost min. 50 % po 5 dneh, neobarvan | [7 empty] | komplet
CP | P | #972169 | VICRYL RAPIDE 1 V7190H (36) 45mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,nit 1 USP,90cm J&J Ethicon |  |  |  | 72 | NIT | 1 | #N011028 | 1 |  | V7190H | Johnson & Johnson/Ethicon | [5 empty] | komplet