## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4038
RS | Šifra | #1590
RN | Način | C
RO | Opis | Igle za medicinsko uporabo
AO | Velja od | 2026-03-22
AD | Velja do | 2028-03-21
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001846 | IGLA ZA ZBADANJE PODKOŽNEGA VENSKEGA PREKATA (PORT) 19G |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 1mm | [7 empty] | E
CP | P | #954413 | IGLA GRIPPER 19G 25MM ster. kat.št. LH0034 Bard |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N001846 | 1 |  | LH0034 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N001847 | IGLA ZA ZBADANJE PODKOŽNEGA VENSKEGA PREKATA (PORT) 20G |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 1mm | [7 empty] | E
CP | P | #956929 | IGLA GRIPPER 20G 25MM ster. kat.št. LH0032YN Bard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N001847 | 1 |  | LH0032YN | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N001848 | IGLA MARKIRNA 1,1MMx90MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | # | 1 | +/- 10mm dolžine Lahko tudi igla markirana, dimenzije 0,9mm (20G) Ponudi se lahko markirno iglo za biopsijo dojke dolžine 110mm, za katero pa se bo odločilo po predhodnem testiranju. Ponudi se lahko markirno iglo 20G, 10 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #462129 | IGLA MARKIRNA 20Gx100MM za biopsijo dojke kat.št. ALMV2010 HS (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N001848 | 1 |  | ALMV2010 | HS | [5 empty] | E
CP | P | #462480 | IGLA MARKIRNA 20Gx100MM za biopsijo dojke kat.št. ALM2010 HS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N001848 | 1 |  | ALM2010 | HS | [5 empty] | E
CP | P | #956947 | IGLA MARKIRNA GINEK. 1,1MMx90MM kat.št. 3726 TIK |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N001848 | 1 |  | 3726 | TIK | [5 empty] | E
CP | P | #963561 | IGLA MARKIRNA GINEK. 20G 100MM za biopsijo dojke z dvojno zanko kat.št. ALMZ 2010 HS Spa |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N001848 | 1 |  | ALMZ 2010 | HS Spa | [5 empty] | E
CP | N | #N001849 | IGLA VBODNA S FILTROM 1,2MM 18G 40MM 5µm ster. |  |  |  | 600 | KOS | 2 | # | 1 | igla za aspiracijo raztopin, zdravil in toksičnih substanc 1.2mm 18G (odstopanje v debelini 0.05mm), 40mm (odstopanje +/- 5mm), filter 5µm, obarvan pokrovček za preprečitev zamenjave Potrebno ponuditi iglo brez DEHP, brez lateksa in brez PVC. | [7 empty] | E
CP | P | #034428 | IGLA VBODNA S FILTROM 1,2MM 18G 40MM 5µm ster. kat.št. CH18112F Chirana |  |  |  | 600 | KOS | 1 | #N001849 | 1 |  | CH18112F | CHIRANA | [5 empty] | E
CP | P | #462481 | IGLA VBODNA S FILTROM 1,25MMx40MM 18G 5µm kat.št. 305211 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | #N001849 | 1 |  | 305211 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001850 | IGLA SPINALNA 20Gx75MM ster. |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 2mm | [7 empty] | E
CP | P | #960654 | IGLA SPINALNA 20G 0,9x75MM ster. kat.št. 405252 Becton Dickinson |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N001850 | 1 |  | 405252 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001863 | IGLA ZA ASPIRACIJSKO PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15Gx100MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | možnost nastavitve globine punkcije (razpon globine med 35-100mm), luer lock nastavek. Lahko iglo za aspiracijsko punkcijo kostnega mozga dolžine 90 mm, , v kolikor ima možnost nastavitve globine punkcije (35-100mm) in Luer lock nastavek. Lahko iglo za aspiracijsko punkcijo kostnega mozga dolžine 110 mm, , v kolikor ima možnost nastavitve globine punkcije (35-100mm) in Luer lock nastavek. | [7 empty] | E
CP | P | #055800 | IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15Gx100MM kat.št. I 1510M HS Spa |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N001863 | 1 |  | I 1510M | HS Spa | [5 empty] | E
CP | N | #N001865 | LANCETA MICROTAINER 18G 1,2×1,8MM |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | # | 1 | iglica se po uproabi samodejno umakne/zaklene Lahko tudi linceto 23 G x 1,8 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #013587 | LANCETA MICROTAINER 18G 1,2×1,8MM (debela) kat.št. 393213 Vitrex Medical |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N001865 | 1 |  | 393213 | Vitrex Medical | [5 empty] | E
CP | P | #462130 | LANCETA (debela) VARNA 18G globina vboda 1,8 volumen 100-20µl, širina 21mm, dolžina 52mm kat.št. 85.1017 Sarstedt (sc=200kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N001865 | 1 |  | 851017 | Sarstedt | [5 empty] | E
CP | N | #N001868 | LANCETA ZA PRICK Skladna s sprožilno napravo Prick |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #051764 | LANCETA ZA PRICK ster. kat.št. 1110106 Heinz Herenz |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N001868 | 1 |  | 1110106 | HEINZ HERENZ | [5 empty] | E
CP | N | #N001873 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,30x50MM |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | # | 1 | pakiranje: 500 kos ali več | [7 empty] | E
CP | P | #463291 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,30x50MM kat.št. SEI031 Seirin (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | #N001873 | 1 |  | SEI031 | Seirin | [5 empty] | E
CP | N | #N001874 | IGLA SPINALNA 22Gx90MM PENCIL POINT |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | Igla spinalna: 22G Pencil point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 18 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo. Lahko tudi spinalno iglo z uvajalno iglo velikosti 20G, ki ustreza ostalim tehničnim zahtevam, ki jo bomo testirali. | [7 empty] | E
CP | P | #095511 | IGLA SPINALNA 22G PENCIL POINT z vodilom kat.št. 100/496/122 Portex Smiths Medical |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N001874 | 1 |  | 100/496/122 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #465546 | IGLA SPINALNA 22Gx90MM PENCIL POINT kat.št. TSPPK2290 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N001874 | 1 |  | TSPPK2290 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | P | #465548 | IGLA SPINALNA 22Gx90MM PENCIL POINT kat.št. 021151-30C Pajunk (sc=25kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N001874 | 1 |  | 021151-30C | Pajunk | [5 empty] | E
CP | N | #N001875 | IGLA SPINALNA 25Gx90MM PENCIL |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Igla spinalna: 25G Pencil point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo Lahko tudi spinalno iglo z uvajalno iglo velikosti 21G, ki ustreza ostalim tehničnim zahtevam, ki jo bomo testirali. | [7 empty] | E
CP | P | #465549 | IGLA SPINALNA 25Gx90MM PENCIL kat.št. 021151-29A Pajunk (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N001875 | 1 |  | 021151-29A | Pajunk | [5 empty] | E
CP | P | #465550 | IGLA SPINALNA 25Gx90MM PENCIL kat.št. 511151-2 Pajunk (sc=25kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N001875 | 1 |  | 511151-2 | Pajunk | [5 empty] | E
CP | P | #954505 | IGLA SPINALNA 25G PENCIL POINT kat.št. 100/496/125 Portex Smiths Medical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N001875 | 1 |  | 100/496/125 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #972038 | IGLA SPINALNA 25Gx90MM PENCIL POINT kat.št. TSPPK2590 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N001875 | 1 |  | TSPPK2590 | TMT Tibbi Medikal | [5 empty] | E
CP | N | #N001876 | IGLA SPINALNA 25Gx90MM LANCET |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Igla spinalna: 25G Lancet point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z lancet point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #465547 | IGLA SPINALNA 25Gx90MM LANCET kat.št. TSPQK2590 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001876 | 1 |  | TSPQK2590 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | P | #953155 | IGLA SPINALNA 25G LANCET POINT z vodilom kat.št. 100/496/025 Portex Smiths Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001876 | 1 |  | 100/496/025 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001877 | IGLA SPINALNA 25Gx115MM PENCIL |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Igla spinalna: 25G Pencil point, dolžine 115 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo Lahko tudi enakovreden produkt dolžine 120mm, z uvajalno iglo 21G, ki jo bomo testirali | [7 empty] | E
CP | P | #052475 | IGLA SPINALNA 25G PENCIL POINT z vodilom kat.št. 100/492/815 Portex Smiths Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001877 | 1 |  | 100/492/815 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #463292 | IGLA SPINALNA 25Gx120MM PENCIL POINT z vodilom kat.št. 051151-29A Pajunk (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001877 | 1 |  | 051151-29A | Pajunk | [5 empty] | E
CP | P | #465551 | IGLA SPINALNA 25Gx120MM PENCIL kat.št. TSPPK25120 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001877 | 1 |  | TSPPK25120 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | N | #N001878 | IGLA SPINALNA 26Gx90MM LANCET |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | Igla spinalna: 26G Lancet point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z lancet point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #052575 | IGLA SPINALNA 26G LANCET POINT z vodilom kat.št. 100/496/026 Portex Smiths Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N001878 | 1 |  | 100/496/026 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #465552 | IGLA SPINALNA 26Gx90MM LANCET kat.št. TSPQK2690 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N001878 | 1 |  | TSPQK2690 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | P | #466490 | IGLA SPINALNA 26Gx90MM LANCET kat.št. 180.94 Vygon (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N001878 | 1 |  | 180.94 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N001879 | IGLA SPINALNA 26Gx115MM PENCIL |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Igla spinalna: 26G Pencil point, dolžine 115 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo Lahko tudi enakovreden produkt dolžine 120mm, z uvajalno iglo 21G, ki jo bomo testirali | [7 empty] | E
CP | P | #052474 | IGLA SPINALNA 26G PENCIL POINT z vodilom kat.št. 100/492/816 Portex Smiths Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001879 | 1 |  | 100/492/816 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #465553 | IGLA SPINALNA 26Gx120MM PENCIL kat.št. TSPPK26120 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001879 | 1 |  | TSPPK26120 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | P | #465554 | IGLA SPINALNA 26Gx120MM PENCIL kat.št. 041151-26A Pajunk (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001879 | 1 |  | 041151-26A | Pajunk | [5 empty] | E
CP | N | #N001880 | IGLA SPINALNA 27Gx115MM PENCIL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Igla spinalna: 27G Pencil point, dolžine 115 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo Lahko tudi enakovreden produkt dolžine 120mm, z uvajalno iglo 22G, ki jo bomo testirali | [7 empty] | E
CP | P | #052280 | IGLA SPINALNA 27G PENCIL POINT z vodilom kat.št. 100/492/817 Portex Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N001880 | 1 |  | 100/492/817 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #463293 | IGLA SPINALNA 27Gx120MM PENCIL POINT z vodilom kat.št. 151151-27A Pajunk (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N001880 | 1 |  | 151151-27A | Pajunk | [5 empty] | E
CP | P | #465555 | IGLA SPINALNA 27Gx120MM PENCIL kat.št. TSPPK27120 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N001880 | 1 |  | TSPPK27120 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | N | #N001881 | IGLA SPINALNA 29Gx90MM LANCET |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Igla spinalna: 29G Lancet point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z lancet point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #464745 | IGLA SPINALNA 29Gx90MM LANCET POINT kat.št. 180.93 Vygon (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N001881 | 1 |  | 180.93 | Vygon | [5 empty] | E
CP | P | #465556 | IGLA SPINALNA 29Gx90MM LANCET kat.št. TSPQK2990 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N001881 | 1 |  | TSPQK2990 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | P | #954812 | IGLA SPINALNA 29G LANCET POINT z vodilom kat.št. M341 Portex Smiths Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N001881 | 1 |  | M341 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001883 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20G 0,90x100 |  |  |  | 300 | KOS | 2 | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961364 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20G 0,90x100 kat.št. 4892510-01 B.Braun |  |  |  | 300 | KOS | 1 | #N001883 | 1 |  | 4892510-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001884 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20G 150MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961365 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20G 150MM kat.št. 4892515-01 B.Braun |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N001884 | 1 |  | 4892515-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001885 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 35MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961361 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 35MM kat.št. 4892503-01 B.Braun |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N001885 | 1 |  | 4892503-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001886 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 50MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961362 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 50MM kat.št. 4892505-01 B.Braun |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001886 | 1 |  | 4892505-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001887 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 0,70x80 |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961363 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 0,70x80 kat.št. 4892508-01 B.Braun |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N001887 | 1 |  | 4892508-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001889 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 15 MM ROZA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Roza 15mm 15GA – od 3kg do 39 kg. Igelni set vsebuje iglo, samolepljivo podlogo, konekt z nastavkom z nepovratnim ventilom. | [7 empty] | E
CP | P | #961306 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 15MM ROZA kat.št. 9018P-EU-005K Teleflex |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N001889 | 1 |  | 9018P-EU-005K | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N001890 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 25 MM MODRA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Modra 25mm 15GA – za 3kg ali več. Igelni set vsebuje iglo, samolepljivo podlogo, konekt z nastavkom z nepovratnim ventilom. | [7 empty] | E
CP | P | #961305 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 25MM MODRA kat.št. 9001P-EU-005K Teleflex |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N001890 | 1 |  | 9001P-EU-005K | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N001891 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 45MM RUMENA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | Rumena 45mm 15GA – 40 kg ali več. Igelni set vsebuje iglo, samolepljivo podlogo, konekt z nastavkom z nepovratnim ventilom. | [7 empty] | E
CP | P | #961307 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 45MM RUMENA kat.št. 9079P-EU-005 Teleflex |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N001891 | 1 |  | 9079P-EU-005 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N001896 | IGLA CONTIPLEX TUOHY ULTRA 360 18Gx2ˇ, kateter 0,85x400MM, Tuohy 1,3x50MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | # | 1 | Set za periferni kateter. Ehogena igla 360, kombinacija stimulacije in ultrazvoka. Kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12. | [7 empty] | E
CP | P | #460876 | IGLA CONTIPLEX TUOHY ULTRA 360 18Gx2, kateter 0,85x400MM, Tuohy 1,3x50MM kat.št. 4898705-01 B.Braun |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N001896 | 1 |  | 4898705-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001897 | IGLA CONTIPLEX S ULTRA 18Gx2ˇ kateter 0,85x400MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | # | 1 | Set za periferni kateter. Ehogena igla. Kombinacija stimulacije in ultrazvoka. Kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12. Lahko tudi enakovreden set dolžine katetra 500mm. | [7 empty] | E
CP | P | #460877 | IGLA CONTIPLEX S ULTRA 20 18Gx2 kateter 0,85x400MM kat.št. 4898750NC B.Braun |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N001897 | 1 |  | 4898750NC | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #963743 | IGLA CONTIPLEX S ULTRA 360 18Gx2 1,3x50MM kat.št. 4898650-27 B.Braun (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N001897 | 1 |  | 4898650-27 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001898 | IGLA CONTIPLEX C 25Gx7 1/2ˇ kateter 1,1x188MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | # | 1 | Set za periferni kateter. Ehogena igla. Kombinacija stimulacije in ultrazvoka. Kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12. | [7 empty] | E
CP | P | #460878 | IGLA CONTIPLEX CSET 30 25Gx7 1/2 kateter 0,53x190MM kat.št. 4898130 B.Braun |  |  |  | 5 | KOS | 1 | #N001898 | 1 |  | 4898130 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001900 | IGLA SPINALNA 20G 0.9x38MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956925 | IGLA SPINALNA 20G 0.9x38MM a´25 kat.št. 405251 Becton Dickinson |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N001900 | 1 |  | 405251 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001901 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVEMA ZRAČNIMA FILTROMA |  |  |  | 1300 | KOS | 2 | # | 1 | Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,10 in 0,15 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti. BK ne sme imeti zamaška. Imeti mora tudi dva zračna filtra 0,2 mc, ki ne smeta imeti pokrova. Skupna dolžina med 7,5 in 8,5 cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil. Dokazana kompatibilnost z najpogosteje uporabljenimi citostatiki, antibiotiki in biološkimi zdravili. | [7 empty] | E
CP | P | #464746 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVEMA ZRAČNIMA FILTROMA kat.št. CS-51 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | #N001901 | 1 |  | CS-51 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | P | #465557 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVEMA ZRAČNIMA FILTROMA 0.2 mik. kat.št. 011-CH-51 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | #N001901 | 1 |  | 011-CH-51 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | P | #958331 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVEMA ZRAČNIMA FILTROMA 0,2µm kat.št. 011-CS-51 ICU Medical |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | #N001901 | 1 |  | 011-CS-51 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001903 | IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ FILTRA |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | # | 1 | Premer vbodne igle največ 2,2 mm. Polnitveni volumen med 0,15 in 0,20 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti in ne sme imeti filtra. BK ne sme imeti zamaška. Skupna dolžina med 4cm in 5cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD. Dokazana kompatibilnost z najpogosteje uporabljenimi citostatiki, antibiotiki in biološkimi zdravili. | [7 empty] | E
CP | P | #464747 | IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ FILTRA kat.št. CS-53 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N001903 | 1 |  | CS-53 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | P | #958726 | IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ FILTRA kat.št. 011-CS-53 ICU Medical |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N001903 | 1 |  | 011-CS-53 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001904 | IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM FILTROM |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | # | 1 | Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,05 in 0,10 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti, BK ne sme imeti zamaška. Imeti mora antibakterijski zračni filter 3 µm, ki se lahko po potrebi pokrije s pokrovom. Skupna dolžina med 7 in 8 cm. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 1 in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD. Dokazana kompatibilnost z najpogosteje uporabljenimi citostatiki, antibiotiki in biološkimi zdravili. | [7 empty] | E
CP | P | #958725 | IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM FILTROM kat.št. 011-CS-10B ICU Medical |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N001904 | 1 |  | 011-CS-10B | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001905 | IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM FILTROM IN OBJEMKO ZA VIALO |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | # | 1 | Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,10 in 0,15 ml. Igla mora imeti pritrjen BK , ki se ga ne da odstraniti. Imeti mora 0,2 mc zračni filter, ki ne sme imeti pokrova. Vbodna igla mora imeti odzračevanje v liniji vleka tekočine. Imeti mora obliko, ki preprečuje odspajanje od stekleničke. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Skupna dolžina med 6,5 in 7 cm. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil. Dokazana kompatibilnost z najpogosteje uporabljenimi citostatiki, antibiotiki in biološkimi zdravili. | [7 empty] | E
CP | P | #960366 | IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM FILTROM IN OBJEMKO ZA VIALO kat.št. 011-CH-70 ICU Medical |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | #N001905 | 1 |  | 011-CH-70 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001906 | IGLA SELDINGERJEVA 18G 70MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | igla seldingerjeva dolžine 70mm, 18G z ali brez mandrena. Dovoljeno odstopanje v dolžini +/- 5 mm | [7 empty] | E
CP | P | #052064 | IGLA SELDINGERJEVA 18G 70MM kat.št. 1118110 Angiokard |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001906 | 1 |  | 1118110 | Angiokard | [5 empty] | E
CP | P | #460872 | IGLA SELDINGERJEVA 18G 70MM kat.št. K6/1 Kimal |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N001906 | 1 |  | K6/1 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001908 | IGLA SPINALNA 20G 0,9x90MM |  |  |  | 700 | KOS | 2 | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 2mm | [7 empty] | E
CP | P | #957844 | IGLA SPINALNA 20G 0,9x90MM kat.št. 405253 Becton Dickinson |  |  |  | 700 | KOS | 1 | #N001908 | 1 |  | 405253 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001909 | IGLA SPINALNA 19G 0,9x90MM |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | Lahko tudi spinalno iglo 19G, 1.1x90mm.. | [7 empty] | E
CP | P | #460874 | IGLA SPINALNA QTP 19G 1,1x90MM BEŽ kat.št. 405250 Becton Dickinson |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N001909 | 1 |  | 405250 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001968 | IGLA PUNKCIJSKA ZA ABDOMINALNO PUNKCIJO RAVNA 6Fr |  |  |  | 20 | KOS | 2 | # | 1 | Centezni kateter za abdominalne punkcije, iz poliuretana, s 4 velikimi drenažnimi luknjami, razporejenimi spiralno na distalnem delu katetra za čim boljši pretok, s samozatisno valvulo, ki preprečuje vstop zraka in iztekanje tekočin, z zamaškom, raven. Ehogena igla, 18G, gladek prehod med iglo in katetrom. 6F, 10 cm, luer lock. | [7 empty] | E
CP | P | #961921 | IGLA PUNKCIJSKA ZA ABDOMINALNO PUNKCIJO RAVNA 6Fr kat.št. OSC-6F-10LT One-step |  |  |  | 20 | KOS | 1 | #N001968 | 1 |  | OSC-6F-10LT | One-step | [5 empty] | E
CP | N | #N001970 | IGLA PUNKCIJSKA ZA ABDOMINALNO PUNKCIJO PIGTAIL 6Fr |  |  |  | 310 | KOS | 2 | # | 1 | Centezni kateter za abdominalne punkcije, s 4 velikimi drenažnimi luknjami, razporejenimi spiralno na distalnem delu katetra za čim boljši pretok. S samozatisno valvulo, ki preprečuje vstop zraka in iztekanje tekočin in z zamaškom. Atravmatska pigtail konica, ki preprečuje zamašitev lukenj, z distalnim obturatorjem za večjo varnost. Markerji globine, ehogena igla, 18G, gladek prehod med iglo in katetrom. 6F, 12 cm, luer lock. | [7 empty] | E
CP | P | #961923 | IGLA PUNKCIJSKA ZA ABDOMINALNO PUNKCIJO PIGTAIL 6Fr kat.št. OSC-6F-12PLT One-step |  |  |  | 310 | KOS | 1 | #N001970 | 1 |  | OSC-6F-12PLT | One-step | [5 empty] | E
CP | N | #N002584 | IGLA ZA INSULINSKI PERESNIK 30G 5MM |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | # | 1 | Varna, brez odstopanja v dolžini, po uporabi ni več možen stik z iglo. | [7 empty] | E
CP | P | #962109 | IGLA VARNA ZA INSULINSKE PERESNIKE 0,3x5MM 30G kat.št. 329525 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N002584 | 1 |  | 329525 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #971946 | IGLA VARNA ZA INSULINSKE PERESNIKE 0,3x5MM 30G kat.št. 329535 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N002584 | 1 |  | 329535 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N002716 | IGLA ZA ZBADANJE PODKOŽNEGA VENSKEGA PREKATA (PORT) 19Gx19MM |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | 19G x 19mm, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #055485 | IGLA GRIPPER 19G 19MM kat.št. LH0033 Bard (sc=25kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N002716 | 1 |  | LH0033 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N002717 | IGLA ZA ZBADANJE PODKOŽNEGA VENSKEGA PREKATA (PORT) 22Gx19MM |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | 22G x 19mm, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #050403 | IGLA GRIPPER 22G 19MM kat.št. LH0029 Bard |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N002717 | 1 |  | LH0029 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N002718 | IGLA INJEKCIJSKA 0,3x13MM |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #013541 | IGLA LUER 0,3x13MM kat.št. 30400 Becton Dickinson |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N002718 | 1 |  | 30400 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #460969 | IGLA INJEKCIJSKA 0,3x12MM 30G kat.št. CH30012 Chirana (a´100) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N002718 | 1 |  | CH30012 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #464748 | IGLA INJEKCIJSKA 0,3x13MM kat.št. 30G012 Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N002718 | 1 |  | 30G012 | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N002719 | IGLA INJEKCIJSKA 0,4x13MM |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna Ponudi se lahko dimenzija 0,45x13mm, za katero pa se bo ustreznost odločilo po predhodnem testiranju. Lahko tudi injekcijsko iglo dim. 0,45x12mm.. | [7 empty] | E
CP | P | #460970 | IGLA INJEKCIJSKA 0,4x12MM kat.št. CH27012 Chirana (a´100) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N002719 | 1 |  | CH27012 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #463297 | IGLA INJEKCIJSKA 0,45x13MM 26G kat.št. NN04513 Micsafe (sc=100kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N002719 | 1 |  | NN04513 | Micsafe | [5 empty] | E
CP | P | #465558 | IGLA INJEKCIJSKA 0,4x13MM SIVA 27G kat.št. 27G012 Yangzhou Medline (sc=100kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N002719 | 1 |  | 27G012 | Yangzhou Medline Industry | [5 empty] | E
CP | P | #465559 | IGLA INJEKCIJSKA 0,4x12,5MM SIVA 27G kat.št. 112705 Sol-Millennium (sc=100kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N002719 | 1 |  | 112705 | SOL-MILLENNIUM | [5 empty] | E
CP | P | #465560 | IGLA INJEKCIJSKA 0,45x12MM kat.št. IN-045X12 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | #N002719 | 1 |  | IN-045X12 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002720 | IGLA INJEKCIJSKA 0,45x16MM |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, ni dopuščenega odstopanja v dolžini ali debelini, sterilna Lahko tudi dim. 0,5x16mm. | [7 empty] | E
CP | P | #465562 | IGLA INJEKCIJSKA 0,45x16MM rjava 26G kat.št. 26G058 Yangzhou Medline (sc=100kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | #N002720 | 1 |  | 26G058 | Yangzhou Medline Industry | [5 empty] | E
CP | P | #465563 | IGLA INJEKCIJSKA 0,45x16MM rjava 26G kat.št. 112658 Sol-Millennium (sc=100kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | #N002720 | 1 |  | 112658 | SOL-MILLENNIUM | [5 empty] | E
CP | P | #465564 | IGLA INJEKCIJSKA 0,45x16MM kat.št. IN-045X16 Zrys (sc=100kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | #N002720 | 1 |  | IN-045X16 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #959557 | IGLA LUER 0,45x16MM kat.št. CH26058 Chirana |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | #N002720 | 1 |  | CH26058 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #967227 | IGLA LUER 0,45x16MM kat.št. 304300 Becton Dickinson |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | #N002720 | 1 |  | 304300 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #976413 | IGLA INJEKCIJSKA 0,45x12,7-16MM 26G kat.št. HN26G13 Rays(sc=100kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | #N002720 | 1 |  | HN26G13 | Rays | [5 empty] | E
CP | N | #N002721 | IGLA INJEKCIJSKA 0,5x19MM |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna Lahko tudi dim. 0,5x25mm. | [7 empty] | E
CP | P | #052307 | IGLA LUER 0,5x19MM kat.št. CH25045 Chirana |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002721 | 1 |  | CH25045 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #462126 | IGLA LUER INJEKCIJSKA 0,5x19MM 25G × 5/8" kat.št. NN0516 JZMA (zav=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002721 | 1 |  | NN0516 | JZMA | [5 empty] | E
CP | N | #N002722 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM |  |  |  | 35000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460971 | IGLA INJEKCIJSKA MICROLANCE 23G 0,6x25MM MODRA kat.št. 300800 Becton Dickinson (a´100) |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | #N002722 | 1 |  | 300800 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #462127 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM kat.št. CH23100 Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | #N002722 | 1 |  | CH23100 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465566 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM modra 23G kat.št. 23G100 Yangzhou Medline (sc=100kos) |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | #N002722 | 1 |  | 23G100 | Yangzhou Medline Industry | [5 empty] | E
CP | P | #465567 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM modra 23G kat.št. 112310 Sol-Millennium (sc=100kos) |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | #N002722 | 1 |  | 112310 | SOL-MILLENNIUM | [5 empty] | E
CP | P | #465568 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM kat.št. IN-06X25 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | #N002722 | 1 |  | IN-06X25 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #963832 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM kat.št. NN0625 Micsafe (sc=100kos) |  |  |  | 35000 | KOS | 1 | #N002722 | 1 |  | NN0625 | Micsafe | [5 empty] | E
CP | N | #N002723 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x38MM |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna Ponudi se lahko enakovredno iglo z minimalnim odstopanjem, dimenzije 0,7x40 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #460972 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x38MM kat.št. NN0738 JZMA (a´100) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | #N002723 | 1 |  | NN0738 | JZMA | [5 empty] | E
CP | P | #463298 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x40MM kat.št. CH22112 Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | #N002723 | 1 |  | CH22112 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465569 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x40MM črna 22G kat.št. 112215 Sol-Millennium (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | #N002723 | 1 |  | 112215 | SOL-MILLENNIUM | [5 empty] | E
CP | P | #465570 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x40MM kat.št. IN-07X40 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | #N002723 | 1 |  | IN-07X40 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002724 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x50MM |  |  |  | 8000 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #022830 | IGLA LUER 0,7x50MM kat.št. CH22200 Chirana |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | #N002724 | 1 |  | CH22200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465571 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x50MM kat.št. HN22G50 Rays (sc=100kos) |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | #N002724 | 1 |  | HN22G50 | Rays | [5 empty] | E
CP | P | #967012 | IGLA LUER 0,7x50MM kat.št. 300094 Becton Dickinson |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | #N002724 | 1 |  | 300094 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #967021 | IGLA LUER 0,7x50MM EU kat.št. 02327 Tik (sc=100kos) |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | #N002724 | 1 |  | 2327 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N002725 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x38MM |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460973 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x38MM ZELENA kat.št. 1310321 Vogt Medical (a´100) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N002725 | 1 |  | 1310321 | Vogt Medical | [5 empty] | E
CP | P | #460979 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x40MM kat.št. CH21112 Chirana (a´100) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N002725 | 1 |  | CH21112 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #462128 | IGLA INJEKCIJSKA MICROLANCE0,8x40MM ZELENA kat.št. 304432 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N002725 | 1 |  | 304432 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #976414 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8 x 38-40MM 21G kat.št. HN21G38 Rays (sc=100kos) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | #N002725 | 1 |  | HN21G38 | Rays | [5 empty] | E
CP | N | #N002726 | IGLA LUER 0,8 x 40G |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, brez odstopanja v dolžini, visoka ehogenost konice za tenkoigelno biopsijo | [7 empty] | E
CP | P | #460974 | IGLA LUER MICROLANCE 21G (izotopi) 0,8x40MM ZELENA kat.št. 304432 Becton Dickinson (a´100) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002726 | 1 |  | 304432 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #465572 | IGLA LUER 0,8 x 40G zelena 21G kat.št. 112115 Sol-Millennium (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002726 | 1 |  | 112115 | SOL-MILLENNIUM | [5 empty] | E
CP | P | #465573 | IGLA LUER 0,8 x 40G kat.št. IN-08X40 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002726 | 1 |  | IN-08X40 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #466491 | IGLA LUER 0,8 x 40G (izotopi) kat.št. CH21112 Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002726 | 1 |  | CH21112 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #956975 | IGLA LUER 0,8 x 40G kat.št. NN-2138R Terumo |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002726 | 1 |  | NN-2138R | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002727 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x50MM |  |  |  | 5200 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #025003 | IGLA LUER 0,8x50MM kat.št. CH21200 Chirana |  |  |  | 5200 | KOS | 1 | #N002727 | 1 |  | CH21200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #460975 | IGLA INJEKCIJSKA MICROLANCE 21G 0,8x50MM ZELENA kat.št. 301155 Becton Dickinson (a´100) |  |  |  | 5200 | KOS | 1 | #N002727 | 1 |  | 301155 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #465574 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x50MM 21G kat.št. HN21G50 Rays (sc=100kos) |  |  |  | 5200 | KOS | 1 | #N002727 | 1 |  | HN21G50 | Rays | [5 empty] | E
CP | N | #N002728 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x38MM |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460976 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x38MM kat.št. NN0938 JZMA (a´100) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | #N002728 | 1 |  | NN0938 | JZMA | [5 empty] | E
CP | P | #462485 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x40MM 20G Microlance rumena kat.št. 301300 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | #N002728 | 1 |  | 301300 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #976415 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x38-40MM 20G kat.št. HN20G38 Rays (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | #N002728 | 1 |  | HN20G38 | Rays | [5 empty] | E
CP | N | #N002729 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x50MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/-2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460977 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x50MM kat.št. CH20200 Chirana (a´100) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N002729 | 1 |  | CH20200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465575 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x50MM kat.št. HN202000 GBUK (sc=100kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | #N002729 | 1 |  | HN202000 | GBUK | [5 empty] | E
CP | N | #N002730 | IGLA INJEKCIJSKA 1,1x38MM |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna Ponudi se lahko enakovredno iglo z minimalnim odstopanjem, dimenzije 1,1x40 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #026689 | IGLA LUER 1,1x40MM kat.št. CH19112 Chirana |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002730 | 1 |  | CH19112 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465576 | IGLA INJEKCIJSKA 1,1x40MM bež 19G kat.št. 111915 Sol-Millennium (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002730 | 1 |  | 111915 | SOL-MILLENNIUM | [5 empty] | E
CP | P | #465577 | IGLA INJEKCIJSKA 1,1x40MM kat.št. IN-11X40 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | #N002730 | 1 |  | IN-11X40 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002731 | IGLA INJEKCIJSKA 1,1x50MM |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #025011 | IGLA LUER 1,1x50MM kat.št. CH19200 Chirana |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N002731 | 1 |  | CH19200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #465578 | IGLA INJEKCIJSKA 1,1x50MM kat.št. HN192000 GBUK (sc=100kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N002731 | 1 |  | HN192000 | GBUK | [5 empty] | E
CP | P | #465579 | IGLA INJEKCIJSKA 1,1x50MM bež 19G kat.št. 111920 Sol-Millennium (sc=100kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N002731 | 1 |  | 111920 | SOL-MILLENNIUM | [5 empty] | E
CP | N | #N002732 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x38MM |  |  |  | 80000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #027472 | IGLA LUER 1,2x40MM kat.št. CH18112SB Chirana |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | #N002732 | 1 |  | CH18112SB | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #460978 | IGLA INJEKCIJSKA MICROLANCE 18G 1,2x40MM ROZA kat.št. 304622 Becton Dickinson (a´100) |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | #N002732 | 1 |  | 304622 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #465580 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x40MM roza 18G kat.št. 18G112 Yangzhou Medline (sc=100kos) |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | #N002732 | 1 |  | 18G112 | Yangzhou Medline Industry | [5 empty] | E
CP | P | #465581 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x40MM kat.št. IN-12X40 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | #N002732 | 1 |  | IN-12X40 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465582 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x40MM roza 18G kat.št. 111815 Sol-Millennium (sc=100kos) |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | #N002732 | 1 |  | 111815 | SOL-MILLENNIUM | [5 empty] | E
CP | P | #963797 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x38MM kat.št. NN1238 Micsafe (sc=100kos) |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | #N002732 | 1 |  | NN1238 | Micsafe | [5 empty] | E
CP | N | #N002733 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x50MM |  |  |  | 140000 | KOS | 2 | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #956322 | IGLA LUER 1,2x50MM kat.št. CH18200 Chirana |  |  |  | 140000 | KOS | 1 | #N002733 | 1 |  | CH18200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002735 | IGLA BIOPSIJSKA KOSTNI MOZEG 8Gx100MM |  |  |  | 80 | KOS | 2 | # | 1 | sterilna igla. Lahko enakovredno biopsijsko iglo za kostni mozeg dimenzije 8 G x 101 mm. Lahko Iglo biopsijsko za kostni mozeg 8Gx101,6mm | [7 empty] | E
CP | P | #055801 | IGLA ZA BIOPSIJO KOSTNEGA MOZGA 8Gx100MM kat.št. VVJT0810 Vigeo |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N002735 | 1 |  | VVJT0810 | Vigeo | [5 empty] | E
CP | P | #462487 | IGLA BIOPSIJSKA KOSTNI MOZEG 8Gx100MM kat.št. TRAPJ0810 HS (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N002735 | 1 |  | TRAPJ0810 | HS | [5 empty] | E
CP | P | #464749 | IGLA BIOPSIJSKA KOSTNI MOZEG 8Gx100MM kat.št. 070810 Wellgo Medical Products GmgH (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | #N002735 | 1 |  | 70810 | weLLgo Medical Products GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N002737 | IGLA PUNKCIJSKA 1,2x100MM |  |  |  | 600 | KOS | 2 | # | 1 | sterilna igla,dopustno odstopanje +/- 10 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #957014 | IGLA ZA PUNKCIJO 1,2x100MM kat.št. CH18400 Chirana |  |  |  | 600 | KOS | 1 | #N002737 | 1 |  | CH18400 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N008435 | IGLA INJEKCIJSKA 1,8MMx40MM |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | # | 1 | Brez odstopanja v dolžini | [7 empty] | E
CP | P | #461924 | IGLA INJEKCIJSKA 1,8MMx40MM kat.št. CH15112 Chirana (sc=100kos) (Ortopedija) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | #N008435 | 1 |  | CH15112 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #962439 | IGLA INJEKCIJSKA 1,8x40MM G15 kat.št. 3069 Tik (sc=100kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | #N008435 | 1 |  | 3069 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008438 | IGLA SPINALNA 27G LANCET |  |  |  | 120 | KOS | 2 | # | 1 | Spinalna igla z lancent point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G | [7 empty] | E
CP | P | #465583 | IGLA SPINALNA 27Gx90MM LANCET kat.št. TSPQK2790 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008438 | 1 |  | TSPQK2790 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | P | #466492 | IGLA SPINALNA 27Gx90MM LANCET kat.št. 180.04 Vygon (sc=20kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008438 | 1 |  | 180.04 | Vygon | [5 empty] | E
CP | P | #955543 | IGLA SPINALNA 27G LANCET POINT kat.št. 100/496/027 Portex Smiths Medical |  |  |  | 120 | KOS | 1 | #N008438 | 1 |  | 100/496/027 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008439 | IGLA SPINALNA 24G PENCIL |  |  |  | 40 | KOS | 2 | # | 1 | Spinalna igla z lancent point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G Lahko tudi enakovreden produkt uvajalno iglo 21G, ki jo bomo testirali | [7 empty] | E
CP | P | #465584 | IGLA SPINALNA 24Gx90MM PENCIL kat.št. 121151-30A Pajunk (sc=25kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008439 | 1 |  | 121151-30A | Pajunk | [5 empty] | E
CP | P | #954506 | IGLA SPINALNA 24G PENCIL POINT kat.št. 100/496/124 Portex Smiths Medical |  |  |  | 40 | KOS | 1 | #N008439 | 1 |  | 100/496/124 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008440 | IGLA SPINALNA 26G PENCIL |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | # | 1 | Spinalna igla s pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G Lahko tudi enakovreden produkt uvajalno iglo 21G, ki jo bomo testirali | [7 empty] | E
CP | P | #465585 | IGLA SPINALNA 26Gx90MM PENCIL kat.št. TSPPK2690 TMT Tibbi Medikal (sc=10kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N008440 | 1 |  | TSPPK2690 | TMT TIBBI MEDIKAL | [5 empty] | E
CP | P | #465586 | IGLA SPINALNA 26Gx90MM PENCIL kat.št. 121151-26A Pajunk (sc=25kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N008440 | 1 |  | 121151-26A | Pajunk | [5 empty] | E
CP | P | #954504 | IGLA SPINALNA 26G PENCIL POINT kat.št. 100/496/126 Portex Smiths Medical |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N008440 | 1 |  | 100/496/126 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008441 | IGLA SPINALNA 27G PENCIL |  |  |  | 500 | KOS | 2 | # | 1 | Spinalna igla s pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G Lahko tudi enakovreden produkt uvajalno iglo 22G, ki jo bomo testirali | [7 empty] | E
CP | P | #465587 | IGLA SPINALNA 27Gx90MM PENCIL kat.št. 121151-27A Pajunk (sc=25kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N008441 | 1 |  | 121151-27A | Pajunk | [5 empty] | E
CP | P | #954503 | IGLA SPINALNA 27G PENCIL POINT kat.št. 100/496/127 Portex Smiths Medical |  |  |  | 500 | KOS | 1 | #N008441 | 1 |  | 100/496/127 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008442 | KANILA ARTERIJSKA 20G |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | # | 1 | z vstavljeno vidno oznako na napravi za vklop in izklop, 20G | [7 empty] | E
CP | P | #055385 | KANILA ARTERIALNA 20G kat.št. 682245 Becton Dickinson |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | #N008442 | 1 |  | 682245 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N008443 | KATETER ARTERIJSKI FEMORALNI 18G |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | z vstavljeno vidno oznako na napravi za vklop in izklop, 18G | [7 empty] | E
CP | P | #466493 | KATETER ARTERIJSKI FEMORALNI 18G 80MM kat.št. SAC-00818-PBX Teleflex Medical - Arrow (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N008443 | 1 |  | SAC-00818-PBX | Teleflex Medical - Arrow | [5 empty] | E
CP | P | #956699 | KATETER ARTERIJSKI FEMORALNI 18G 90MM Secalon-T kat.št. 681000 MeritMedical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N008443 | 1 |  | 681000 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N008523 | ELEKTRODA IGELNA ZA APLIKACIJO BUTOLINA 25x0,41MM 27G |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | - omogočati morajo zajem EMG med injekcijo botulina - konica iz nerjavečega jekla - omogočati morajo priklop "luer-lock", kot tudi "Slip tip" brizg - dolžina kabla 80mm - 100mm - priključek mora biti 1,5mm ženski "touchproof" konektor | [7 empty] | E
CP | P | #963633 | ELEKTRODA IGELNA ZA APLIKACIJO BUTOLINA Bo-ject 25x0,41MM 27G kat.št. 9013S0432 Natus Medical (sc=10kos) (naroča: EMG) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N008523 | 1 |  | 9013S0432 | Natus Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008524 | ELEKTRODA IGELNA ZA APLIKACIJO BUTOLINA 50x0,51MM 25G |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | - omogočati morajo zajem EMG med injekcijo botulina - konica iz nerjavečega jekla - omogočati morajo priklop "luer-lock", kot tudi "Slip tip" brizg - dolžina kabla 80mm - 100mm - priključek mora biti 1,5mm ženski "touchproof" konektor Lahko igelno elektrodo z dolžino kabla 90cm | [7 empty] | E
CP | P | #963634 | ELEKTRODA IGELNA ZA APLIKACIJO BUTOLINA Bo-ject 50x0,51MM 25G kat.št. 9013S0452 Natus Medical (sc=10kos) (naroča: EMG) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N008524 | 1 |  | 9013S0452 | Natus Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009597 | IGLA SPINALNA 22G 0,7x90MM |  |  |  | 150 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #965215 | IGLA SPINALNA 22G 0,7x90MM kat.št. 405256 Becton Dickinson (sc=25kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | #N009597 | 1 |  | 405256 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N009602 | IGLA ZA PUNKCIJO FOLIKLOV 17G (1,5MM)x320MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #965231 | IGLA ZA PUNKCIJO FOLIKLOV 1,5x320MM 17G (Addition needle for flushing) kat.št. 59436 Tik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N009602 | 1 |  | 59436 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009603 | IGLA ZA PUNKCIJO FOLIKLOV Lancet 17G (1,5MM)x320MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #965232 | IGLA ZA PUNKCIJO FOLIKLOV 1,5x320MM 17G z ECHO marker kat.št. 59588 Tik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | #N009603 | 1 |  | 59588 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N009755 | IGLA BIOPSIJSKA 18Gx200MM polavtomatska pištola |  |  |  | 250 | KOS | 2 | # | 1 | Igla za biopsijo 18G in dolžine 200mm, ki je skladna z UROMED biopsijskim sistemom - Corazor punkcijske igle, pakirana posamezno v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #462482 | IGLA ZA BIOPSIJO 18G 1,20x200MM punkcijska kat.št. 6030-20 Uromedex Export GmbH (sc=10kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | #N009755 | 1 |  | 6030-20 | Uromedex Export GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N009756 | IGLA BIOPSIJSKA 18Gx240MM polavtomatska pištola |  |  |  | 100 | KOS | 2 | # | 1 | Igla za biopsijo 18G in dolžine 240mm, ki je skladna z UROMED biopsijskim sistemom - Corazor punkcijske igle, pakirana posamezno v sterilnem ovoju | [7 empty] | E
CP | P | #462483 | IGLA ZA BIOPSIJO 18G 1,20x240MM punkcijska kat.št. 6030-24 Uromedex Export GmbH (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | #N009756 | 1 |  | 6030-24 | Uromedex Export GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N010609 | IGLA SPINALNA 22Gx75MM ster. |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 2mm | [7 empty] | E
CP | P | #967797 | IGLA SPINALNA 22G QTP 0,7x75MM ČRNA sterilna kat.št. 405255 Becton Dickinson (sc=25kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N010609 | 1 |  | 405255 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010610 | IGLA GRIPPER ZA CT in MR 19Gx19MM |  |  |  | 48 | KOS | 2 | # | 1 | - maksimalni pretok 5ml/s - imeti mora Y konekt za aplikacijo kontrasta - baza igle mora biti prozorna - igla mora biti CT in MR kompatibilna - omogočati mora aplikacijo lipidov, beljakovin, kemoterapije, parenteralne prehrane, krvnih pripravkov in drugih infuzij Lahko tudi enakovreden produkt dolžine 20mm, ki ga bomo testirali. | [7 empty] | E
CP | P | #962252 | IGLA GRIPPER ZA CT in MR 19Gx19MM Plus Power P.A.C. kat.št. 21-3468-24 Deltec (sc=12kos) |  |  |  | 48 | KOS | 1 | #N010610 | 1 |  | 21-3468-24 | Deltec | [5 empty] | E
CP | N | #N010611 | IGLA GRIPPER ZA CT in MR 19Gx25MM |  |  |  | 12 | KOS | 2 | # | 1 | - maksimalni pretok 5ml/s - imeti mora Y konekt za aplikacijo kontrasta - baza igle mora biti prozorna - igla mora biti CT in MR kompatibilna - omogočati mora aplikacijo lipidov, beljakovin, kemoterapije, parenteralne prehrane, krvnih pripravkov in drugih infuzij | [7 empty] | E
CP | P | #962251 | IGLA GRIPPER ZA CT in MR 19Gx25MM Plus Power P.A.C. kat.št. 21-3469-24 Deltec (sc=12kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | #N010611 | 1 |  | 21-3469-24 | Deltec | [5 empty] | E
CP | N | #N010612 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,20x15MM |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | # | 1 | pakiranje: 500 kos ali več | [7 empty] | E
CP | P | #972195 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,20x15MM Higeja (sc=1000kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | #N010612 | 1 |  |  | Higeja | [5 empty] | E
CP | N | #N010613 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,25x25MM |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | # | 1 | pakiranje: 500 kos ali več | [7 empty] | E
CP | P | #972194 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,25x25MM Higeja (sc=1000kos) |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | #N010613 | 1 |  |  | Higeja | [5 empty] | E
CP | N | #N010614 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,25x40MM |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | # | 1 | pakiranje: 500 kos ali več | [7 empty] | E
CP | P | #967800 | IGLA AKUPUNKTURNA Orca 0,25x40MM (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | #N010614 | 1 |  |  | Orca | [5 empty] | E
CP | N | #N010615 | IGLA SPINALNA 22Gx38MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 2mm | [7 empty] | E
CP | P | #967801 | IGLA SPINALNA 22G QTP 0,7x38MM ČRNA sterilna kat.št. 405254 Becton Dickinson (sc=25kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | #N010615 | 1 |  | 405254 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010804 | IGLA ZA PUNKCIJO 21Gx4" 0,80x100MM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | # | 1 | dimenzije 21GX4" SB 0,8x100MM | [7 empty] | E
CP | P | #970880 | IGLA ZA PUNCIJO 21Gx4" kat.št. CH21400 Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | #N010804 | 1 |  | CH21400 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N011003 | IGLA VBODNA CLAVE Z NOTRANJIMA ZATIČOMA ZA VIALO |  |  |  | 1100 | KOS | 2 | # | 1 | Premer vbodne igle največ 2,2 mm. Polnitveni volumen med 0,15 in 0,20 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti in ne sme imeti filtra. Imeti mora dva notranja zatiča, ki preprečita odspajanje od viale. BK ne sme imeti zamaška. Skupna dolžina med 5,5cm in 6cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim čepom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD. BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov. Dokazana kompatibilnost z najpogosteje uporabljenimi citostatiki, antibiotiki in biološkimi zdravili. | [7 empty] | E
CP | P | #465588 | IGLA VBODNA CLAVE Z NOTRANJIMA ZATIČOMA ZA VIALO kat.št. 011-CS-50 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | #N011003 | 1 |  | 011-CS-50 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011767 | LANCETA ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | # | 1 | rezilo: - 1,5mm debelina - 1,2mm globina vboda | [7 empty] | E
CP | P | #466248 | LANCETA VARNA PEDIATRIČNA globina vboda 1,2mm, roza kat.št. 7609 HTL Streffa (sc=200kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N011767 | 1 |  | 7609 | HTL STREFFA | [5 empty] | E
CP | P | #974880 | LANCETA ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI Safety Neonatal kat.št. 85.1019 Sarstedt |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | #N011767 | 1 |  | 851019 | Sarstedt | [5 empty] | E
CP | N | #N011787 | LANCETA VARNA 23G |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | # | 1 | - globina vboda: 2,2mm (+/- 0,1mm) - volumen: 8-25µL - sterilna - za 1x uporabo - iglica se po uporabi samodejno umakne/zaklene | [7 empty] | E
CP | P | #975142 | LANCETA VARNA 23G globina vboda 2,2 Professional Microdot kat.št. GLU-109 Shandong Lianfa Medical (zav=200kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | #N011787 | 1 |  | GLU-109 | Shandong Lianfa Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011788 | LANCETA VARNA 28G |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | # | 1 | - globina vboda: 1,8mm (+/- 0,1mm) - volumen: 2-10µL - sterilna - za 1x uporabo - iglica se po uporabi samodejno umakne/zaklene | [7 empty] | E
CP | P | #975143 | LANCETA VARNA 28G globina vboda 1,8 Lite Microdot kat.št. GLU-111 Shandong Lianfa Medical (zav=200kos) |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | #N011788 | 1 |  | GLU-111 | Shandong Lianfa Medical | [5 empty] | E