
SPECIFIKACIJE
	Naročnik
	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

	Oznaka javnega naročila
	260-13/2025

	Predmet javnega naročila
	Stoli - ponovitev
Sklop 1: Vrtljiv stol operacijski (jurček)- 20 kos

Sklop 2: Delovni stol za delo za visokimi delovnimi pulti z obročem za noge – 6 kos


V postopku oddaje javnega naročila »Stoli - ponovitev« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik v desnem stolpcu navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).
Sklop 1: Vrtljiv stol operacijski (jurček)- 10 kos
Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

	Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:


	1
	Okroglo sedišče
	

	2
	Vrtljiv stol  (za 360º)
	

	3
	Podnožje krožno (okrog vseh koles)
	

	4
	Celoten stol mora biti primeren za mokro čiščenje in razkuževanje
	

	5
	Premer podnožja max 55 cm
	

	6
	Premer sedeža min 35 cm
	

	7
	Antistatična gumirana kolesa, min 5 kos, velikosti min 5cm
	

	8
	Nastavitev višine z ročico
	

	9
	Nastavljiv dvig (47 – 55 cm) Dovoljena odstopanje +- 3%
	

	10
	Brez naslonjala za hrbet
	

	11
	Teža stolčka max 15kg
	

	12
	Nosilnost: min 120 kg ali več
	

	13
	Gladko ne šivano sedišče ali gladko zaobljeno sedišče z nižje pozicionirani šivi (sedežni del nima šivov na zgornji površini, temveč so šivi nameščeni nižje)
	

	14
	Barva: modra
	

	15
	Garancija: najmanj 24 mesecev
	

	16
	Ponujeno blago izpolnjuje okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/121 in 132/23).
	

	17
	Primer stola:
[image: image1]
	

	18
	MERILA
	PONUDNIK USTREZNO IZPOLNI SPODNJE STOLPCE
	

	18.1
	GARANCIJSKA DOBA (Maksimalno število točk 30)
	Ponujamo     
  mesečno garancijo
	

	18.2
	DELEŽ RECIKLIRANEGA MATERIALA (Maksimalno število točk 5)
	Ponujeno blago vsebuje vsaj 5 % recikliranih materialov iz lesa, plastike ali kovin v končnem izdelku. ( USTREZNO ODGOVORITI Z DA ALI NE):     
    

	


Sklop 2: Delovni stol za delo za visokimi delovnimi pulti z obročem za noge – 6 kos
Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

	Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:


	1
	Naj bo iz umetnega usnja.
	

	2
	Višina sedeža: od 590 mm do 840 mm.
	

	3
	Odporni potisni ročaji.
	

	4
	Robustna zaščita robov.
	

	5
	Sinhroni mehanizem s 4° nagibom sedeža.
	

	6
	Samodejna prilagoditev teži.
	

	7
	Z obročem za noge.
	

	8
	Primerno naj bo za čiste prostore v skladu s razredom čistosti zraka 3 ali 4 po DIN EN ISO 14644-1, DIN EN 61340-5-1 (sposobnost zaščite pred elektrostatičnimi razelektritvami), upornost < 1 x 10⁶ Ω in v skladu z EU GMP smernicami).
	

	9
	Stol mora zagotavljati stabilnost tudi pri najvišji nastavitvi višine.
	

	10
	Nosilnost: najmanj 125 kg
	

	11
	Garancija: najmanj 24 mesecev
	

	12
	Ponujeno blago izpolnjuje okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/121 in 132/23).
	

	13
	Primer stola: 
[image: image2]
	

	14
	MERILA
	PONUDNIK USTREZNO IZPOLNI SPODNJE STOLPCE
	

	14.1
	GARANCIJSKA DOBA (Maksimalno število točk 30)
	Ponujamo     
  mesečno garancijo
	

	14.2
	DELEŽ RECIKLIRANEGA MATERIALA (Maksimalno število točk 5)
	Ponujeno blago vsebuje vsaj 5 % recikliranih materialov iz lesa, plastike ali kovin v končnem izdelku. ( USTREZNO ODGOVORITI Z DA ALI NE):     
    

	


Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

[image: image3.png]



V/na � FORMTEXT ��     �, dne � FORMTEXT ��     ��
�
�
�
�
�
Zastopnik/prokurist (ime in priimek)


�
Podpis�
Žig�
�



� FORMTEXT ��     ��
�









�
�
 








Stran 2 od 2
Stran 1/2

[image: image4.png]


