## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3882
RS | Šifra | #1565-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t
AO | Velja od | 2025-04-18
AD | Velja do | 2026-11-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003487 | ŽICA ZA VSTAVITEV SISTEMA ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žica za vstavitev sistema za uvajanje elektrode za stimulacijo levega prekata: debelina 0,035 palca; dolžina 150cm (+/- 10cm), J zakrivljena mehka konica. | [7 empty] | E
CP | N | #N010400 | VODILO ZA BALON ZA VALVULOPLASTIKO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralno vodilo, kompatibilno z balonskimi katetri za valvuloplastiko; možnost izbire premerov od 8 do 12F; možnost vsaj dveh različnih dolžin. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi | [7 empty] | E
CP | N | #N011703 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 12F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 12F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N011730 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA A |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Dolžina med 2,0 in 2,5 m. Primerljivih lastnosti kot kabel proizvajalca Abbott, št. artikla 401690 ali podobno. | [7 empty] | E
CP | N | #N011732 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA - podaljšek |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja - podaljšek. Dvožilni, na eni strani priključka za pin s fiksacijo z vijaki. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Dolžina med 2,0 in 2,5 m. | [7 empty] | E
CP | P | #976239 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA - podaljšek kat.št. 401758 Abbott |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011732 | 1 |  | 401758 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N012026 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F, MPA oblike,dolžine 125 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, pretok pri 5F katetru od 15-26 ml/s pri pritisku od 500 do 1000 psi, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 125 cm. Oblika MPA. | [7 empty] | E
CP | P | #976245 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F, MPA oblike,dolžine 125cm kat.št. CO-HNBR5.0-38-125-P-NS Cook Medical (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012026 | 1 |  | CO-HNBR5.0-38-125-P- | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N012027 | ŽICA IZMENJALNA 0,038" dolžine od 210 do 260 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izmenjalna žica ,dolžine od 210 do 260 cm, debeline 0,038", z J zakrivljeno mehko konico | [7 empty] | E
CP | N | #N012028 | ŽICA IZMENJALNA 0,018" dolžine od 210 do 260 cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izmenjalna žica, dolžine 210 do 260 cm, debeline 0,018" | [7 empty] | E
CP | N | #N012029 | ELEKTRODA ZA SPODBUJANJE DESNEGA PREKATA NA IZBRANEM MESTU |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | konektor IS-1; aktivna fiksacija z sproščanjem steroida na konici elektrode; razmak med konico in »ring« elektrodo 10 mm; robustni distalni del brez fleksibilne cone, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe; proksimalni del elektode prevlečen z dodatno izolacijo za preprečevanje abrazij in poškodb elektrode; kompatibilna s pripomočkom za zaklep fiksacijskega mehanizma; 3T MRI kompatibilna; Kompatibilna z 6F introducerjem Ponudnik mora zagotavljati vse za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012030 | KATETER VODILNI S 3D OBLIKO KRIVINE |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | z možnostjo izbire različnih oblik krivin; hemostatska valvula in marker za fluoroskopsko vizualizacijo; zunanji premer 9 F ali manj; notranji premer 7F ali več; uporabne dolžine vsaj 40 cm z možnostjo izbire več različnih dolžin; set vključuje dilatator in pripomoček za prehod valvule Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012031 | NOŽ ZA REZANJE VODILNEGA KATETRA S 3D OBLIKO KRIVINE |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilen z vodilnim katetrom 3D oblike | [7 empty] | E
CP | P | #976246 | NOŽ ZA REZANJE VODILNEGA KATETRA S 3D OBLIKO KRIVINE kat.št. DS3A001 Abbott |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012031 | 1 |  | DS3A001 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N012033 | SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter, ki se odstranjuje brez rezanja; Različnih dolžin; Z dilatatorjem; S hemostatskim ventilom; Možnost izbire vsaj štirih različnih krivin; Pakirano posamezno. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N012063 | KABEL POVEZOVALNI ZA PROGRAMATOR - ADAPTER |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel med analizatorjem stimulacijskega sistema (PSA) in adapterskim kablom namenjen za testiranje ob implantaciji. Dolžina od 2,5 do 3,0 m. Kompatibilen s programatorjem Biotronik. | [7 empty] | E
CP | P | #976247 | KABEL POVEZOVALNI ZA PROGRAMATOR - ADAPTER PK-67-L 2,6M sterilen kat.št. 123672 Biotronik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012063 | 1 |  | 123672 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N012064 | KABEL POVEZOVALNI ADAPTER - ELEKTRODE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapterski kabel med povezovalnim kablom z analizatorja stimulacijskega sistema (PSA) in elektrodami spodbujevalnika namenjen za testiranje ob implantaciji. Kompatibilen s programatorjem Biotronik. | [7 empty] | E
CP | N | #N012065 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA B |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Dolžina med 1,4 in 1,6m. Kompatibilen s programatorjem Biotronik. | [7 empty] | E
CP | P | #976240 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA B PK-82 1,5M kat.št. 128564 Biotronik |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012065 | 1 |  | 128564 | Biotronik | [5 empty] | E
CP | N | #N012066 | PM VVI z naprednimi funkcijami - varianta A |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N012067 | PM DDD z naprednimi funkcijami - varianta D |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N012068 | PM DDD z naprednimi funkcijami - varianta E |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N012069 | CRT-P varianta C |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N012073 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja. Namenjen za povezavo med analizatorjem stimulacijskega sistema (PSA) in stimulacijskim katetrom ali elektrodo med testiranjem praga draženja. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Vsebuje dva mini krokodil priključka. Kompatibilen s programatorjem Medtronic. | [7 empty] | E
CP | P | #976241 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA M kat.št. 5832S Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012073 | 1 |  | 5832S | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012074 | KABEL VMESNIŠKI ANALIZATORJA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesniški kabel za povezavo analizatorja stimulacijskega sistema (PSA) s povezovalnim kablom za elektrodo. Kompatibilen s programatorjem Medtronic. | [7 empty] | E
CP | P | #976242 | KABEL VMESNIŠKI ANALIZATORJA kat.št. 5103 Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012074 | 1 |  | 5103 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012075 | KABEL VENTRIKULARNI M |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ventrikularni kabel za implantacijo srčnih spodbujevalnikov. Dolžina med 3,5 in 4,0m. Za enkratno uporabo. Kompatibilen z zunanjim stimulatorjem Medtronic. | [7 empty] | E
CP | P | #976243 | KABEL VENTRIKULARNI M kat.št. 5846VL Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012075 | 1 |  | 5846VL | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N012076 | KABEL VMESNIŠKI EPG |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesniški kabel EPG. Kompatibilen z zunanjim stimulatorjem Medtronic. | [7 empty] | E
CP | P | #976244 | KABEL VMESNIŠKI EPG kat.št. 53912D Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012076 | 1 |  | 53912D | Medtronic | [5 empty] | E