SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 280-1/2025 |
| Predmet javnega naročila | Dobava računalniške opreme - ponovitev Sklop 1 Tiskalnik zapestnic Sklop 2 Orodje za mrežno diagnostiko |

Tehnična in strokovna usposobljenost:

Ponudnik mora ponuditi kakovostno izvedbo naročila, ki bo potekalo pravočasno in strokovno, v skladu z normativi proizvajalca, predpisanimi standardi ter s slovenskimi predpisi in zakonodajo.

Ponudnik opreme, oziroma njegov podizvajalec, mora biti ustrezno pooblaščen za prodajo opreme in izvedbo storitev, ki jih ponuja, iz strani proizvajalca. Proizvajalec opreme mora imeti prisotnega stalnega predstavnika in urejeno servisno storitev v Republiki Sloveniji.

V kolikor je poleg dobave zahtevana tudi izvedba zahtevnejših storitev (npr. sistemske rešitve, (re)konfiguracija in/ali integracija z obstoječimi sistemi IT, optimizacija/nadgradnja obstoječih sistemov IT ipd.), je od ponudnika/(pod)izvajalca zahtevan tudi ustrezno visok status, ki dokazuje, da so take storitve sposobni ustrezno strokovno izvesti.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili tega sporazuma in s specifikacijam, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki vi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici/prevzemnem zapisniku.

Vrsta, lastnosti, kakovost in videz predmeta javnega naročila/ponudbe:

Naročena oprema bo vključena v ključne/kritične poslovne procese naročnika, torej mora zagotavljati zanesljivost delovanja v času svoje celotne življenjske dobe. V ta namen je zahtevana oprema od uveljavljenih svetovnih/evropskih proizvajalcev, ki niso dokazano le visokokakovostni, temveč so tudi tehnološko najsodobnejši in praviloma standardizirani, široko preizkušeni v praksi in imajo visok nivo integracije z obstoječo opremo in tudi z opremo, ki šele prihaja na tržišče. Na voljo je tudi široka količina kadra, ki te produkte obvlada in servisira tudi lokalno v regiji, imajo dolgoročno zagotovljen nadaljnji razvoj in nadgradnje (kontinuiteta) ter kompatibilnost, tudi preko strateških partnerstev in alians z drugimi svetovnimi proizvajalci računalniške opreme. Taki produkti naročniku omogočajo zaščito investicije, večjo in dolgoročno varnost in neodvisnost za servisiranje/vzdrževanje od enega (lokalnega) ponudnika itd.

Zahtevane minimalne specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve, produkta/opreme, proizvajalca ali ponudnika. Predstavljajo zgolj okvir rešitve oziroma razred opreme/nivo kakovosti, ki bo naročniku omogočal zanesljivo doseganje poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo ob minimalnih tveganjih.

Ponujena oprema mora vključevati vsaj osnovne ustrezne kable za takojšen priklop v delovno okolje (napajalni kabli, kabli za računalnike glede na zahtevane grafične priključke), vse komponente morajo biti skladne z lokalnim, slovenskim električnim omrežjem in celotna dobavljena serija znotraj istega naročila mora imeti enotno strojno opremo in gonilnike.

V kolikor se na  dobavljeni opremi trikrat pojavi enaka okvara, jo je ponudnik dolžan nemudoma zamenjati z novo enakovredno/večvredne opremo. Če se enaka okvara/napaka pojavi na več kot 20% (dvajset odstotkih) dobavljene opreme, je ta del opreme potrebno zamenjati z novim pri vseh kosih opreme, in sicer z opremo, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti.

Ohišja vse opreme morajo biti zasnovana tako, da jih je mogoče sestaviti brez posebnega orodja. Vsi standardi morajo biti veljavni na dan prijave na javno naročilo oz. na dan oddaje ponudbe.

Garancija in vzdrževanje

Ponudnik garantira, da bo naročnik lahko opremo vključil v svoje obstoječe okolje IT. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico dobavljeno opremo vrniti ponudniku v roku 30 dni od dneva prevzema.

Izvajalec se mora na prvi poziv naročnika odzvati v roku največ 4 ur. Vse pomanjkljivosti in napake, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom, mora izvajalec odpraviti v roku največ 8 ur oz. naslednji delovni dan, razen v primeru, ko dobavni rok nadomestne opreme tega ne dopušča. V kolikor bo čas popravila presegal 1 delovni dan, lahko naročnik zahteva zagotovitev nadomestne opreme.

V kolikor se na dobavljeni opremi trikrat pojavi enaka okvara, jo je ponudnik dolžan nemudoma zamenjati z novo enakovredno/večvredno opremo. Če se enaka okvara/napaka pojavi na več kot 20% (dvajset odstotkih) dobavljene opreme, je ta del opreme potrebno zamenjati z novim pri vseh kosih opreme, in sicer z opremo, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti.

Dobavitelj bo moral pri odpravi napak v garancijski dobi vgrajevati oz. uporabljati le originalne nadomestne dele.

Ponudnik mora naročniku za obdobje servisne podpore zagotoviti brezplačno dobavo novih različic programske opreme (priložena programska oprema, vdelana programska oprema, gonilniki za pravilno delovanje) za blago, ko bo ta na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si nove verzije programske opreme za blago lahko tudi sam prenese s strežnikov proizvajalca, v kolikor so ti na voljo.

Doba zagotavljanja nadomestnih oz. združljivih delov mora biti zagotovljena še vsaj 5 (pet) let po dobavi blaga.

Okolijske oznake tipa I

Sklicevanje na okolijske oznake tipa I pomeni okolijske oznake tipa I na evropskem trgu po standardu SIST EN ISO 14024, kamor sodi več nacionalnih in večnacionalnih shem znakov za okolje v Evropi. Gre za sisteme okolijskega označevanja, kjer so zahteve jasno določene in ki temelji na presoji okolijskih vplivov življenjskega cikla izdelkov/storitev, katerih zahteve postavi neodvisni organ, ki se spremljajo prek revizijskega postopka. Certificiranje opravi zunanji neodvisni organ za ugotavljanje skladnosti oz. oseba, ki ima za to strokovno znanje in reference.

Najpogostejše oznake tipa I na evropskem trgu so: European Ecolabel (Evropa), Nordic swan (Nordijske države), Blue Angel (Nemčija), French Ecolabel (Francija), Dutch ecolabel (Nizozemska), Hungarian ecolabel (Madžarska), Environmental Choice (Nova Zelandija), Environmental Choice (Avstralija), Ecomark (Japonska), TCO Certifikat, EPEAT znak za okolje, Nordic Swan.

Kjer to zahtevano mora ponudnik k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Vzorčenje

V kolikor naročnik ni seznanjen oz. nima izkušenj s ponujeno opremo, ki ustreza vseh razpisanim tehničnim specifikacijam, lahko naročnik od ponudnika zahteva vzorce ponujene opreme s pomočjo katerih bo preveril ustreznost in pravilnost delovanja v lastnem informacijskem okolju.

Predmet naročila

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava računalniške opreme« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik v desnem stolpcu navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

1) Sklop 1: Tiskalnik zapestnic

1.1) Šifra JR 1571-4-1NP:

| Tiskalnik zapestnic (Go-soft art. OS001427) | Količina: 15 kos |  |
| --- | --- | --- |
| Primer: | Zebra ZD510-HC |  |
| Opis | Tiskalnik za tiskanje zapestnic za enkratno uporabo za zdravstvene namene, možnost hitrega in preprostega vstavljanja kaset zapestnic z možnostjo za otroke in odrasle. |  |
| Tehnologija tiskanja | Direktni termični |  |
| Ločljivost tiskanja | Vsaj 300 dpi |  |
| Maks dimenzija tiskanja | Dolžina: vsaj do 558 mm Širina: vsaj do 30 mm |  |
| Hitrost tiskanja | Najmanj 45 mm/s |  |
| Možnost tiskanja | Besedilo, črtne kode in grafika |  |
| Podpora zapestnicam | Zapestnice za zdravstvene namene |  |
| Podprti tipi črtnih kod | Linarne: vsaj Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-3, EAN 2 ali 5 znakovni podaljšek 2D: vsaj Aztec Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |  |
| Podprti jeziki | ZPL/ZPL II |  |
| Delovni pogoji | Vsaj od 6°C do 40 °C. |  |
| Priključki | Vsaj USB, LAN |  |
| Okolijski vidiki | Vsaj 1x okolijski znak tipa I |  |
| Maks. velikost | 140 x 190 x 260 mm |  |
| Drugo | Zaradi uporabe v zdravstvu in ob pacientu mora tiskalnik biti odporen na različna razkužila, kemikalije in čistilna sredstva. |  |
| Garancija/vzdrževanje proizvajalca | Vsaj 5 let z vključenimi stroški rezervnih kosov |  |

1.2) Šifra JR 1571-4-2NP:

| Tiskalnik zapestnic Paket kaset odrasli (Go-soft art. 302248) | Naročnik sklene pogodbo s ponudnikom za predvideno količino 50 kompletov na leto za obdobje 7 let (skupaj: 350 kompletov). |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Kaseta zapestnic za odrasle za ponujeni tiskalnik zapestnic. |  |
| Komplet | Vsaj 6 kaset |  |
| Kaseta vsebuje | Vsaj 175 zapestnic |  |
| Barva zapestnic | Bela |  |
| Tip zapestnic | Mehke zapestnice, sintetične |  |
| Velikost zapestnic | Širina: 25mm Dolžina: 280 mm |  |

| Tiskalnik zapestnic Paket kaset otroci (Go-soft art. 302249) | Naročnik sklene pogodbo s ponudnikom za predvideno količino 4 kompletov na leto za obdobje 7 let (skupaj: 28 kompletov). |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Kaseta zapestnic za otroke za ponujeni tiskalnik zapestnic. |  |
| Komplet | Vsaj 6 kaset |  |
| Kaseta vsebuje | Vsaj 250 zapestnic |  |
| Barva zapestnic | Bela |  |
| Tip zapestnic | Mehke pediatrične zapestnice, sintetične |  |
| Velikost zapestnic | Širina: 25 mm Dolžina: 178 mm |  |

2) Sklop 2 : Orodje za mrežno diagnostiko

2.1) Šifra JR 1571-7NP:

| Tester pasivne mrežne infrastrukture (Go-soft art. OS001430) | Količina: 1 kos |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Orodje za testiranje zmogljivosti in stabilnosti mrežne infrastrukture: testiranje povezav za skladnost z mrežnimi standardi, hitrosti prenosa podatkov, PoE do 90W in stabilnosti povezav skozi čas z maksimalno obremenitvijo kablov. |  |
| Vmesnik za baker | 1x Cat 6A RJ45, zamenjljiv |  |
| Vmesnik za optiko | 2x vhod SFP 1-10 Gbps |  |
| Možnost testiranja | Testiranje aktivne mreže (RJ45): vsaj 1 Gbps, 2.5 Gbps, 5 Gbps in 10 Gbps Testiranje aktivne mreže (optika): vsaj 1 Gbps in 10 Gbps Testiranje pasivne kvalifikacije (RJ45): vsaj 1Gbps, 2.5 Gbpd, 5 Gbps in 10 Gbps |  |
| Testiranje povezav in ID | Vsaj do 300 m - Zaznava deljenih parov: vsaj 1m do 300 m - Merjenje dolžine: vsaj 0 do 450 m ± (5% + 30 cm) - Merjenje razdalje do napake: vsaj 0 do 200 m ± (5% + 30 cm) - Podpora vsaj 8 daljincev wiremap (RJ45) in vsaj 24 samo-ID daljincev (RJ45) |  |
| PoE (Power-over-Ethernet) | Podpora testiranja vsaj: - IEEE 802.3af PoE (Tip 1, max 15,4W) - IEEE 802.3at PoE+ (Tip 2, max 30W) - IEEE 802.3bt PoE++ (Tip 4, max 90W) |  |
| Maks. voltaža | Najvišja voltaža na katerakoli 2 zatiča konektorja brez poškodbe testerja na RJ45: 60 VDC ali 50 VAC |  |
| Pomnilnik | Shramba neomejenega števila testov kablov na projekt z uporabniško definiranimi imeni |  |
| Generiranje zvoka | Frekvence tona: 730 Hz in 1440 Hz |  |
| Jezik | Vsaj angleški |  |
| Baterija | Li-ion, 7.2 VDC, 6.2 A-ur (oz. za 4 ure tipične uporabe) |  |
| Podpora temperature | Normalno delovanje: vsaj -10°C do 60°C Hramba: vsaj -30°C do 70°C |  |
| Podpora vlažnost | Vsaj 10-90% brez kondenziranja |  |
| Zaslon | Vsaj 7'' barvni LCD zaslon na dotik Resolucija vsaj 1024 x 600 (WSVGA) |  |
| Teža | Glavna enota: največ 1.5 kg Aktivni daljinec: največ 1 kg |  |
| Pripomočki (vključeno) | - 2x napajalnik (1x za glavno enoto in 1x za daljinec) - Glavna enota - Aktivni daljinec - Kovček za prenašanje s trdim ohišjem - Navodila za uporabo - 2x RJ45 Cat 6A testni kabli, zaščiteni kabli - SFP+ modul - Tonska palica (ang. Tone wand) - Komplet SFP+ modulov za eno-modno optiko, 10 Gbps (10 km), duplex LC priključek - Komplet SFP+ modulov za več-modno optiko, 10 Gbps (400 m), duplex LC priključek - Komplet SFP+ modulov za eno-modno optiko, 1 Gbps (10 km), duplex LC priključek - Digitalni video-mikroskop za površinsko inšpekcijo optičnih vlaken (vključno s priključki za FC, LC, SC, U12M, U25M) |  |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |